FISA DE OFERTA

LN 1,2  – Servicii de intretinere de tip service si accidentale pentru sistemul de

determinare a compozitiei gazelor naturale Gazcromatografe din dotarea ELCEN

Denumire prestator …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire serviciu Gazcromatograf de proces tip NGC 8206 ABB TOTAL FLOW (nr. inventar 23379 CTE SUD, 28188 CTE VEST, 27277 CTE PROGRESU, 20789 CTE GROZAVESTI) - 4 buc. | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Servicii de intretinere tip LN1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Intretinere ansamblu | interventii [2 interv./ centrala] | 8 |  |  |  |
|  | - verificarea etanseitatii circuitelor |  |  |  |  |  |
|  | - verificarea conexiunilor electrice |  |  |  |  |  |
|  | - verificarea sistemului antiex |  |  |  |  |  |
|  | - verificarea semnalizarilor interne, interpretarea si intocmirea unui raport de diagnoza care sa cuprinda recomandari pentru urmatoarea interventie, inclusiv piese de schimb uzuale si consumabile ce urmeaza a fi inlocuite) |  |  |  |  |  |
|  | - inlocuire consumabile si piese de schimb uzuale, daca este cazul |  |  |  |  |  |
|  | - verificare sistem de transmisie, achizitie, procesare si achizitie date catre reteaua interna |  |  |  |  |  |
|  | - remediere neconformitati aparute in urma verificarilor |  |  |  |  |  |
| 2 | Servicii de reparatie tip LN2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Reparatii accidentale - diagnoza defectiuni-remediere, remediere neconformitati software, hardware cu inlocuire consumabile si piese de schimb uzuale (daca e cazul) | Interv. [1 interv./ centrala la CTE Vest, CTE Grozavesti] | 2 |  |  |  |
| 2.2 | Reparatii accidentale - diagnoza defectiuni-remediere, remediere neconformitati software, hardware cu inlocuire consumabile si piese de schimb uzuale (daca e cazul) | Interv. [2 interv./ centrala la CTE Sud, CTE Progresu] | 4 |  |  |  |
| 2.3 | Verificare metrologica dupa reparatia accidentala, cu emitere de Buletin de verificare metrologica. | Interv. [1 interv./ centrala la CTE Vest, CTE Grozavesti] | 2 |  |  |  |
| 2.4 | Verificare metrologica dupa reparatia accidentala, cu emitere de Buletin de verificare metrologica. | Interv. [2 interv./ centrala la CTE Sud, CTE Progresu] | 4 |  |  |  |
| Obs. | Operatiunea de Verificare metrologica trebuie realizata doar de catre firme autorizate BRML. |  |  |  |  |  |
| Valoare TOTALA (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

NOTA : Materialele marunte, consumabile (conform carte tehnica) precum si buteliile de gaz etalon vor fi asigurate de prestator.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de prestare si garantiile tehnice ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001 editia in vigoare / similar. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Termen de prestare: 365 zile de la data perfectarii contractului | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor; - receptia la punerea in functiune (in cazul interventiilor de tip LN2); Buletin de verificare metrologica. Buletin de verificare metrologica. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica pentru serviciile de tip LN1 este de 6 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie a serviciilor prestate. Garantia tehnica pentru serviciile de tip LN2 este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)