FISA DE OFERTA

"Garnituri si placi pentru schimbatoarele de caldura cu placi producator GEA aferente Centralei cu Ciclu combinat din  CTE Bucuresti Vest"

Denumire Furnizor: …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs Piese de de schimb pentru schimbatoare de caldura cu placi, producator GEA Ecoflex GmbH | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei, fara TVA) | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garnituri de capat, conform specificatiilor tehnice din Anexa nr.2 de la Caietul de Sarcini | buc | 8 |  |  | 70 zile calendaristice |
| 2. | Garnituri interioare, conform specificatiilor tehnice din Anexa nr. 2 din Caietul de Sarcini | buc | 329 |  |  | 70 zile calendaristice |
| 3. | Placa de camp grosime 0,5 mm avand corugatie tip H, cu garnitura montata pe placa | buc | 90 |  |  | 70 zile calendaristice |
| 4. | Placa de camp grosime 0,5 mm avand corugatie tip V, cu garnitura montata pe placa | buc | 30 |  |  | 70 zile calendaristice |
|  | TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele Caietului de Sarcini, cat si cerintele din Anexa nr. 1 – Lista de cantitati de piese de schimb si din Anexa nr.2 - Fisa Tehnica, inclusiv date tehnice de montaj. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. In oferta tehnica, Furnizorul va certifica furnizarea produselor solicitate in Anexa nr.1 din Caietul de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Avand in vedere faptul ca, aceste garnituri sunt garnituri specifice acestui tip de schimbator de caldura cu placi, cu serii de fabricatie 140/10615, an de fabricatie 2007 si 140/10616, an de fabricatie 2007, se vor prezenta Fisele Tehnice ale produselor ofertate, cu descrierea cat mai amanuntita a acestora, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc.), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. In oferta tehnică se vor înscrie, în mod obligatoriu, informaţii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. In oferta tehnica se va preciza garantia tehnica ofertata sau se va confirma acordarea garantiilor prevazute de achizitor in Caietul de Sarcini la capitolul ” Garantii”. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Produsele livrate vor avea marcaje corespunzatoare si vor fi insotite de Declaratia de Conformitate tradusa in limba romana. Documentatia de executie este asigurata de Furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Furnizorul isi va asuma intreaga responsabilitate pentru calitatea si performantele produselor furnizate. Furnizorul va executa fara plata piesele de schimb efectuate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde, prescriptii tehnice, constatate la receptie sau in perioada de garantie. Furnizorul va asigura la cererea Beneficiarului accesul pe fluxul de fabricatie al produselor contractate si la probele efectuate in vederea livrarii, conform prevederilor documentatiei. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului Caiet de Sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit Beneficiar, in intervalul orar 7,00 – 15,00 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre Furnizor Fiecare transport va fi insotit obligatoriu de urmatoarele documente: - Dispozitie de livrare - Aviz de expeditie; - Certificat de calitate de la producator; - Certificat de Conformitate; - Certificat de garantie; - Documentatie tehnica/ Fisa Tehnica, inclusiv date tehnice de montaj - Documentatie de depozitare si manipulare Termen de livrare: conform Anexa nr. 1 de la Caietul de Sarcini si anume, 70 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului. Beneficiarul nu va accepta decalari ale termenelor de livrare dupa semnarea Contractului. Adresa de livrare : - CTE Bucuresti VEST – B-dul Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti Conditii privind ambalarea: - Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara, in functie de specificul acestora si conditiile impuse prin Caietul de Sarcini sau documentatii tehnice. - Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 10% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul Beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - Scrisoare de Garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o Societate de asigurări care deţine Autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o Societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria Achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; d) sau prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru Furnizor odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor Caietului de Sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 12 luni de la receptia PIF, respectiv 18 luni de la livrarea produselor Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta Lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

………………………….

(semnatura autorizata)