FISA DE OFERTA

LN 3  – Gazcromatograf – reparatie sistem transmisie date din dotarea CTE PROGRESU

Denumire prestator …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire serviciu | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | CONTRAC- TANT GENERAL | SUBCONTRAC- TANT |
| 1 | Montare sistem transmisie date format din: | ans | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - Cablu fibra optica de exterior SM, aerian, 4 fibre SM = 400 ml |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Media convertorTP-LINK RJ45 1000M la fibra SC SM 1000M - MC210CS = 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Cutie jonctiuni optice = 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Patch cord optic SC-SC, PC, SM, Duplex = 2 buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Pig-tail FO SM SC-PC = 8 buc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Accesorii pentru montaj fibra optica = 1 set |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Probe si PIF | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| Valoare TOTALA (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista materialelor de baza si piese de schimb

| Cablu fibra optica de exterior SM, aerian, 4 fibre SM | ml | 400 | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Media convertorTP-LINK RJ45 1000M la fibra SC SM 1000M - MC210CS | buc | 2 |  |  |
| Cutie jonctiuni optice | buc | 2 |  |  |
| Patch cord optic SC-SC, PC, SM, Duplex | buc | 2 |  |  |
| Pig-tail FO SM SC-PC | buc | 8 |  |  |
| Accesorii pentru montaj fibra optica | set | 1 |  |  |
| Valoare TOTALA (lei fara TVA) |  |  |  |  |

Toate materialele de baza si marunte vor fi asigurate de prestator.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1 si 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa 1. In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile in conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001 : 2015. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Termen de prestare: 15 zile de la predarea echipamentelor pentru reparatie, prezentand grafic de prestari de servicii in acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor; - receptia la punerea în functiune. - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Perioada de garantie tehnica este de 24 de luni dupa data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)