FISA DE OFERTA

LN1 - Intretinere si verificari profilactice la instalatia de masurare a indicilor chimici din circuitul de apa-abur aferente meselor de probe

din cadrul CTE Progresu

Denumire Prestator: …………………………………………………………

| Nr. crt. | Denumirea Serviciilor | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Valoare totala (lei fara TVA) | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant (*) |
| A | SERVICII |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Analizor silice tip COPRA SILICA-SWAN (Elvetia) = 7 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 34 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 24 |  |  |  |  |
| 2 | Analizor on line hidrazina tip FAM HYDRAZINA- SWAN (Elvetia) = 1 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 3 |  |  |  |  |
| 3 | ph-metru tip FAM POWER-SWAN (Elvetia) = 5 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 24 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 17 |  |  |  |  |
| 4 | Conductometru tip FAM POWERCON-SWAN (Elvetia) = 17 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 72 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 53 |  |  |  |  |
| 5 | Oxigenometru FAM OXYTRACE-SWAN (Elvetia) = 7 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 28 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 21 |  |  |  |  |
| 6 | Analizor sodiu tip FAM SOLO SODIUM- SWAN (Elvetia) = 2 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 6 |  |  |  |  |
| 7 | Durometru tip AQUACON IOTRONIC (Germania) = 2 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, inlocuire consumabile, diagnoza defectiuni | buc | 8 |  |  |  |  |
|  | b) calibrare (trimestrial) | buc | 6 |  |  |  |  |
| 8 | Sistem de conditionare probe SENTRY SL 200L-SL200H (SUA) =11 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, diagnoza defectiuni, inlocuire piese defecte ( | buc | 44 |  |  |  |  |
| 9 | Sistem de conditionare probe Dr. Thiedig (Germania) =4 buc |  |  |  |  |  |  |
|  | a) verificare, intretinere ansamble, diagnoza defectiuni, inlocuire piese defecte | buc | 16 |  |  |  |  |
| B | INLOCUIRE MATERIALE CONSUMABILE SI PIESE DE SCHIMB |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Inlocuire materiale consumabile si piese de schimb (conform Anexa 2) |  |  |  |  |  |  |
|  | Total (Lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

NOTA : (*) daca este cazul se va preciza numele subcontractantului si  datele de identificare ale acestuia cat si partile din contract pe care acestia urmeaza sa le execute.

- LISTA MATERIALELOR CONSUMABILE  SI A PIESELOR DE SCHIMB ASIGURATE DE PRESTATOR

| Nr. Crt. | Denumirea materialelor | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Valoare totala (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizor sodiu tip FAM SOLO SODIUM- SWAN (Elvetia) |  |  |  |  |
| 1.1. | Solutie etalon 1000 ppm Na, cod A-85.141.400 | fl. 100 ml | 2 |  |  |
| 2 | Analizor silice tip COPRA SILICA-SWAN (Elvetia) |  |  |  |  |
| 2.1. | Rasina cationica grad Nuclear pentru functie BLANK . COD A-82.841.020 | buc | 2 |  |  |
| 2.2. | Solutie etalon 100 ppm SiO2, COD A-85.142.40 | fl. 100 ml | 2 |  |  |
| 2.3. | kit pompa peristaltica, COD A-86.190.010 | buc | 4 |  |  |
| 3 | Oxigenometru FAM OXYTRACE-SWAN (Elvetia) |  |  |  |  |
| 3.1. | Set garnituri cu solutii IALK 50 ml,cod A-87.219.010 | buc | 3 |  |  |
| 4 | Durometru tip AQUACON IOTRONIC (Germania) |  |  |  |  |
| 4.1. | Reactiv RHB 2300 | fl. 500 ml | 2 |  |  |
|  | TOTAL (lei, fara TVA) |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini si in Anexele 1÷5. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa 1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Termen de prestare: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: 10% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis în conditiile legii, astfel: - scrisoare de garantie emisă de o institutie de credit bancara sau de o institutie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara, c) depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c). e)retineri succesive din facturile introduse la plata. Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garantiei de buna executie este obligatorie pentru contractant odata cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de prestare servicii: CTE Progresu – Strada Pogoanelor nr. 1A, sector 4, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

………………………….

(semnatura autorizata)