# FISA DE OFERTA

pentru:

LN1,2- Intretinere si reparatii tip service la sistemele de masurare cantitate de apa bruta din dotarea CTE SUD

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC....................................................................................

| Nr. crt. | DENUMIRE SERVICIU | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total | Contractant General | Subcontractant ………………* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | Servicii CTE Bucuresti SUD |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Verificarea parametrilor functionali ai traductoarelor si ai calculatoarelor de debit la: |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Apa bruta Cernica 1, Cernica 2 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 1.2 | Apa bruta Dragomiresti 1, Dragomiresti 2 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Verificarea sistemelor de transmisie date de la punctele de masurareinterne la camera dispecer si la calculatorul SPOT (Advantech) |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Apa bruta Dragomiresti 1, Dragomiresti 2 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2.2 | Depanare soft | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Verificare si aducerea la punctul ‚’’0’’(zero) a traductoarelor ,cu intretinere curatare de impuritati circuite de imouls, orificii diafragma (dupa operatiunile de aerisiri/purjari oale si cofret masura) |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Apa bruta Cernica 1, Cernica 2 | buc | 5 |  |  |  |  |
| 3.2 | Apa bruta Dragomiresti 1, Dragomiresti 2 | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | Total cap. A |  |  |  |  |  |  |
| B | Servicii de reparatie accidentala |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Înlocuire traductor multivariabil de presiune, tip EJX 110A YOKOGAWA, sau echivalent | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Înlocuire adaptor de temperatura, tip YTA 70 YOKOGAWA, sau echivalent | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Înlocuire interfata cu afisor si tastatura calculator ROFAR 04 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Înlocuire sursa de tensiune dubla in comutatie | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Înlocuire imprimanta | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Înlocuire UPS | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Total cap. B |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL A+B (LEI FARA TVA) |  |  |  |  |  |  |

# CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Respectarea tuturor cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Prestatorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001/2015, in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

# CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa pentru prestarea serviciilor: ### - CTE Bucuresti SUD - Str. Releului nr. 2, sector 3; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |

# OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

# PRESTATOR

………………..................

(semnătura autorizată)