LISTA PIESELOR DE SCHIMB

LN1,2- Intretinere si reparatii tip service la sistemele de masurare cantitate de apa bruta din dotarea CTE SUD

| NR CRT | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTI TATE | PREŢ (lei, fara TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Traductor multivariabil de presiune, tip EJX 110A YOKOGAWA, sau echivalent | buc | 1 |  |  |
| 2 | Adaptor de temperatura, tip YTA 70 YOKOGAWA, sau echivalent | buc | 2 |  |  |
| 3 | Interfata cu afisor si tastatura calculator ROFAR 04 | buc | 1 |  |  |
| 4 | Sursa de tensiune dubla in comutatie | buc | 1 |  |  |
| 5 | Imprimanta | buc | 1 |  |  |
| 6 | UPS | buc | 1 |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA): |  |  |  |  |  |

- Materialele  marunte se asigura in totalitate de prestator.

PRESTATOR

(semnatura autorizata)