FISA DE OFERTA

ptr.

Piese schimb pentru instalatiile de masura a indicilor chimici din circuitul apa-abur aferente

meselor de proba din dotarea CTE Progresu

DENUMIRE FURNIZOR:………………………………………………………………………………

ANEXA NR.1: 	LISTA DE CANTITATI DE PRODUSE

| Nr. Crt. | Denumire piese de schimb | UM | Cantitate | Pret (lei) |  | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitar | Total |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A | PIESE SCHIMB SI CONSUMABILE MESE PROBE CAZAN NR. 4 |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Analizor Silice tip COPRA Silica-SWAN = 1 buc |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kit tuburi valva - 6 cai, cod A-86.190.014 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Set furtune reactiv (4buc/set), cod A-86.190.011 | set | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Filtre reactiv (12 buc/set), cod 82.811.021 | set | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Tuburi pompa peristaltica cod A-86.190.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| A2 | Conductometru tip FAM Powercon-SWAN = 4 buc |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Raşină cationică cu indicator de culoare, 1L, cod A-82.841.030 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 6 | Set filtre pentru răsină cationică, cod A-82.849.010 | set | 1 |  |  |  |  |
| A3 | Analizor oxigen dizolvat tip FAM Oxytrace-SWAN = 1 buc |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Senzor oxigen dizolvat tip Oxytrace, cod A-87.212.012 | buc | 1 |  |  |  |  |
| A4 | pH-metru tip FAM POWER-SWAN = 3 buc |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Senzor de pH tip pH SI, cod A-87.110.200 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 9 | Needle valve for Catcon/QV-Flow, cod A-33.491.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Rotor with magnet for flowmeter, cod A-83.590.052 | buc | 2 |  |  |  |  |
| B | PIESE SCHIMB SI CONSUMABILE MESE PROBE TA3,TA4 |  |  |  |  |  |  |
| B1 | Analizor oxigen dizolvat tip FAM Oxytrace-SWAN = 6 buc |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Senzor oxigen dizolvat tip Oxytrace, cod A-87.212.012 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Set intretinere senzor, cod A-87.219.010 | buc | 3 |  |  |  |  |
| B2 | Analizor sodiu tip SOLO SODIUM-SWAN = 2 buc |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Senzor sodiu, cod A-87.720.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Senzor referinta, cod A-87.840.100 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Solutie umplere senzor referinta 2 M, cod A-87.892.400 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Etching kit, cod A-87.729.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Filtru aer, cod C-82.880.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| B3 | Conductometru tip FAM Powercon-SWAN = 11 buc |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Rasina cationica cu indicator de culoare, 1L, cod A-82.841.030 | buc | 9 |  |  |  |  |
| 9 | Set filtre rasina cationica cod A-82.849.010 (5 buc/set) | set | 1 |  |  |  |  |
| B4 | Analizor Silice tip COPRA Silica-SWAN = 3 buc |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Filtre reactiv (12 buc/set), cod 82.811.021 | set | 1 |  |  |  |  |
| 11 | Tuburi pompa peristaltica cod A-86.190.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 12 | Set furtune reactiv (4buc/set), cod A-86.190.011 | set | 1 |  |  |  |  |
| C | PIESE SCHIMB SI CONSUMABILE MESE PROBE INSTALATIA DEMI |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Analizor oxigen dizolvat tip FAM Oxytrace-SWAN = 2 buc |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Set intretinere senzor, cod A-87.219.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| C2 | Analizor Silice tip COPRA Silica-SWAN = 3 buc |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Set furtune reactiv (4buc/set), cod A-86.190.011 | set | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Tuburi pompa peristaltica, cod A-86.190.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Solutie etalon 100ppm SiO2, cod A-85.142.400 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Filtre reactiv (12buc/set), cod 82.811.021 | set | 2 |  |  |  |  |
| C3 | pH-metru tip FAM POWER-SWAN = 2 buc |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Senzor de pH tip pH SI, cod A-87.110.200 | buc | 1 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise in Anexa nr.1. 3.In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in Anexa nr.1. 4.In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 5.Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. Nu se accepta niciun fel de modificare a circuitelor sau a instalatiei existente. 6.Deoarece se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie, in documentatie au fost specificate informatii privind codurile de fabricatie si fabricantul pieselor aferente agregatelor originale existente in instalatie. In cazul in care oferta prezinta produse echivalente sau care nu respecta identic cerintele din documentatie se va proceda dupa cum urmeaza: - ofertantul va prezenta in oferta tehnica fisele tehnice ale produselor ofertate cu descrierea cat mai amanuntita a acestora. - daca se ofera piese cu alte coduri decat cele solicitate dar care provin de la producatorul initial, ofertantul va face dovada ca acesta a adoptat un alt sistem de codificare. 7.In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricărui alt standard de calitate echivalent. | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ 6.Acceptat □ Neacceptat □ 7.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: 12 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1) Livrare: franco-depozit la sediul beneficiarului CTE Progresu – Str. Pogoanelor nr.1A, Sector 4, Bucuresti. 2) Termen de livrare: 60 zile calendaristice de la data perfectarii contractului. | 1)Acceptat □ Neacceptat □ 2) Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia: 1) Calitatea produselor este atestată de furnizor prin certificate de calitate si garantie care însoţesc produsele către beneficiar. 2) Receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul, mentionate la cap.VIII din caietul de sarcini. | 1) Acceptat □ Neacceptat □ 2) Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate: - Aviz de expeditie; - Certificat de calitate de la producator; - Certificat de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: Conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………………

FURNIZOR                                                                                …………..………..…………