- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

LN1,2 Intretinere/reparatii tip service la sistemul de masurare

debit gaze naturale aferent CAF nr.4 din CTE Grozavesti

- DENUMIRE PRESTATOR ....……………………………..................…………………............................

- ANEXA 1 : LISTA DE CANTITATI DE SERVICII

| NR. CRT. | DENUMIRE SERVICII | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) | CONTRAC-TANT GENERAL | SUB- CONTRAC- TANT |
| I | SERVICII DE INTRETINERE |  |  |  |  |  |  |
|  | Sistem masura debit gaze natural CAF 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Verificarea parametrilor functionali ai traductoarelor si ai calculatoarelor de debit la: |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaze naturale CAF 4 | interv. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Verificare, asigurare disponibilitate sistem transmisie date de la punctele de masurare interne la camera dispecer si la calculatorul SPOT (Advantech) |  |  |  |  |  |  |
|  | Gaze naturale - CAF 4 | interv. | 1 |  |  |  |  |
|  | Gaze naturale SRM | interv. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Reactualizarea compozitiei chimice a gazelor naturale in algoritmul de calcul |  |  |  |  |  |  |
|  | Calculator de debit gaze naturale | interv. | 1 |  |  |  |  |
| II | SERVICII DE REPARATIE ACCIDENTALA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Depanare soft | interv. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Reparatie traductor multivariabil cu piese de schimb originale | interv. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Servicii de inlocuire / reparare piese de schimb (manopera + valoare PS / manopera reparare) in limita valorica de 40% din valoarea totala a serviciilor de inlocuire PS din Anexa nr.2. | lei | - | - | - | - | - |
|  | VALOARE TOTALĂ FĂRĂ TVA (LEI): |  |  |  |  |  |  |

ANEXA 2 - LISTA SERVICIILOR DE INLOCUIRE / REPARARE PIESE SCHIMB PUSE LA DISPOZITIE DE PRESTATOR

(se vor contracta max.40% din valoarea totala listei)

| NR CRT | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | CANTITATE | PREŢ ( lei ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Inlocuire traductor multiplu de presiune si adaptor de temperatura tip 4088 Rosemount (echivalent traductorului 3095 MV si aprobarii de model) | interv. /buc. | 1 |  |  |
| 2 | Inlocuire termorezistenta Pt 100, clasa B/CH4, cu adaptor de temperatura, L=200mm, Emerson sau echivalent | interv. /buc. | 1 |  |  |
| 3 | Inlocuire termorezistenta Pt 100, cu adaptor de temperatura,tip 65, Rosemount sau echivalent | interv. /buc. | 1 |  |  |
| 4 | Inlocuire placa achizitie comunicatie HART calculator de debit ROFAR 02 cod PACCH-RO3/ reparare (manopera + componente inlocuite 40 %) | interv. /buc. | 1 |  |  |
| 5 | Inlocuire placa de baza achizitie si calcul calculatoare de debit ROFAR 02 cod PBACC-R02/ reparare (manopera + componente inlocuite 40 %) | interv. /buc. | 1 |  |  |
| 6 | Inlocuire placa afisaj calculator de debit cod PA-FRM/ reparare (manopera + componente inlocuite 40 %) | interv. /buc. | 1 |  |  |
| 7 | Inlocuire placa tastatura calculator de debit cod PT-FRM/ reparare (manopera + componente inlocuite 40 %) | interv. /buc. | 1 |  |  |
| 8 | Inlocuire concentrator date CD1024/ reparare (manopera + componente inlocuite 40 %) | interv. /buc. | 1 |  |  |
| 9 | Inlocuire sursa de tensiune dubla in comutatie cod STC | interv. /buc. | 1 |  |  |
| 10 | Inlocuire imprimanta industriala tip SP01/ reparare (manopera + componente inlocuite 40 %) | interv. /buc. | 1 |  |  |
| 11 | Inlocuire UPS 800VA | interv. /buc. | 2 |  |  |
| 12 | Inlocuire acumulatoare UPS 800VA | interv. /set | 1 |  |  |
| VALOARE TOTALĂ FĂRĂ TVA (LEI): |  |  |  |  |  |

Nota: Materialele  marunte se asigura in totalitate de prestator.

Anexa nr. 2 contine servicii de inlocuire/reparare piese de schimb din a caror valoare totala se va contracta doar max.40%.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Prestatorul va respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnica - In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1 si, in procent de 40%, a serviciilor de inlocuire piese schimb din Anexa nr.2. - In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. - In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr. 319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin HG nr. 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG nr. 955/2010; PE 205/1981 – norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din caietul de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001: editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Serviciile trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Receptia serviciilor se face astfel: In baza buletinelor de verificari si masuratori efectuate pe parcursul derularii contractului conform normelor metrologice aplicabile, se vor intocmi procese verbale de receptie la terminarea serviciilor aferente unei interventii complete pe fiecare sistem de masura. In caz de defectare a sistemelor de masura, dupa reparare se vor preda rapoarte de masurare, conform reglementarilor BRML. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: Perioada de garantie tehnica pentru piesele inlocuite este de 12 luni de la montare. Perioada de garantie tehnica pentru serviciile care fac obiectul caietului de sarcini este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune. Perioada de garantie tehnica pentru serviciile de reparare de la Cap.II, pct.3 din Anexa nr.1 si a serviciilor de reparare din Anexa nr.2, este de 6 luni de la PIF. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de valabilitate a contractului Durata contractului este de 365 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului. Functie de strategia de functionare ELCEN, interventiile de tip programat se vor efectua numai la solicitarea beneficiarului. In cazul in care vor exista servicii disponibile, nesolicitate pana la finalul duratei contractate de 365 de zile, la cererea beneficiarului se poate prelungi termenul contractual cu maximum 4 luni, prin act aditional perfectat in perioada contractuala initiala. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare : Bucuresti. CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :      ……………………………………………………………………………………….....................................

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)