FISA DE OFERTA

Motor electric asincron trifazat 5.5 kw/1500 rpm-

400V/B3-tip 112M-4

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt | DENUMIRE PRODUS | U.M | Cantitate | Pret unitar (lei, fara TVA) | Valoarea totala (lei, fara TVA) | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ,,Motor electric asincron trifazat 5.5 kw/1500 rpm-400V/B3-tip 112 M-4’’ cu caractersticile tehnice: Tip:112 M-4; PuterePn=5,5 kw (7,5 HP);Turatia :n=1500rot/min (4 poli);Tensiune:Un=230/400 V;Frecventa:50 Hz;Gabarit :112 M4;Forma constructiva :B3 (cu talpi);Gradul de protectie:IP56(protectie ridicata la umiditate);Clasa de izolatie :F;Clasa de eficienta:min.IE2;Pornire directa;Serviciul normal de functionare :S1;Ventilatia:proprie,exterioara, cu ventilator centrifugal bidirectional | buc. | 1 |  |  |  |  |
| Total lei(fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |

(*) Transportul va fi inclus in pret

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare :franco – depozit achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de livrare: max.30 de zile de la confirmarea comenzii. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : cu OP la 30 zile de la receptia produsului si inregistrarea facturii la achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament legal: comanda. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produsului livrat : - fisa tehnica produs - avizul de expeditie - factura fiscala - efactura - declaratia de conformitate - Certificat de calitate si garantie | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de livrare : CTE Bucuresti Sud –str. Releului nr. 2B, sector 3, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)