FISA DE OFERTA

Verificari metrologice/etalonari pentru mijloacele de masurare din domeniul MASE cu asigurare asistenta tehnica la verificarea metrologica a platformelor de cantarire rutiera PRECIA SA, din CTE-urile ELCEN

Denumire Prestator …………………………………………………………

| Nr.crt. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |

|  | LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Verificari metrologice pentru urmatoarele mijloace de masurare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Balanta analitica AT201, Xp 2003; AT 400, AX 205 Mettler Toledo |  | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Aparat de cantarit cu functionare neautomata AG 204, Mettler Toledo, precizie speciala, cls I, max=210g, min=10mg, d=0,1g, e=1mg, balanta electronica |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Aparat de cantarit cu functionare neautomata XT220A, PRECISA, precizie speciala, cls I, max=220g, min=10mg, d=0,0001g, e=0,001g, balanta electronica |  | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d) Aparat de cantarit cu functionare neautomata de precizie superioara clasa II tip PB3001, Mettler Toledo |  | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Etalonari pentru urmatoarele mijloace de masurare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) Balanta analitica BC 1800 ORMA |  | buc. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Aparat de cantarit cu functionare neautomata EG 4200-2NM, precizie superioara, cls II, max=4200g, min =0,5g, d=0,01, e=0,1, KERN |  | buc. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c) Aparat de cantarit cu functionare neautomata ,model KERN 440-45N, max=1000g; min=0,1g;e=±0,1g |  | buc. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Verificari metrologice pentru urmatoarele mijloace de masurare: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a)Aparat de cantarit cu functionare neautomata de precizie medie clasa III, max 500 kg |  | buc. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b)Aparat de cantarit cu functionare neautomata, bascula electronica tip DIGI DS 532 ; - 150 kg |  | buc. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c)Aparat de cantarit cu functionare neautomata – bascula electronica tip DIGI DS 532 – 60 kg |  | buc. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d)Aparat de cantarit cu functionare neautomata de precizie medie clasa III, max 20 kg, Balanta Sibiu |  | buc. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e)Aparat de cantarit cu functionare automata VD 310, 300 kg |  | buc. |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | f)Aparat de cantarit cu functionare neautomata de precizie medie clasa III, max 1500kg, tip VD 310 DIBAL |  | buc. |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Asigurare transport etaloane si mijloace de masurare auxiliare precum si manipularea acestora pentru efectuarea verificarilor metrologice/etalonarilor : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | a) Transport autolaborator pentru verificare mijloace de masurare din lotul 1: 1.3 a) ;b) ;c);d); e);f) |  | curse |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b) Transport autolaborator pentru verificare aparat de cantarit cu functionare neautomata de precizie medie clasa III, max 1500kg, tip VD 310 DIBAL |  | curse |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoare TOTALA LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 Verificare metrologică pentru : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Platforma de cantarire rutiera PRECIA SA | buc. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Asigurare transport autolaborator si manipulare etaloane pentru verificare metrologica a platformelor de cantarire rutiera PRECIA SA | curse |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoare TOTALA LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Asistenta tehnica in vederea efectuarii verificarii metrologice a platformelor de cantarire rutiera PRECIA SA: asigurarea conditiilor tehnice optime pentru executarea verificarilor metrologice, efectuarea reglajelor si calibrarilor | buc. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Valoare TOTALA LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1 . In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de prestare. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va prezenta la ofertare - Autorizarea persoanei juridice (operator economic) de a efectua verificari metrologice pentru mijloacele de masurare ce fac obiectul caietului de sarcini, in conformitate cu OG20/1992 cu completarile si modificarle ulterioare si art 7 din Instructiunile de metrologie legala IML 5-05 aprobate prin HG 1660/2005. Prestatorul va respecta cerinţele Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare; Prestatorul va asigura trasabilitatea la etaloanele naţionale în conformitate cu cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală, Anexa 3 Instrucţiuni de metrologie legală IML 3-05 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal”; Prestatorul va emite Buletine de verificare metrologica / Certificate de etalonare (care sa cuprindă toate informatiile in conformitate cu cerintele SR EN ISO/CEI 17025) | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de prestare : conform cerintelor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)