FISA DE OFERTA

pentru

Piese de schimb pentru sistemul de monitorizare continua emisii

poluante Centrala cu Ciclu Combinat din CTE Vest

DENUMIRE FURNIZOR :…………………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cantitate | Pret unitar (lei, fara TVA) | Valoarea totala (lei, fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Pompa tip N3KPE 115/230 (motor inclus) sau echivalent, cod 02P3351 (conform anexa nr.2) | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Racitor gaz RC1.1 cu o singura intrare gaz fara pompa peristaltica (sau echivalent), cod 45962110212 (conform anexa nr.3) | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Placa adaptoare pentru montaj pe panou, inclusiv piulite, cod 459600026 | buc. | 1 |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Caracteristicile pieselor de schimb care fac parte din caietul de sarcini sunt mentionate in anexele 1, 2 si 3. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Documentatia de executie este asigurata de furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice,codurile de producator orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai amanuntita a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Piesele de schimb executate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor de management al calitatii prevazute in manualul de calitate propriu in conformitate cu SR EN ISO 9001/ 2015. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme că produsele ce fac obiectul caietului de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SREN ISO 9001/2015 sau conform oricarui alt standard de sistem de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Garantia tehnica: 12 luni de la punerea in functiune sau 18 luni de la receptia produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare: 70 zile calendaristice de la data perfectarii contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia produselor : receptia cantitativa si calitativa la beneficiar se efectueaza in termen de 3 zile de la data primirii produselor, pe baza documentelor care insotesc transportul. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: - dispozitie de livrare - aviz de expeditie; - certificat de calitate si certificat de garantie; - declaratia de conformitate tip CE, conform HG 584/2004; - documentatie tehnica. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : Bucureşti. CTE Vest, Bdul Timisoara nr.106, Sector 6, in intervalul orar 7-15 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

OBSERVATII :    ………………………………………………………………………………………………                   OPERATOR ECONOMIC

(semnatura autorizata)

…………………………………..