FISA DE OFERTA

LN 1, 2- Intretinere / service  si reparatii accidentale pentru statiile de aer comprimat aferente CAF nr. 5 si CAF nr. 6 din cadrul  CTE Sud

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………............................................................

| Nr. Crt | Denumire servicii | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) |  | Pret total (lei fara TVA) |  | Termen de prestare | Din care |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcon-tractant |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Statii aer comprimat ( 2 buc.) - CAF nr. 5 si 6 din CTE SUD compuse din: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compresoare aer: ALUP - tip SONETTO 7,5 - 4 buc. (debit: 40m3/h, presiune : 10 bar, Pmotor: 5,5KW, tensiune: 400V/50Hz) seria ITJ 690487, ITJ 690488, ITJ 690489, ITJ 690490/fab.2022 echipate cu uscatoare AD 60 - 2 buc. seria APIW 53890, APIW 53891/ an fab. 2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Servicii care se efectueaza la fiecare interventie programata pentru fiecare compresor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A1 | Interventii programate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Curatarea/ suflarea radiatoarelor de praf cu aer comprimat | ore interv. | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Curatarea filtrelor de aer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Test de temperatura de siguranta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Verificare traseu de aer si ulei, identificarea eventualelor pierderi si remediere pierderi (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Verificarea tensiunilor curelelor si reglarea lor, inlocuire curele ( daca este cazul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Verificare instalatie electrica, strangerea tuturor conexiunilor cablului de alimentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Verificarea /inlocuirea setului de drenaj (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Verificarea/ inlocuirea setului de asistenta tehnica pentru supapa de admisie (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Verificarea/ inlocuirea setului de asistenta tehnica pentru supapa de presiune minima si supapa termostatica (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Inlocuire consumabile - filtru aer, filtru ulei, filtru separator, ulei si alte consumabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Verificare instalaţie uscare aer (armături, elemente filtrante, supape, stare silicagel şi alte componente) curăţare sistem drenare, verificare purje si inlocuire consumabile (daca este cazul) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A2 | Interventii accidentale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Interventii accidentale la solicitarea beneficiarului, altele decat interventiile programate | ore interv. | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3 | Consumabile care vor fi inlocuite (in functie de numarul de ore de functionare) conform Proceselor verbale de constatare intocmite in cadrul interventiilor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kit service la 2000h/1an ( contine filtru aer, filtru ulei) - cod: 2200903283 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kit service la 4000h ( contine filtru aer, filtru ulei, filtru separator ) - cod: 2200903660 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Kit service ( filtrul evacuarii automate a condensului) - cod: 2902016102 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kit service (set drenaj) - cod: 2200902017 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Kit service ( contine, filtru aer, filtru ulei, kit MPV +THV 71CIB C40/C65, descarcator C40/C43) - cod: 2200903662 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Kit service (descarcare supapa de admisie) - cod: 2204154601 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Ulei compresor Rotair- 5L/bidon - cod: 6215714000 | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Set curele ( 3 buc/set) - cod: 2204222003 | set | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LISTA CONSUMABILE ASIGURATE DE  PRESTATOR

| Nr. Crt. | DENUMIREA ECHIPAMENTELOR/ PIESELOR DE SCHIMB |  | UM | Cant. | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Denumire consumabile | Cod |  |  |  |  |
| 1 | Kit service la 2000h/1an ( contine filtru aer, filtru ulei) | 2200903283 | buc | 4 |  |  |
| 2 | Kit service la 4000h ( contine filtru aer, filtru ulei, filtru separator ) | 2200903660 | buc | 4 |  |  |
| 3 | Kit service ( filtrul evacuarii automate a condensului) | 2902016102 | buc | 4 |  |  |
| 4 | Kit service (set drenaj) | 2200902017 | buc | 4 |  |  |
| 5 | Kit service ( contine, filtru aer, filtru ulei, kit MPV +THV 71CIB C40/C65, descarcator C40/C43) | 2200903662 | buc | 2 |  |  |
| 6 | Kit service (descarcare supapa de admisie) | 2204154601 | buc | 2 |  |  |
| 7 | Ulei compresor Rotair- 5L/bidon | 6215714000 | buc | 8 |  |  |
| 8 | Set curele ( 3 buc/set) | 2204222003 | buc | 4 |  |  |
|  | TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |  |

NOTA: -  1. Inlocuirea consumabilelor prevazute de cartile tehnice va fi realizata de catre prestator de fiecare data cand va fi cazul, in functie de numarul de ore de functionare a echipamentelor aferente Statiilor de aer comprimat.

- 2. Echipamentele sunt acoperite de clauza de garantie tehnica a montatorului pana in decembrie 2025.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul va prezenta propunerea tehnica, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica: - perioada de garantie tehnica pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatiei, pana la data urmatoarei interventii programate. - perioada de garantie tehnica pentru serviciile de inlocuire piese de schimb si consumabile este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de confirmare receptie la terminarea serviciilor – anexa nr. 4 la caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantie buna executie:5 % Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale; e)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| CONDITII COMERCIALE SOLICITARE ACHIZITOR; OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită). Angajament comercial : contract -365 dezile; Acceptat □ Neacceptat □. Conditii de plata : conform contract; Acceptat □ Neacceptat □. Termenul de prestare : Termenul de prestare al serviciilor este de 365 zile calendaristice de la data predarii frontului de lucru.; Acceptat □ Neacceptat □. Adresa de prestare: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; Acceptat □ Neacceptat □. Model contract propus de achizitor; Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni). |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizat)