FISA DE OFERTA

Piese de schimb pentru sistemul de control REH (reglaj electrohidraulic)

de la Turbinele nr. 3 si 4 din CTE Bucuresti SUD

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Valoare totala (lei fara TVA) |  | Termen de livrare |  | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT | Piese de schimb Sistem de control REH – TA3, TA4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 1 | Traductor de supraturatie activ, magnetic, curent Eddy, lungime nominala 48mm, domeniu frecventa: 0-12kHz Braun ( A5S08T48A-5m) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 | Indicator analogic, nr. de caractere; 5, tensiune de alimentare 24VDC, domeniul de intrare 4 – 20mA OMRON (K3MA-J 24VAC/DC) | buc | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Valoare TOTALA (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Transportul va fi inclus în pret.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr. 1. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea patilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie, in acest sens, in documentatie a fost specificat fabricantul pieselor aferente agregatelor originale existente in instalatie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul caietului de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001, in vigoare sau conform oricărui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor, CTE Sud – Str Releului 2, sector 3, Bucuresti. Termen de livrare : conform cerintelor din Caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : OP la 30 zile dupa livrarea si receptionarea produselor si inregistrarea facturii la beneficiar | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : conform cerintelor din Caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantie tehnica: conform cerintelor din Caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Achizitia se va realiza prin emiterea unei comenzi ferme. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)