**FISA DE OFERTA**

Ofertant: ……………………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **LISTA DE CANTITATI DE PRODUSE** | **UM** | **Can-titate totala** | **PREŢ ( lei )** | | **Producator** | | **Termen de livrare** |
| **unitar (lei/UM)** | **total fara TVA (lei)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **Piese schimb Ep. tip SE 2500 - 180** |  |  |  |  |  |  |  |
| **1** | Ansamblu rotoric, desen 819.07.12.00 CБ | buc | 2 |  |  |  |  | **\*** |
|  | Ansamblul rotoric se va livra echilibrat dinamic.  Rotorul se executa din otel inoxidabil turnat tip GX12Cr12 si se echilibreaza static inainte de montarea pe arbore.  Arborele se executa din materialul 42CrMo4, tratat termic pentru imbunatatire, conform conditii desen.  Bucsele de protectie presgarnituri se vor executa din otel de cementare, tratate termic si cementate la exterior, conform conditii desen.  Bucsa de distanta se va executa din otel inoxidabil X20Cr13, tratata termic, conform conditii desen.  Inelele aruncator (deflectoarele) se executa din otel C35.  Penele se executa din otel de uz general E355. |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | Ax, pozitia 2 din desen 819.07.12.00 CБ | buc | 1 |  |  |  |  | **\*\*** |
|  | Axul se executa din materialul 42CrMo4, tratat termic pentru imbunatatire, conform conditii desen |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA)** | | | | | | | | |

**Nota:** \*- 150 zile calendaristice de la perfectare contract

**\*\*** - 90 zile calendaristice de la perfectare contract

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. Furnizorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Garantia de buna executie: **5 %** din valoarea contractului  a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1.  b) instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:   1. scrisoare de garantie emisa de institutii de credit bancare sau de institutii financiare nebancare (din Romania sau din alt stat;  sau    ii) asigurare de garantii emisa:     - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si/sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;     - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara,  prezentat in original de catre contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi  corespunzator);   1. depunerea la casieria achizitorului, in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau 2. prin combinarea a doua sau mai multe dintre modalitatile de constituire prevazute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □    Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: **12 luni** de la punerea in functiune, **18 luni** de la livrarea produselor catre achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor:** contract ferm (model anexat) | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

**……………………….**

(semnatura autorizata)