- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

INSTRUMENTAR DE MASURA DENSIMETRE,SALIMETRE, TERMOMETRE-AMC 2024

pentru CTE PROGRESU si CTE GROZAVESTI

DENUMIRE FURNIZOR:...................................................................................

| Nr. crt | DENUMIRE PRODUS | U/M | Cantitati de produse pentru CTE-uri |  | TOTAL ELCEN | Pret unitar (lei, fara TVA) | - Valoare totala - (lei, fara TVA) | Produca tor | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CTE Progresu | CTE Groza vesti |  |  |  |  |  |
| 1 | Termometru de laborator cu capilar masiv 0 ÷ +100oC/1oC, imersie totala | buc. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Termometru de laborator cu capilar masiv 0 ÷ +150oC/1oC, imersie totala | buc. | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 3 | Densimetru de uz general, domeniu de măsurare 1,000 -2,000 g/cmc - TDR 20°C (pt. soluție sare-regenerare filtre Na-cationice-apă dedurizată). | buc. | 5 |  | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Termometru tehnic 200oC, imersie 10 cm, scala masura: 0-100°C | buc. | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 5 | Termometru tehnic 200oC, imersie 50 cm, scala masura: 0-150°C | buc. | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Termometru 0-100oC, imersie 7 cm | buc. |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 7 | Termometru 0-150oC, imersie 7 cm | buc. |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Termometru 0-150oC, imersie 15 cm | buc. |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 9 | Termometru 0-150oC, imersie 20 cm | buc. |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 10 | Termometru din sticla domeniu 0-100oC; imersie 100 mm; clasa de precizie 1 | buc. |  | 64 | 64 |  |  |  |  |
| 11 | Termometru din sticla domeniu 0-150oC; imersie 300 mm; clasa de precizie 1 | buc. |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | Termometru 0- 150oC Cu alcool | buc. |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | Termometru de laborator cu capilar masiv 0 ÷ +100oC/1oC, imersie totala | buc. |  | 10 | 10 |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Termenul de garanţie al produselor va fi de minim 12 luni de la livrare, dacă se respectă condiţiile de manipulare şi depozitare precizate de către furnizor în instrucţiunile tehnice de depozitare / utilizare ce vor însoţi produsele. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor. Produsele vor purta marcaj CE. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepția se va realiza după livrarea produselor la locația indicată de Autoritatea contractantă. Comisiile de receptie din CTE PROGRESU si CTE GROZAVESTI receptioneaza cantitativ si calitativ produsele livrate, in termen de trei zile lucratoare de la data livrarii, cu participarea unui reprezentant al furnizorului. Comisiile de receptie controleaza toata documentatia solicitata de autoritatea contractanta la livrarea produselor. Datele se consemnează în NRCD (nota de recepţie şi constatare diferenţe | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare: 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : -CTE Progresu, str.Pogoanelor nr.1A, Sector 4, Bucuresti. -CTE GROZAVESTI, Str. Splaiul Independenţei nr. 229, Sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)