FISA DE OFERTA

ptr.

Piese schimb pompe din cadrul Sectiei Cazane - CTE Bucuresti SUD

- LOT 1, LOT 2, LOT 3, LOT 4, LOT 5, LOT 6, LOT 7, LOT 8

DENUMIRE FURNIZOR:………………………………………………………………………………

ANEXA NR.1: 	LISTA DE CANTITATI DE PRODUSE

| Nr. Crt. | Denumire piese de schimb | UM | Cantitate | Pret (lei) |  | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Unitar | Total |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| LOT 1-Piese schimb pompe NC 125/80/200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Arbore pompa C45 | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | Bucsa uzura C45 | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | Piulita cap ax C45 | buc. | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2- Piese schimb pompa Lotru 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Ax pompa cod 700804 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2.2 | Piulita rotor pompa cod 704669 | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3-Piese schimb pompa Lotru 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ax pompa cod 700804 | buc | 5 |  |  |  |  |
| 3.2 | Piulita rotor pompa cod 704669 | buc | 5 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4-Piese schimb pompa dozatoare VERDER FLEX VF 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Furtun NR white cod 1291005 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 4.2 | Set saboti | set. | 1 |  |  |  |  |
| 4.3 | Siguranta de prindere dintre redactor si volanta | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5-Piese schimb pompa peristaltica VERDER DURA 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Furtun rosu EPDM rezistent la produse petroliere | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5.2 | O-ring | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5.3 | Ansamblu rotor | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6-Piese schimb pompa peristaltica VERDER DURA 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Furtun verde CSM | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6.2 | O-ring | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6.3 | Ansamblu rotor | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7-Piese schimb Ep. pompa dozatoare lapte var DURA 45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Furtun pompa D45 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 7.2 | O-ring | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 8-Piese schimb Ep. VERDER DURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Semering antipraf dura 10 (O-ring) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8.2 | Semering antipraf dura 15 (O-ring) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8.3 | Semering antipraf dura 45 (O-ring) | buc | 4 |  |  |  |  |
| TOTAL LEI (FARA TVA): LOT 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LEI (FARA TVA): LOT 1+LOT 2+LOT 3+LOT 4+ +LOT 5+LOT 6+LOT 7+LOT 8 |  |  |  |  |  |  |  |

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1) Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. 2) Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise. 3) In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in Anexa 1. 4) In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. 5) Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. 6) In cazul in care oferta prezinta produse echivalente sau care nu respecta identic cerintele din documentatie, se va proceda dupa cum urmeaza: - ofertantul va prezenta in oferta tehnica fisa tehnica a produsului ofertat cu descrierea cat mai amanuntita a acestuia. 7) In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001 in vigoare sau conform oricarui alt standard de management al calitatatii echivalent. | 1) Acceptat □ Neacceptat □ 2) Acceptat □ Neacceptat □ 3) Acceptat □ Neacceptat □ 4) Acceptat □ Neacceptat □ 5) Acceptat □ Neacceptat □ 6) Acceptat □ Neacceptat □ 7) Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| GARANTII: 1) Garantia tehnica: - Lot 2 si Lot 3= 6 luni de la livrare. - Restul loturilor=12 luni de la PIF, dar nu mai mult de 18 luni de la livrare. 2) Furnizorul are obligaţia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi şi în conformitate cu specificaţiile tehnice şi de calitate prevăzute în ofertă. | 1) Acceptat □ Neacceptat □ 2) Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 5% din valoarea contractului. Modul de constituire a garantiei de buna executie: a) virament bancar; b) instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c) prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit.a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | a)Acceptat □ Neacceptat □ b)Acceptat □ Neacceptat □ c)Acceptat □ Neacceptat □ d)Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1) Livrare: franco-depozit beneficiar: CTE Bucuresti Sud: Str.Releului nr.2-4, Sector 3. 2) Termen de livrare: Conform Anexa 1 caiet de sarcini. | 1) Acceptat □ Neacceptat □ 2) Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia: Conform cap.VII caiet de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate: - Dispozitie de livrare-Aviz de expeditie; - Proces verbal de receptie sau autoreceptie; - Certificat de calitate de la producator (declaratie de conformitate) si certificat de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: Conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

FURNIZOR                                                                                …………..………..…………