FISA DE OFERTA

- pentru

Substante absorbante pentru depoluarea solului si apei

in situatii de accidente ecologice cu produse petroliere in CTE-urile ELCEN

DENUMIRE OPERATOR  ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. Crt | PRODUS SOLICITAT | UM | CTE PROG | CTE GROZ. | CTE SUD | CTE VEST | TOTAL ELCEN | Pret unitar | Valoarea totala (lei, fara TVA) | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Produse absorbante pentru hidrocarburi care sa prezinte minim urmatoarele caracterstici tehnice: -produs 100% natural şi biodegradabil. -sǎ acţioneze eficient în caz de poluare cu hidrocarburi atât pe apă cât și pe sol -produs hidrofob și oleofil. -capacitate mare de absorbție -să nu fie toxic pentru mediu (om, fauna, flora) -să nu fie abraziv -să nu prezinte pericol din punct de vedere al situațiilor de urgență -să nu necesite condiții speciale de depozitare și păstrare tehnologie simplǎ de aplicare și îndepartare | kg | 600 | 150 | 150 | 300 | 1200 |  |  |  |  |
| 2. | Baraje absorbante ((L=3m, D=min15 cm) care sa prezinte minim urmatoarele caracterstici tehnice: -hidrofobe, oleofile -pot fi utilizate atât pe apă cât și pe sol pentru stoparea scurgerii hidrocarburilor deversate accidental -pot fi utilizate și împotriva poluării cauzată de către echipamente care au pierderi prin așezarea în jurul acestora -plutesc pe apa chiar și după saturarea cu poluant -au o capacitate mare de absorbție -să nu prezinte pericol din punct de vedere al situațiilor de urgență -să nu necesite condiții speciale de depozitare și păstrare | buc. | 8 | 4 | 8 | 4 | 24 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Garantia tehnica: perioada de garanție a produselor de la pct. A și B mentionata in caietul de sarcini sǎ fie de minim 24 luni de la livrare, în condițiile păstrării acestora conform fișei tehnice transmise de furnizor odatǎ cu livrarea produsului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Furnizorul care oferă produsele de ecologizare trebuie sǎ fie abilitat de autoritățile pentru protecţia mediului (să dețină autorizație de mediu valabilă). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Furnizorul de produse va pune la dispoziția beneficiarului fișa cu date de securitate a produsului și caracteristicile de biodegradabilitate, precum și instrucțuni de depozitare, utilizare și îndepărtare a produsului rezultat după depoluare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Furnizorul trebuie să prezinte durata de timp pentru care se garantează eficacitatea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Furnizorul va avea obligația preluării deșeurilor rezultate în situația utilizării produselor de depoluare, în perioada de valabilitate a acestora. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Produsele vor fi fabricate în conformitate cu prevederile standardului SR EN ISO 9001:2015 - Sisteme de management al calității-cerinte. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8.Furnizorul își va asuma întreaga responsabilitate pentru produsele livrate. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit beneficiar, la depozitul indicat de beneficiar, cu asigurarea mijloacelor de transport și suportarea cheltuielilor aferente de către furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia si controlul produselor : conform cerintelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare: livrarea produselor absorbante ( de decontaminare) se va realiza in maxim 30 zile calendaristice de la incheierea contractului . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti -CTE PROGRESU - str.Pogoanelor nr.4, Sector 4, Bucureşti. -CTE GROZĂVEŞTI - Splaiul Independenţei nr.229, Sector 6, Bucureşti -CTE BUCUREŞTI SUD - str.Releului nr.2, Sector 3, Bucureşti. -CTE VEST -Bdul Timisoara nr.106, Sector 6. , Bucureşti . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

………………………

(semnatura autorizata)