FISA DE OFERTA

Consumabile pentru analizoarele de gaze din dotarea CTE Sud

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Valoare totala (lei fara TVA) | Termen de livrare |  | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 | Sistem monitorizare continua a emisiilor de noxe - cos fum 1 (IA 1) bazat pe analizor gaze HORIBA, tip ENDA 5000 (NOx, CO, CO2, SO2, O2) format din: sonda prelevare noxe gazoase din cos, tip GAS 222.17, fab. Buhler; debitmetru DFL 100, fab. Durag; sonda monitorizare pulberi tip D-R 808, fab. Durag |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Epurator, model ESU-050A, cod 9057003400 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| Valoare Totala lot 1 (lei, fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 | Analizor stationar de gaze, tip SWG 100, fabr. MRU (O2, CO, NO, NO2 - Cazane 2, 3, 4 (2 buc./cazan) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Senzor O2, cod 65824 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Senzor NO, cod 66002 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Senzor CO, cod 66005 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Element filtrant PTFE pentru suport AGF, cod 56879A (5 buc/set) | set | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Set complet intretinere (consumabile), cod 65686 | set | 2 |  |  |  |  |  |
| Valoare Totala lot 2 (lei, fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 | Sistem monitorizare continua a emisiilor de noxe - CAF 5 si CAF 6 (IA6 si IA7), bazat pe analizor gaze ABB, tip EASYLINE 3020 (NOx, CO, CO2, SO2, O2); 1 buc./CAF: Sistem prelevare si transport proba gaz, fab. AGT-PSG: - sonda prelevare proba gaz - filtru incalzit tip PSG Plus - linie incalzita transport proba gaz Sistem de conditionare proba, fab. ABB: - unitate SCC-C - unitate SCC-F Analizor EASYLINE 3020, fab. ABB Analizor pulberi QAL 360, fab. ENVEA Debitmetru Stackflow 200, fab. ENVEA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sistem prelevare si transport proba gaz, fab. AGT-PSG: Element filtrant filtru de prelevare incalzit, cod T14953 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sistem de conditionare proba, fab. ABB: Element filtrant filtru de particule pt.sistem de conditionare proba (1set=100buc), cod T10756 | set | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kit mentenanta pompa de prelevare din SCC-F, cod T7947 | kit | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Element filtrant filtru coalescer, cod T12128 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Filtru cu membrana hidrofoba, cod T10388 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Set tuburi proba (include tuburi pompa peristaltica), cod T7953 | set | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Analizor EASYLINE 3020, fab. ABB: Kit inlocuire celula oxigen (include celula O2, filtru DFU si filtru intern), cod T14874 | kit | 2 |  |  |  |  |  |
| 8 | Analizor pulberi QAL 360, fab. ENVEA: Filtru unitate de purjare, cod T10629 | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 9 | Debitmetru Stackflow 200, fab. ENVEA: Element filtrant filtru regulator aer, cod T14616 | buc | 2 |  |  |  |  |  |
| Valoare Totala lot 3 (lei, fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoare TOTALA lot 1 + lot 2 + lot 3 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Transportul va fi inclus în pret.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr. 1. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta fisele tehnice/specificatiile tehnice ale produselor ofertate, codurile de producator, orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie, in acest sens, in documentatie au fost specificate codurile produselor aferente instalatiilor originale existente. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul caietului de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001, in vigoare sau conform oricărui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cazul in care oferta prezinta produse echivalente sau care nu respecta identic cerintele din documentatie, ofertantul va prezenta si fisele tehnice ale produselor ofertate, cu descrierea cat mai amanuntita a acestora. Ofertantul va prezenta in oferta tehnica documente ale producatorului, care sa ateste faptul ca produsele solicitate prin documentatie nu mai fac parte din nomenclatorul actual, precum si faptul ca produsele ofertate sunt echivalente dpdv tehnic si functional cu cele solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor, CTE Sud – Str Releului 2, sector 3, Bucuresti. Termen de livrare : conform cerintelor din Caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : conform cerintelor din Caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)