FISA DE OFERTA

LN 3 – Reparatie sistem de cantarire rutiera din CTE Vest

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC ………………………………………………………….........................................................................................................

| Nr. Crt | Denumire servicii | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Reparatie sistem de cantarire rutiera cu: - inlocuire celule de sarcina RC3 30 t – 6 buc - inlocuire indicator de greutate DFW – 1 buc - inlocuire cutie de conexiuni cu 6 porturi – 1 buc | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Inlocuire soft cantarire cu licenta | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Certificare sistem de cantarire si PIF | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

.

LISTA MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE DE  PRESTATOR

| Nr. Crt | DENUMIREA ECHIPAMENTELOR/ PIESELOR DE SCHIMB | UM | Cant. | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Celule de sarcina RC 30 t | buc | 6 |  |  |
| 2 | Indicator de greutate DFW | buc | 1 |  |  |
| 3 | Cutie de conexiuni cu porturi | buc | 1 |  |  |
| Total ( lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |

NOTA: -  toate materialele marunte necesare prestarii serviciilor sunt asigurate de prestator.

CONDITII TEHNICE

| CONDITII COMERCIALE SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul va prezenta propunerea tehnica, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica: - perioada de garantie tehnica pentru serviciile prestate este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la punerea in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. - perioada de garantia tehnica a pieselor de schimb folosite de prestator este de 24 luni, in conditiile respectarii instructiunilor de folosire a Sistemului de cantarire rutiera. . | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare : 5 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de prestare: Bucureşti, CTE Bucuresti Vest, Bdul. Timisoara nr.106, Sector 6 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)