FISA DE OFERTA

"Piese de schimb aferente electropompelor de dozare FeSO4 tip PRIMUS 226-249 L V 63 din cadrul Depozitului de reactivi si sistemelor automate de preparare si dozare lapte var tip KD 440 – ALLDOS din cadrul CTE Bucuresti Vest– Loturile nr.1 si 2"

Denumire Furnizor: …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei, fara TVA) | Termen de livrare solicitat | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Lotul nr.1: PIESE DE SCHIMB AFERENTE ELECTROPOMPELOR DE DOZARE FeSO4 TIP PRIMUS 226-249 L V 63 DIN CADRUL DEPOZITULUI DE REACTIVI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Kit cap dozare PVC DMX 226L (inclusiv elemente de montaj si etansare) -Cod 988808121 | buc | 4 |  |  | 60 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului |  |
| 1.2 | Supapa aspiratie/ refulare completa DN 32 PVC - Cod 98812754 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 1.3 | Roata melcata din bronz- Cod 99476557 part 1 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 1.4 | Melc 25:1 din 9 SMn28K - Cod 99476557 part 2 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 1.5 | Piston complet - Cod 99111171 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 1.6 | Convertizor de turatie ( SEW EURODRIVE - MOVITRAC 07, TIP MC07B005 - 2B1-4-00; intrare: 1x200÷240V; 50- 60Hz; 8,5A; iesire: 3x0U intrare; 3,3A; 0,55 kW; IP 20; -10 ÷ 50˚C ), inclusiv keypad FBG11B | buc | 4 |  |  |  |  |
| 1.7 | Motor electric- Cod 45.10057-220-240/380-415 V; 50/60 Hz; 0,55 Kw | buc | 1 |  |  |  |  |
| TOTAL Lotul nr.1 ( lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Lotul nr.2: PIESE DE SCHIMB AFERENTE SISTEMELOR AUTOMATE DE PREPARARE SI DOZARE LAPTE DE VAR tip KD 440-ALLDOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Supapa completa aspiratie, mat. inox 1.4571, - Cod 96375375 part 1 | buc | 4 |  |  | 60 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului |  |
| 2.2 | Supapa completa refulare, mat. inox 1.4571, - Cod 96375375 part 2 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2.3 | Surub dozator, diametru 40 mm - Cod 96701265 (D06F-3/4A) | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2.4 | Bobina tip REGIS, ZS-15 Ac 230V, 0 -1.0Mpa aferenta vana electromagnetica 3/4, 230 V, 50Hz - Cod 96687773 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2.5 | Senzor capacitiv de proximitate 220 V, - Cod 96726132 | buc | 2 |  |  | 60 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului |  |
| 2.6 | Robinet reducere presiune 3/4" V-Cod 96688538 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2.7 | Vana electromagnetica 3/4, 230 V, 50Hz inclusiv bobina, tip REGIS, ZS-15 Ac 230V, 0 -1.0Mpa - Cod 96687773 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2.8 | Vibrator - Cod 99345010 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2.9 | Sonda de nivel | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2.10 | Pentru EP 257-880 (var): |  |  |  |  |  |  |
| 2.10.1 | - Melc 112 curse/min - Cod 91834041 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2.10.2 | - Roata melcata 112 curse/min - Cod 91834026 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2.10.3 | - Cap de dozare - Cod 98961662 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2.11 | Convertizor de turatie (SEW EURODRIVE - MOVITRAC 07, TIP MC07B005 - 2B1-4-00; intrare: 1x200÷240V; 50- 60Hz; 8,5A; iesire: 3x0U intrare; 3,3A; 0,55 kW; IP 20; -10 ÷ 50˚C ), inclusiv keypad FBG11B | buc | 6 |  |  |  |  |
| TOTAL Lotul nr.2 ( lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL Lotul nr.1 + Lotul nr.2 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. În oferta tehnica, ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare si garantia tehnica ofertata. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Se vor prezenta Fisele Tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate îndeplinesc toate conditiile tehnice descrise in Caietul de Sarcini, respectiv : 1.ELECTROPOMPE DE DOZARE FeSO4 PRIMUS 226-249 L V 63 - producator PRIMUS - Q= 249 l/h; - N= 0,55 kW; - H= 30 mca; - turatie=1500 rot/min. - material: corp:PVC; bile:sticla; garnitura:viton - un singur cap dozare - fluid de lucru solutie FeSO4 4% - temperatura de lucru 20 - 25 grd C 2. Piesele de schimb solicitate sunt aferente sistemelor automate de preparare si dozare lapte var, tip KD 440-ALLDOS fiind codificate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. Se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie, in acest sens in documentatie a fost specificat fabricantul piesei de schimb. Daca se ofera produse cu alte coduri decat cele solicitate, ofertantul va face dovada ca producatorul a adoptat un alt sistem de codificare si va demonstra cu documente echivalenta produsului ofertat cu cel solicitat | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul Caietului de Sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Documentatia de executie este asigurata de Furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Produsele executate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si încercarilor finale prevazute în documentatiile proiectantului, Caietului de Sarcini si procedurilor de management al calitatii prevazute în manualul de calitate propriu în conformitate cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9. Materialele din care se vor confectiona piesele de schimb trebuie sa fie în termenul de garantie acordat de Furnizor. Este interzisa utilizarea materialelor care au depasit termenul de garantie acordat de Furnizor sau care, fiind în termenul de garantie, s-au deteriorat datorita depozitarii necorespunzatoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10. Furnizorul îsi va asuma întreaga responsabilitate pentru calitatea si performantele produselor furnizate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 11. Pentru piesele de schimb la care se fac încercari, se considera calitatea îndeplinita atat timp cat rezultatele se înscriu în tolerantele admise prin reglementarile tehnice în vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 12. Furnizorul este obligat sa inlocuiasca fara plata produsele livrate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde, prescriptii tehnice, constatate la receptie sau in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 13. Calitatea produselor este atestata de furnizor prin Certificate de calitate, etc., care însotesc produsele catre Beneficiar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 14. Pentru evitarea oricaror confuzii in procesul de analiza detaliata a ofertelor, ofertantul va marca in mod distinct pe Fisele Tehnice/ specificatiile tehnice/ schite/ desene, pozitiile corespunzatoare din Caietul de Sarcini la care se refera. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: Livrarea produselor se face franco depozit Beneficiar – CTE Bucuresti Vest, B-dul Timisoara nr. 106, sector 6, în intervalul orar 7-15 în zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre Furnizor. Fiecare transport va fi însotit obligatoriu de urmatoarele documente : - Dispozitie de livrare - aviz de expeditie ; - Certificat de calitate de la producator si Certificat de garantie - Declaratia de conformitate ; - Documentatie tehnica. Termen de livrare: Termenul de livrare pentru piesele de schimb care fac obiectul Caietului de Sarcini este de 60 zile calendaristice de la data perfectarii contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Beneficiarul nu va accepta decalari ale termenelor de livrare dupa semnarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara în functie de specificul acestora si conditiile impuse de documentatiile tehnice. Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. Ambalarea si conservarea produselor livrate se face în asa fel încat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Produsele se vor livra în conditii de conservare conform documentatiei tehnice si prescriptiilor standardizate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Marcajul se face conform standardelor în vigoare si documentatiilor de executie ale Furnizorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produsului livrat: conform cerintelor Caietului de Sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: Garantia tehnica solicitata este de 12 luni de la PIF, 18 luni de la livrare Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si în conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute în oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 10% din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul Beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - Scrisoare de Garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o Societate de asigurări care deţine Autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o Societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria Achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; d) sau prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru Furnizor odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract: propus de Achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta Lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

………………………….

(semnatura autorizata)