# FISA DE OFERTA

pentru:

LN 3 - Reparatii grupuri sanitare- inlocuire conducta colector evacuare ape menajere-corp intermediar - CTE SUD

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC....................................................................................

| Nr. crt. | DENUMIRE LUCRARE | UM | Cantitate | Pret unitar | Pret total | Contractant General | Subcontractant ………………* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | CLADIRE SALA CAZANELOR, CORP DEGAZOR,CORP INTERMEDIAR ,nr. inventar 13001 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare traseu evacuare ape menajere | m | 50 |  |  |  |  |
| 2 | Montare tronsoane Teava PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, D.125 x 3.2 mm pentru o lungime de 45m | m | 45 |  |  |  |  |
| 3 | Montare Reductie PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4 cu inel, D.125 x 110 mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Montare Ramificatie redusa PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4 cu inel, 45 GRD, D.125mmx110mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Montare Reductie excentrica PP canalizare interioara, D.110mm/50mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Montare Ramificatie redusa PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4 cu inel, 45 GRD, D.125mmx110mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Montare Reductie extentrica PP canalizare interioara, D.110mm/50mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Montare Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, cu garnitura 45 GRD, D.125mm | buc | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Montare Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, cu garnitura 87 GRD, D.125mm | buc | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Montare Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, cu garnitura 45 GRD, D.125mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Montare Piesa curatare PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, cu garnitura, D.125mm | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | Grup Sanitar chimic tura |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Demontare traseu evacuare ape menajere | buc | 30 |  |  |  |  |
| 13 | Montare Tronsoane teava PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, D.110 x 3.2 mm pentru o lungime de 22 m | buc | 22 |  |  |  |  |
| 14 | Montare Piesa curatare PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, cu garnitura, D.110mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Montare Ramificatie PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4 cu inel, 45 GRD, D.110mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 16 | Montare Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, cu garnitura 45 GRD, D.110mm | buc | 8 |  |  |  |  |
| 17 | Montare Ramificatie redusa PVC pentru canalizare cu inel, 45 GRD, D.110mmx50mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Montare Cot PVC cu garnitura 45 GRD, D.50mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 19 | Montare Teava PVC D.50 mm | m | 0.5 |  |  |  |  |
| 20 | Montare Mufa PVC cu garnituri D.50mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Montare Ramificatie PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4 cu inel, 90 GRD, D.110mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Montare Robinet trecere 1/2 MM cu olandez | buc | 2 |  |  |  |  |
| 23 | Montare Cot 1/2 MM | buc | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Montare Niplu redus 1"/ 1/2 " | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | Grup sanitar femei tura |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Montare Ramificatie redusa PVC pentru canalizare cu inel, 45 GRD, D.110mmx50mm | buc | 1 |  |  |  |  |
| 26 | Montare Cot PVC cu garnitura 45 GRD, D.50mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 27 | Montare Teava PVC D.50 mm | m | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Montare Ramificatie PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4 cu inel, 45 GRD, D.110mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 29 | Montare Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, cu garnitura 45 GRD, D.110mm | buc | 1 |  |  |  |  |
|  | Grup sanitar turbine reparatii |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Demontare circuit canalizare menajera traseu (teava, coturi, ramificatii) | m | 4 |  |  |  |  |
| 31 | Montare Tronsoane teava PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, D.110 x 3.2 mm | m | 2 |  |  |  |  |
| 32 | Montare Ramificatie redusa PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4 cu inel, 45 GRD, D.110x85mm | buc | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Montare Teava PVC D.85 mm | m | 0.7 |  |  |  |  |
| 34 | Predare deseu PVC la magazie conform bon cantar | kg |  |  |  |  |  |
| 35 | Utilitati | lei |  |  |  |  |  |
|  | PRET TOTAL (LEI FARA TVA) |  |  |  |  |  |  |

LISTA MATERIALELOR

DE BAZĂ PUSE LA DISPOZIŢIE DE EXECUTANT

| NR CRT |  | DENUMIRE MATERIALE DE BAZĂ | UM | CANTI TATE | PREŢ ( LEI ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR | TOTAL |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  | CLĂDIRE SALA CAZANELOR, CORP DEGAZOR,CORP INTERMEDIAR ,nr. inventar 13001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Colector menajer exterior si subsol |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Teava PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, D.125 x 3.2 mm | m | 45 |  |  |  |
| 2 |  | Reductie PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4 cu inel, D.125 x 110 mm | buc | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Ramificatie redusa PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4 cu inel, 45 GRD, D.125mmx110mm | buc | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Reductie extentrica PP canalizare interioara, D.110mm/50mm | buc | 1 |  |  |  |
| 5 |  | Ramificatie redusa PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4 cu inel, 45 GRD, D.125mmx110mm | buc | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Reductie extentrica PP canalizare interioara, D.110mm/50mm | buc | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, cu garnitura 45 GRD, D.125mm | buc | 6 |  |  |  |
| 8 |  | Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, cu garnitura 87 GRD, D.125mm | buc | 3 |  |  |  |
| 9 |  | Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, cu garnitura 45 GRD, D.125mm | buc | 2 |  |  |  |
| 10 |  | Piesa curatare PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, cu garnitura, D.125mm | buc | 4 |  |  |  |
|  |  | Sanitar chimic tura |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Teava PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, D.110 x 3.2 mm | m | 22 |  |  |  |
| 12 |  | Piesa curatare PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, cu garnitura, D.110mm | buc | 2 |  |  |  |
| 13 |  | Ramificatie PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4 cu inel, 45 GRD, D.110mm | buc | 2 |  |  |  |
| 14 |  | Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, cu garnitura 45 GRD, D.110mm | buc | 8 |  |  |  |
| 15 |  | Ramificatie redusa PVC pentru canalizare cu inel, 45 GRD, D.110mmx50mm | buc | 2 |  |  |  |
| 16 |  | Cot PVC cu garnitura 45 GRD, D.50mm | buc | 2 |  |  |  |
| 17 |  | Teava PVC D.50 mm | m | 0.5 |  |  |  |
| 18 |  | Mufa PVC cu garnituri D.50mm | buc | 1 |  |  |  |
| 19 |  | Ramificatie PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4 cu inel, 90 GRD, D.110mm | buc | 1 |  |  |  |
| 20 |  | Robinet 1/2 MM cu olandez | buc | 2 |  |  |  |
| 21 |  | Cot 1/2 MM | buc | 2 |  |  |  |
| 22 |  | Niplu redus 1// 1/2 | buc | 2 |  |  |  |
|  |  | Grup sanitar Femei tura |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Ramificatie redusa PVC pentru canalizare cu inel, 45 GRD, D.110mmx50mm | buc | 1 |  |  |  |
| 24 |  | Cot PVC cu garnitura 45 GRD, D.50mm | buc | 2 |  |  |  |
| 25 |  | Teava PVC D.50 mm | m | 1 |  |  |  |
| 26 |  | Ramificatie PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4 cu inel, 45 GRD, D.110mm | buc | 2 |  |  |  |
| 27 |  | Cot PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, cu garnitura 45 GRD, D.110mm | buc | 1 |  |  |  |
|  |  | Grup sanitar turbine reparatii |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Teava PVC pentru canalizare exterioara, multistrat, SN4, D.110 x 3.2 mm | m | 2 |  |  |  |
| 29 |  | Ramificatie redusa PVC pentru canalizare cu inel, 45 GRD, D.110x85mm | buc | 2 |  |  |  |
| 30 |  | Teava PVC D.85 mm | m | 0.7 |  |  |  |
| 31 |  | Bride fixare cu diblu olandez otel zincat, complet echipate cu prezon 8-10mm, lungime max.80cm pentru teava D.125mm | buc | 24 |  |  |  |
| 32 |  | Bride fixare cu diblu olandez otel zincat, complet echipate cu prezon 8-10mm, lungime max.80cm pentru teava D.110mm | buc | 14 |  |  |  |
|  |  | total valoare |  |  |  |  |  |
| Nota: |  | Lungimea tronsoanelor de conducta de canalizare nu este continua fiind delimitata de ramificatii, schimbari de directie, etc. Materialele nu contin adaosurile tehnologice. |  |  |  |  |  |

# CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA Executant (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Respectarea tuturor cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Propunerea tehnica 1. Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001 / editia in vigoare; 2. Lucrarile trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile executantului, caietului de sarcini si procedurilor specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. 3. Executantul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitatea si sanatatea in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile beneficiarului cat si ale executantului, etc., dupa caz). 4. Executantul va asigura numai personal calificat si autorizat pentru executia lucrarilor, inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie, raspunzand de pregatirea profesionala a personalului propriu. 5 Executantul va pune la dispozitia achizitorului declaratiile de conformitate si certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa. 6. Executantul va pune la dispozitia achizitorului documentatia de reparatie care atesta volumul si calitatea lucrarilor executate conform legislatiei in vigoare. 7. Executantul va asigura conditiile de acces pentru personalul autorizat al achizitorului la punctele si documentele precizate in PC-ul lucrarilor (V,W,H). 8. Executantul va asigura conditiile de acces a mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel incit sa nu se produca deranjamente in instalatiile achizitorului aflate in functiune sau in rezerva. 9. Executantul va preda achizitorului toate materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor si va asigura conditii pentru transportul la depozitul achizitorului a materialelor refolosibile, se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale ( Al, Cu, otel, fier; lemn; hartie; plastic; etc); 10. Executantul va asigura zilnic curatenia la locul de munca. 11. Executantul va asigura existenta unui WC ecologic pentru personalul propriu. 12.Personalul executantului va fi dotat cu echipament complet de protectie, inscriptionat cu sigla firmei. 13. Executantul va asigura protejarea zonei de lucru cu folie de plastic sau plase pentru ingradire. 14. Executantul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol. 15. Executantul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul beneficiarului la predarea mijlocului fix in reparatie. 16. Executantul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la protectia muncii: - Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 ; - Normele metodologice aprobate prin HG 1425/2006; - PE 205/1981 – norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice; 17. Executantul va respecta reglementarile legale in vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor : - PE 009/1993, Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice; - Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007. 18.Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu in domeniul deseurilor. Executantul are obligatia de a asigura gestionarea corespunzatoare a deseurilor si amenajarea spatiilor corespunzatoare fara afectarea factorilor de mediu ( aer, apa, sol). Acesta este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari si va acoperi eventualele daune provocate din vina sa. 19. Executantul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca ale autoritatii contractante pe domeniul careia isi desfasoara activitatea. 20. Executantul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu in vigoare. 21. Executantul are obligativitatea de a respecta si aplica HGR nr. 856/2002 privind ,,evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase, OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor; OG nr.2/2021 privind depozitarea deşeurilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

# CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA Executant (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 3. Durata de executie a lucrarii este de 30 zile calendaristice de la data predarii frontului de lucru | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Garantie tehnica conform cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantia de buna executie : Cuantum garanţie: 10 % din valoarea contractului fara TVA Mod de constituire: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: (i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurare de garanţii emisa: - fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre executant; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | virament bancar □ instrument de garantare □ depunerea la casieria □ prin combinarea a)-c) □ |
| 8.Model de contract prezentat de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat cu obiectiuni (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

# OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

# EXECUTANT

………………..................

(semnătura autorizată)