FISA DE OFERTA

Contactoare si intrerupatoare electrice

Denumire Furnizor: …………………………………………………………

| Nr. crt | DENUMIRE PRODUS | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei, fara TVA) | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 - CTE GROZĂVEȘTI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contactor 65A, 3P, bobina 220V c.a., 2ND+2NI | buc | 2 |  |  |  |
| 2 | Contactor 80A, 3P, bobina 220V c.a., 2ND+2NI | buc | 2 |  |  |  |
| 3 | Contactor 125A, 3P, bobina 220V c.a., 2ND+2NI | buc | 2 |  |  |  |
| 4 | Întrerupător tripolar tip USOL 125A cu motor de armare, 2ND+2NI, Intrerupatorul sa fie fix, 220V c.c./c.a. alimentare motor de armare, bobina de anclanșare /declanșare în 220 V c.c., contacte auxiliare 1ND+1NI+1CSD | buc | 2 |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 1 LEI (fara TVA) |  |  |  |  |  |
| LOT 2 - CTE București SUD |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contactor trifazat Schneider Electric, In=40A Un=380V; tensiune comand.bob.=230V c.a., Contacte auxiliare: 2NO+2NC; Poziție montaj contacte auxiliare: FRONTAL, Categoria de utilizare contactor: AC-3, AC-4; Tipul de montare al contactorului: pe șina DIN. | buc | 10 |  |  |  |
| 2 | Contactor trifazat Schneider Electric, In=100A Un=400V; tensiune comand.bob.= 230Vc.a.; Contacte auxiliare detasabile: 2NO+2NC; Poziție montaj contacte auxiliare: FRONTAL; Categoria de utilizare contactor: AC-3, AC-4; Tipul de montare al contactorului: pe șina DIN. | buc | 4 |  |  |  |
| 3 | Contactor trifazat RG/Schneider Electric, In= 400A Un=1000V; tensiune comand.bob.=400V c.a.; Contacte auxiliare: 2NO+2NC; Poziție montaj contacte auxiliare detasabile: LATERAL; Categoria de utilizare contactor: AC-3, AC-4; Tipul de montare al contactorului: pe placă (wall mount). | buc | 2 |  |  |  |
| 4 | Contactor trifazat RG/Schneider Electric, In= 250A Un=1000V; tensiune comand.bob.=400V c.a.; Contacte auxiliare detasabile: 2NO+2NC; Poziție montaj contacte auxiliare: LATERAL; Categoria de utilizare contactor: AC-3, AC-4; Tipul de montare al contactorului: pe placă (wall mount) tensiune comand.bob.=400V c.a. | buc | 4 |  |  |  |
| 5 | Contactor trifazat Schneider Electric, In= 125A Un=1000V; tensiune, comand. bob. Uc=230V c.a., Contacte auxiliare: 2NO+2NC; montaj contacte auxiliare: LATERAL; Categoria de utilizare contactor: AC-3, AC-4; Tipul de montare al contactorului: pe placa (wall mount). | buc | 4 |  |  |  |
| 6 | Contactor trifazat Schneider Electric, In= 63A ; tensiune comand.bob.Uc=230/400V c.a., Contacte auxiliare: 2NO+2NC; Pozitie montaj contacte auxiliare detasabile: FRONTAL; Categoria de utilizare contactor: AC-3, AC-4; Tipul de montare al contactorului: pe sina DIN. | buc | 4 |  |  |  |
| 7 | Contactor trifazat Schneider Electric, In=32A; tensiune comand.bob.Uc=230/400V c.a.; Contacte auxiliare detasabile: 2NO+2NC; Pozitie montaj contacte auxiliare: FRONTAL; Categoria de utilizare contactor: AC-3, AC-4; Tipul de montare al contactorului: pe sina DIN. | buc | 10 |  |  |  |
| 8 | Contactor trifazat Schneider Electric, In=25A ; tensiune comand.bob.Uc=230/400V c.a., Contacte auxiliare detasabile: 2NO+2NC; Pozitie montaj contacte auxiliare: FRONTAL; Categoria de utilizare contactor: AC-3, AC-4; Tipul de montare al contactorului: pe sina DIN. | buc | 10 |  |  |  |
| 9 | Contactor trifazat Schneider Electric, In= 16A ; tensiune comand.bob.Uc=230/400V c.a.; Contacte auxiliare detasabile: 2NO+2NC; Pozitie montaj contacte auxiliare: FRONTAL; Categoria de utilizare contactor: AC-3, AC-4; Tipul de montare al contactorului: pe sina DIN. | buc | 10 |  |  |  |
| 10 | Intrerupator tip PKZM0-Moeller, Un=400V In=16A (Intrerupator motor PKZM0-20-EA (16A-20A) Eaton - Moeller), Interval de setare a eliberarii suprasarcinii de la 16 A, Domeniul de setare a declansarii instantanee in scurtcircuit de la 280 A; Curent nominal continuu Iu=20 A; Capacitate nominala de intrerupere in scurtcircuit Icu la 400 V, AC 50 kA; Grad de protectie IP20; Structura dispozitivului este fixata permanent, Metoda de declansare termomagnetica, Tipul conexiunii circuitului principal conexiune cu surub. Interval de setare a eliberarii suprasarcinii pana la 20 A, Domeniul de setare a declansarii instantanee de scurtcircuit pana la 280 A; Numarul de poli: 3. | buc | 3 |  |  |  |
| 11 | Intrerupatori 0,4kV c.a. tip Merlin Gerin sau echivalent Schneider Electric, In =32A, Un=400V, Disjunctor tip NG125L (protectia circuitelor la suprasarcini si scurtcircuit), 3P, In (curent nominal): 32 A la 40°C, Un (tensiune de functionare): 500Vca, Icu (capacitate de rupere): 50kA . | buc | 4 |  |  |  |
| 12 | Intrerupatori 0,4kV c.a. tip Merlin Gerin sau echivalent Schneider Electric, In =100V, Un=400V , Disjunctor Compact NS 100 cu declansatoare magnetice MA, In=100A, Protectie la scurtcircuit (magnetica): prag de declansare: Im : reglaj 6...14xIn. | buc | 2 |  |  |  |
| 13 | Intrerupator trifazat TIP USOL LZMC1-A25-I | buc | 10 |  |  |  |
| 14 | Intrerupator protectie motor (motor starter) MS325 ABB cu contact auxiliar lateral, 3poli, 400V,10A, montare sina, actuator maner rotativ, dimens. 54x87,5 x75,5 sau echivalent, ABB. | buc | 6 |  |  |  |
| 15 | Intrerupator protectie motor (motor starter) MS325 ABB cu contact auxiliar lateral, 3poli, 400V,16A, montare sina, actuator maner rotativ, dimensiuni 54x87,5x75,5 sau echivalent. | buc | 6 |  |  |  |
| 16 | Contactor AF09-30-10-13 ABB 30A, 690V, cu contact auxiliar frontal CA4-22E, dimensiuni 45x77x86. | buc | 6 |  |  |  |
| 17 | Contactor AF09-30-10-13 ABB 25A, 690V, cu contact auxiliar frontal CA4-22E, dimensiuni 45x77x86. | buc | 10 |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 2 LEI (fara TVA) |  |  |  |  |  |
| LOT 3 - CTE PROGRESU |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Contactori tripolari PKZM 4-32A cu contacte auxiliare NHI11, 1ND+1NI PKZM4-32 Motor - protective circuit-breaker, Ir= 24-32 A, Rated operational power at AC-3, 380/400 V, 50 Hz, 15 kW. | buc | 10 |  |  |  |
| 2 | Contactori tripolari PKZM 4-63A cu contacte auxiliare NHI11, 1ND+1NI PKZM4-63 Motor-protective circuit-breaker, Ir= 55-65 A, Rated operational power at AC-3, 380/400 V, 50 Hz, 34 kW. | buc | 10 |  |  |  |
| 3 | Contactori tripolari DILM 25-10 (230V50HZ) cu contacte auxiliare 1ND+1NI | buc | 5 |  |  |  |
| 4 | Contactori tripolari DILM 32/Ub=220Vc.a. cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc | 5 |  |  |  |
| 5 | Contactori tripolari DILM 40 cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI , tensiunea de alimentare a bobinei Ub= 230V, 50Hz | buc | 5 |  |  |  |
| 6 | Contactori tripolari DILM 65 - cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI, tensiunea de alimentare a bobinei Ub= 230V, 50Hz | buc | 5 |  |  |  |
| 7 | Contactori tripolari DILM 95 - cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI, tensiunea de alimentare a bobinei Ub= 230V, 50Hz | buc | 4 |  |  |  |
| 8 | Contactori tripolari DILM 115 - cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI, tensiunea de alimentare a bobinei Ub= 230V, 50Hz | buc | 4 |  |  |  |
| 9 | Contactori tripolari DILM 150 - cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI, tensiunea de alimentare a bobinei Ub= 230V, 50Hz | buc | 6 |  |  |  |
| 10 | Contactori tripolari AC 3 DILM 250/22 (220-240V50HZ) contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc | 3 |  |  |  |
| 11 | Contactori tripolari AC 3 DILM 300/22 (220-240V50HZ) Ic=300A, P=160kW, Un=380/400V, contacte auxiliare 2ND+2NI | buc | 2 |  |  |  |
| 12 | Contactor tripolar SIEMENS (seria SIRIUS sau echivalen SIRIUSt) - 3RT1056-6AP36, AC-3, Ue=400V, P=90kW, I=185A, Aux:2NO+2NC | buc | 8 |  |  |  |
| 13 | Întrerupător SIEMENS 3RV1321 - 4BC10 (seria SIRIUS sau echivalent SIRIUS) sau SIEMENS 3RV2321- 4BC10 | buc | 8 |  |  |  |
| 14 | Întrerupator SIEMENS 3VF3III-IBS41-0ANI, IR=80-100A, ICU=40KA/415V (capacitate de rupere la SCC), montaj FIX, 1>>500-1000A (reglaj protecție maximală de curent); TRIP ALARM SWITCH CHANGEOVER CONTACTS TYPE HQ (7MM) ACCESSORY FOR 3VA1 AND 3VA20 UP TO 3VA25 cod 3VA9988-0AB12; AUXILIARY SWITCH CHANGEOVER CONTACTS TYPE HQ (7MM) ACCESSORY FOR 3VA1 AND 3VA20 UP TO 3VA25 cod 3VA9988-0AA12 | buc | 8 |  |  |  |
|  | TOTAL LOT 3 LEI (fara TVA) |  |  |  |  |  |
|  | PRET TOTAL LOT 1+2+3 Lei (fara TVA) |  |  |  |  |  |

NOTA:Termenul de livrare este cel menționat de 45 zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părți. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este recepționat de Autoritatea contractantă.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele Caietului de Sarcini, cat si cerintele din Anexa nr. 1 a Caietului de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise in Caietul de Sarcini. Toată documentaţia tehnică va fi tradusă în limba română. Propunerea Tehnică care conţine abateri de la cerinţele tehnice solicitate în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. La elaborarea ofertei tehnice ofertantul va ține seama de toate cerințele descrise în prezentul Caiet de sarcini, inclusiv anexele. În cadrul prezentei achiziții, produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale. Orice referire la standarde va fi însoțită de mențiunea “Sau echivalent”, fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: franco – depozit Beneficiar, in intervalul orar 7,00 – 15,00 in zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre Furnizor. Adresa de livrare : LOT 1 - CTE Grozăveşti, Str.Splaiul Independenţei nr. 229, sector 6, Bucureşti; LOT 2 - CTE Sud, Str.Releului nr. 2, Sector 3, București; LOT 3 - CTE Progresu, Str.Pogoanele nr. 1A, sector 4, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor Caietului de Sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: minim 12 luni de la recepția cantitativă. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: - diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; - repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; - înlocuirea părților defecte; - înlocuirea produsului dacă este necesar; Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data recepției cantitative sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval egal cu numărul de zile după stingerea cauzei care a generat amânarea. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract: propus de Achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta Lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

………………………….

(semnatura autorizata)