FISA DE OFERTA

LN3-Cladire statie electrica 0,4 kV termoficare treapta a II-a. Refacere hidroizolatie acoperis, reparații pereti statie electrica si reparatii ziduri antifoc - CTE Progresu

DENUMIRE EXECUTANT:…………………………………………………………………

ANEXA 1: 	LISTA DE CANTITATI DE  LUCRARI

| NR CRT | DENUMIREA LUCRĂRILOR |  |  |  | UM |  | CANTI- TATE |  |  |  | PRET ( LEI ) |  |  | Din care |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITAR |  | TOTAL | Contractant general |  | Subcontrac-tant |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |
| I Refacere hidroizolatie acoperis (hidroizolatie si elemente tinichigerie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Desfacere hidroizolatie acoperis, evacuare deseu si transport auto la groapa de gunoi | mp |  |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Demontare jgheaburi corodate 60%,din tabla zn de 0,5 mm grosime | m |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Demontare sort pentru racordare hidroizolatiei corodat 60% din tabla zn de 0,5 mm grosime; l=0,5 m | m |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Transport tabla corodata 60% la depozitul CTE Progresu | kg |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Montare sort din tabla zincata de 0.8 mm grosime cu latimea de 0,5 m cu suruburi cu diblu cu Ø10/100, din 0,5 m in 0,5 m pe 2 randuri pentru racordarea hidroizolatiei la marginile acoperisului fara rebord | m |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Rectificare strat protectie termoizolatie cu sapa M100 in grosime intre 1si 3 cm | mp |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Montare sort din tabla de otel prevopsita de 0,5 mm grosime, cu latimea de 0,6 m, pe atic | m |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Montare cirlige pentru jgheaburi | buc |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Montare bratari pt.fixare burlane | buc |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Montare jgheaburi metalice din tabla de otel prevopsita, cu diametru de 125 mm | buc |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Montare burlane metalice din tabla de otel prevopsita, cu diametru de 90 mm | m |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Montare coturi metalice de evacuare, din tabla de otel prevopsita, cu diametru de 90 mm | buc |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Montare iesire la jgheab 125/90 mm | buc |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Montare capac capat jgheab metalic din tabla de otel prevopsita | buc |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Aplicare amorsa de bitum pe suprafete orizontale si verticale | mp |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Membrana bituminoasa fara ardezie(stratul suport) de grosime 4 mm pe suprafete orizontale | mp |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Montare membrana bituminoasa cu ardezie(stratul doi) de grosime 5 mm pe suprafete orizontale | mp |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Membrana bituminoasa fara ardezie(stratul suport) de grosime 4 mm pe suprafete verticale | mp |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Montare membrana bituminoasa cu ardezie(stratul doi) de grosime 5 mm pe suprafete verticale | mp |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Proba de etansare acoperis prin inundare terasa | mp |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II Reparatii la peretii exteriori si interiori cladire st.electrica(pereti din b.c.a) si ziduri antifoc (pereti din beton) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare tamplarie metalica(usa metalica) corodata 60% |  |  | mp |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Transport tamplarie metalica (usa metalica) corodata 60%, la depozitul CTE Progresu |  |  | kg |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Desfacere tencuiala exterioara la pereti de 2 cm grosime |  |  | mp |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Transport moloz in incinta CTE Progresu la locul indicat de beneficiar |  |  | t |  | 1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Montare usa metalica realizata din panouri sandwich de 40 mm gosime, rama din cornier 50x50x5 mm, inclusiv toc din teava rectangulara 60x60x6 mm si accesorii, in doua canate (1buc=1,80 m x 2,80 m) -1 buc |  |  | mp |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Reparatii de tencuieli in jurul tocurilor de 2 cm grosime driscuite cu mortar de ciment M 100T |  |  | m |  | 16.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Montare plasa rabit(sau similar) la pereti |  |  | mp |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Reparatii locale de tencuieli exterioare cu mortar de ciment M100T cu grosimea de de 2 cm |  |  | mp |  | 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Pregatirea suprafetelor de tencuiala exterioara in vederea vopsirii |  |  | mp |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Vopsitorie(zugraveala lavabila) cu vopsea lavabila de exterior in 3 straturi (primul strat amorsa) |  |  | mp |  | 176 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Reparații locale tencuieli interioare cu mortar de ciment M100T cu grosimea de de 2 cm |  |  | mp |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Pregatirea suprafetelor de tencuiala interioara in vederea vopsirii |  |  | mp |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Vopsitorie(zugraveala lavabila) cu vopsea lavabila de interior in 2 straturi (primul strat amorsa) |  |  | mp |  | 97 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Montare glafuri metalice exterioare din tabla de otel prevopsita cu latimea de 50 cm, grosime 0,5 mm |  |  | m |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Etansare glafuri cu chit siliconic de exterior |  |  | m |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Pregatire suprafete metalice pentru vopsire(curatirea cu peria si degresare) |  |  | mp |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Grunduire suprafete metalice intr-un strat |  |  | mp |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Vopsitorie suprafete metalice cu vopsea anticoroziva in 2 straturi |  |  | mp |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Totala lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Executantul va executa curatenie la locul de munca si va preda deseurile metalice la depozitul CTE Progresu si gunoiul industrial in incinta CTE Progresu la locul indicat de beneficiar

Lucrarile se desfasoara intre cotele (0÷4) m. Executantul va lua toate masurile necesare pentru respectarea NPM pentru lucrul la inaltime (utilizare schele, nacele, echipamant de protectie, SDV-uri, etc)

ANEXA 2: LISTA MATERIALELOR DE BAZĂ ASIGURATE DE EXECUTANT

| NR. CRT. |  | DENUMIRE MATERIALE | UM |  |  | CANTITATE |  |  |  | PREŢ (LEI) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITAR |  | TOTAL |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  | 6 |  |
| - Refacere hidroizolatie acoperis (hidroizolatie si elemente tinichigerie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tabla zincata de 0,8 mm grosime pt.racordare hidroizolatie |  |  | kg |  | 35 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sapa |  |  | mc |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tabla de otel prevopsita de 0,5 mm gr. si de 0,6 m latime pentru atic |  |  | kg |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Jgheab metalic din tabla de otel prevopsita, cu diametru de 125 mm |  |  | m |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Burlan metalic din tabla de otel prevopsita, cu diametru de 90 mm |  |  | m |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Carlige pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 23 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Bratari pt.fixare burlane |  |  | buc |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Coturi metalice de evacuare, din tabla de otel prevopsita, cu diametru de 90 mm |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Racord metalic la jgheab, din tabla de otel prevopsita ,125/90 mm |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Capac metalic capat jgheab, din tabla de otel prevopsita |  |  | buc |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Amorsa de bitum diluat pt. o suprafata de 54 mp |  |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Membrana bituminoasa fara ardezie(stratul suport) de grosime 4 mm |  |  | mp |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Membrana bituminoasa cu ardezie(stratul doi) de grosime 5 mm |  |  | mp |  | 54 |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reparatii la peretii exteriori si interiori cladire st.electrica(pereti din b.c.a.) si ziduri antifoc(pereti din beton) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Usa metalica realizata din panouri sandwich de 40 mm grosime , rama din cornier 50x50x5 mm, inclusiv toc din teava rectangulara 60x60x6 mm si acesorii, in doua canate (1buc=1,80 m x 2,80 m) -1buc |  |  |  |  | mp |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Mortar de tencuiala M100T |  |  |  |  | mc |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3. Plasa rabitz(sau similar) |  |  |  |  | mp |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Vopsea lavabila de exterior pt.vops. a 176 mp in 3 straturi (primul strat avand rol de amorsa) |  |  |  |  | mp |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 5. Vopsea lavabila de interior pt. vops. a 97 mp in 2 straturi (primul strat avand rol de amorsa) |  |  |  |  | mp |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 6. Tabla de otel prevopsita de 0,5 mm gr. si de 0,5 m latime, pentru glafuri |  |  |  |  | kg. |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| 7. Chit siliconic de exterior pentru etansare 33 m |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 8. Grund pt.grunduire 3 mp tamplarie metalica |  |  |  |  | kg |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 9. Vopsea anticoroziva pentru vopsirea a 3 mp in 2 straturi, tamplarie metalica. |  |  |  |  | kg |  | * |  |  |  |  |  |  |
| Valoare Totala lei (fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA: Toate materialele marunte vor fi asigurate in totalitate de executant.

* cantitatea va fi stabilita de executant in functie de tehnologia de executie

Materialele nu contin adaosurile tehnologice.

CONDIŢII TEHNICE SI DE PARTICIPARE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini si in anexele 1, 2. 2. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in anexa nr. 1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2. 3. In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie si garantiile tehnice ofertate. 5. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si saanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010) Executantul trebuie sa realizeze lucrarile din caietul de sarcini in conformitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001/2015. In cadrul ofertei se vor prezenta documente privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor lucrari, executate in ultimii 5 ani. | 1.Acceptat □ Neacceptat □ 2.Acceptat □ Neacceptat □ 3.Acceptat □ Neacceptat □ 4.Acceptat □ Neacceptat □ 5.Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Perioada de garantie tehnica este de 36 luni de la data semnarii procesului verbal de terminare lucrari, intocmit conform Instructiunii PE 027/97, privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contractantul va finaliza executia lucrarii in termen de: 30 de zile calendaristice de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata: conform prevederilor contractuale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 10% din valoarea contractului. a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei d) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) - c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor ; - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte clauzele contractuale prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul www.elcen.ro) | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni |

OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………

EXECUTANT                                                                                                                …………..………..…………

(semnatura autorizata)