- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

ECHIPAMENTE  ELECTROIZOLANTE

DENUMIRE FURNIZOR:...................................................................................

| Nr. crt | DENUMIRE PRODUS | U/M | CANTITATE | Pret unitar (lei, fara TVA) | - Valoare totala - (lei, fara TVA) | Produca tor | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detector inalta tensiune tip DETECT - pentru 36-110 kV | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Detector medie tensiune tip DETECT - pentru 6-20 kV | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Prajina electroizolanta modulara cu utilizare multipla - tip PMU model PMU-110-2-B/ba | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 4 | Prajina electroizolanta modulara cu utilizare multipla - tip PMU model PMU-20-1-B/ba | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 5 | Adaptor pentru montarea detectoarelor de tensiune pe prajina electroizolanta - adaptor tip AF E-C prevazut cu sistem de cuplare cu locas "hexagon 12" | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 6 | Scara dubla electroizolanta, laterale fibra de sticla, 2x6 trepte, max. 1000V | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Dispozitiv cu aparatoare de protectie pentru manevrarea sigurantelor MPR | buc. | 36 |  |  |  |  |
| TOTAL VALOARE (lei fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Termenul de garanţie al produselor va fi de minim 12 luni de la receptia produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul caietului de sarcini sunt realizate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/2015- sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Se vor prezenta in mod obligatoriu fişele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codurile de producător, desene (secţiuni, cote de gabarit, definirea parţilor componente, etc), informatii legate de conditiile de depozitare, transport si orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Propunerea Tehnică va include toată documentaţia tehnică in limba romana din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor tehnice solicitate prin Caietul de Sarcini si Anexa 1 la caietul de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Se va prezenta Declaraţie de conformitate CE pentru Produsele ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare: 45 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare : CTE GROZAVESTI, Str. Splaiul Independenţei nr. 229, Sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

Transportul va fi inclus in prêt.

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)