FISA DE OFERTA

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC……………………………………………………

| NR CRT | # DENUMIREA SERVICIILOR | UM | Canti- tate | Periodicitate | Periodicitate |  | DIN CARE: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRAC-TANT ………..…… |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3x5 | 7 | 8 |
| Monitorizare calitate apa uzata evacuata din CTE, pentru indicatorii stabiliti de Apa Nova SA prin Acordurile de Preluare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTE Vest – R1- racord de evacuare (set 1) – R2 – racord de evacuare (set 2) | set | 11 2 | 1set/luna /racord R1 (11 luni) 1set /sem/racord R2 |  |  |  |  |
| 2 | CTE Progresu – 1 racord de evacuare (set 1) | set | 11 | 1 set/ luna /racord (11 luni) |  |  |  |  |
| 3 | CTE Grozaveşti- 6 racorduri de evacuare - incinta 1 - 3 racorduri (set 1) - incinta 2 - 1 racord (set 1) - incinta 3 - 1 racord (set 1) - incinta 4 - 1 racord (set 1) | set | 3X10 1X 3 1X1 1X3 | 1 set/luna/racord (10 luni) 3 luni, pentru fiecare set 1 luna pentru fiecare set 3 luni pentru fiecare set |  |  |  |  |
| 4 | CTE Sud – 4 racorduri de evacuare ( set 1) | set | 4x11 | 1 set luna/racord ( 11 luni) |  |  |  |  |
| Monitorizare calitate apa uzata evacuata din CTE Progresu, pentru indicatorii stabiliti de AN Apele Române prin Autorizatia de Gospodarirea Apelor |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTE Progresu – 1 racord de evacuare în Valea Mamina (set3) | set | 12 | 1 set luna/racord ( 12 luni) |  |  |  |  |
| Monitorizare calitate apa industriala prelevata din CTE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CTE Vest – 1 punct de prelevare – apa Arges ( set 4) | set | 11 | 1 set/ luna (11 luni) |  |  |  |  |
| 2 | CTE Progresu – 1 punct de prelevare – apa Arges ( set 4) | set | 11 | 1 set/ luna (11 luni) |  |  |  |  |
| 3 | CTE Grozavesti- 1 punct de prelevare – apa Arges( set 4) | set | 10 | 1 set/ luna(10 luni) |  |  |  |  |
| 4 | CTE Sud – 1 punct de prelevare – apa Arges( set 4) | set | 6 | 1 set/ luna (6 luni) |  |  |  |  |
| 5 | CTE Sud – 1 punct de prelevare – apa Cernica( set 5) | set | 11 | 1 set/ luna (11 luni) |  |  |  |  |
|  | TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

Nota:

1 set = Raport de incercare care cuprinde determinarea indicatorilor de calitate, conform celor specificate in caietul de sarcini ( set nr 1 ÷ 5)

Cantitatile prevazute in coloana 4 sunt cantitati  maximale.

Lista detaliata cu preturile unitare pentru monitorizarea indicatorilor care fac obiectul seturilor de analize

| Nr crt | Indicatorul | UM | Valori max admisibile | Pret unitar lei (fara TVA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista indicatorilor stabiliti pentru monitorizare pentru toate racordurile din CTE-uri, astfel (exceptie racordul R2 din CTE Bucuresti Vest) |  |  |  |  |  |
| Setul nr 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura | oC | 40 |  |  |
| 2 | pH | u pH | 6,5 -8,5 |  |  |
| 3 | Materii totale în suspensie | mg/dm3 | 350 |  |  |
| 4 | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | mg/dm3 | 30 |  |  |
| 5 | Detergenţi sintetici biodegradabili | mg/dm3 | 25 |  |  |
| 6 | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 500 |  |  |
| 7 | CBO5 | mgO2/dm3 | 300 |  |  |
| 8 | Azot amoniacal | mg/dm3 | 30 |  |  |
| 9 | Fosfor total | mg/dm3 | 5 |  |  |
| 10 | Zinc | mg/dm3 | 1 |  |  |
| 11 | Produse petroliere | mg/dm3 | 5 |  |  |
| 12 | Fenoli antrenabili cu vapori de apa | mg/dm3 | 30 |  |  |
| 13 | Nichel | mg/dm3 | 1 |  |  |
| 14 | Plumb | mg/dm3 | 0,5 |  |  |
| 15 | Cupru | mg/dm3 | 0,2 |  |  |
| 16 | Crom total | mg/dm3 | 1,5 |  |  |
| Total set 1(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |
| Lista indicatori stabiliti pentru monitorizare pentru CTE Bucureşti Vest (set 2) pentru 1 racord evacuare (racordul R2) |  |  |  |  |  |
| Setul nr 2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Temperatura | oC | 40 |  |  |
| 2 | pH | u pH | 6,5 -8,5 |  |  |
| 3 | Materii totale în supensie | mg/dm3 | 350 |  |  |
| 4 | Substanţe extractibile cu solvenţi organici. | mg/dm3 | 30 |  |  |
| 5 | Detergenţi sintetici biodegradabili. | mg/dm3 | 25 |  |  |
| 6 | CCO-Cr. | mgO2/dm3 | 500 |  |  |
| Total set 2 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |
| Indicatori stabiliţi de A.N. “Apele Române”, prin Autorizaţia de Gospodarire a apelor (AGA) emisa pentru CTE Progresu (set 3), pentru apele uzate evacuate în emisar, Valea Mamina, aflată în administrarea acesteia |  |  |  |  |  |
| Setul nr 3 |  |  |  |  |  |
| 1 | pH | u pH | 6,5 – 8,5 |  |  |
| 2 | Temperatura | 0C | 35 |  |  |
| 3 | CCO-Cr | mgO2/dm3 | 125 |  |  |
| 4 | Materii totale în suspensie | mg/dm3 | 35 |  |  |
| 5 | Reziduu filtrat la 105°C | mg/dm3 | 2000 |  |  |
| 6 | Cloruri | mg/dm3 | 500 |  |  |
| 7 | Sulfati | mg/dm3 | 600 |  |  |
| 8 | Azot total Nt | mg/dm3 | 10 |  |  |
| 9 | Fosfor total Pt | mg/dm3 | 1 |  |  |
| 10 | Cupru | mg/dm3 | 0,1 |  |  |
| 11 | Substanţe extractibile cu solvenţi organici | mg/dm3 | 20 |  |  |
| 12 | Detergenti sintetici | mg/dm3 | 0,5 |  |  |
| Total set 3 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |
| Indicatorii monitorizaţi pentru apa industrială prelevata (apa Arges) de catre centralele termoelectrice Bucureşti Sud, Progresu, Bucuresti Vest si Grozăveşti |  |  |  |  |  |
| Setul nr 4 |  |  |  |  |  |
| 1. | pH | u pH |  |  |  |
| 2 | CCO-Cr | mgO2/dm3 |  |  |  |
| 3 | CBO5 | mgO2/dm3 |  |  |  |
| 4 | Cloruri | mg/dm3 |  |  |  |
| 5 | Siliciu total | mg/dm3 |  |  |  |
| 6 | Materii totale in suspensie | mg/dm3 |  |  |  |
| 7 | Reziduu filtrat la 105°C | mg/dm3 |  |  |  |
| 8 | Aluminiu | mg/dm3 |  |  |  |
| Total set 4 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |
| Indicatorii monitorizaţi pentru apa industrială prelevata (apa din lacul Cernica) de catre CTE Bucureşti Sud |  |  |  |  |  |
| Setul nr 5 |  |  |  |  |  |
| 1. | pH | u pH |  |  |  |
| 2. | CCO-Cr | mgO2/dm3 |  |  |  |
| 3 | CBO5 | mgO2/dm3 |  |  |  |
| 4 | Cloruri | mg/dm3 |  |  |  |
| 5 | Siliciu total | mg/dm3 |  |  |  |
| 6 | Reziduu filtrat la 105°C | mg/dm3 |  |  |  |
| Total set 5 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |
| Total set1+set2+set3+set4+set5 (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |

Condiţii Tehnice

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| - Prezentarea ofertei tehnice trebuie sa cuprinda toate detaliile cuprinse in Caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Insusirea caietului de sarcini si realizarea serviciilor in conformitate cu toate cerintele solicitate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| - Laboratorul sa fie acreditat RENAR , cf. SR EN ISO 17025, editia in vigoare “Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari” | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Contract de prestare propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)