FISA DE OFERTA

LN1, LN2 – Servicii de intretinere si reparatii tip service pentru instalatia de ardere de la  CAF nr.4 din CTE Grozavesti

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. | DENUMIRE | UM |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontrac-tant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| A. | Lucrari periodice de revizii la instalatia de ardere, cu oprirea instalatiei | Inter-ventie | 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Inspectie/curatare arzator | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Verificare etanseitate pe traseul de combustibil al arzatorului | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Verificare etanseitate pe circuitul general de combustibil | buc | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | Verificare si setare presostate | ans | 8 |  |  |  |  |  |
| 4. | Verificare functionare electroventile (elemente de inchidere de siguranta) | ans | 8 |  |  |  |  |  |
| 5. | Curatare disc stabilizator | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | Verificare mecanism de actionare disc stabilizator | ans | 8 |  |  |  |  |  |
| 7. | Verificare clapeta de gaz – functionare, scurgeri | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 8. | Verificare functionare electroventile aprindere gaz (la pilot aprinzator si la arzator) | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | Curatare tevi gaz primar | ans | 8 |  |  |  |  |  |
| 10. | Verificare/inlocuire filtru gaz | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 11. | Verificare racord flexibil gaz aprindere | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 12. | Verificare/inlocuire garnituri etansare tevi gaz primar + tevi secundare gaz arzator | ans | 8 |  |  |  |  |  |
| 13 | Verificare functionare servomotoare | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 14 | Verificare clapeta aer | buc | 8 |  |  |  |  |  |

| 15 | Verificare transformator aprindere, electrozi de aprindere si sistem supraveghere flacara | ans | 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Verificare functionare bloc ventile gaz | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 17 | Verificare Seavis | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 18 | Reglarea arderii la functionarea pe gaze naturale | buc | 8 |  |  |  |  |  |
| 19 | Eliberare certificate de masurari si reglaje + Buletine de analiza gaze arse + Asistenta tehnica la PIF dupa reviziei arzatoare | ans | 1 |  |  |  |  |  |
| B. | Interventii accidentale la solicitarea beneficiarului, altele decat interventia programata (Nota de constatare dupa interventie) | buc | 2 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate : SR EN ISO 9001: editia in vgoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica: ### - pentru serviciile de intretinere periodica prestate, perioada de garantie tehnica este pana la urmatoarea interventie programata. ### - perioada de garantie tehnica este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare : In cazul serviciilor de reparatii accidentale, prestatorul este obligat sa intervina ori de cate ori va fi solicitat de achizitor (in cazul aparitiei unor defecte care nu pot fi inlaturate de personalul de exploatare), in termenul stabilit de comun acord cu beneficiarul (CTE Grozavesti) la data comunicarii telefonice/email a situatiei de defect. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa de prestare: CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autoriza