- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Robineti de inchidere cu clapet otel/ fonta – pentru CTE Sud, CTE Vest, CTE Progresu

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................………………….............................................................………………

| NR. CRT. | Produs |  |  |  |  |  | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | UNITAR (lei), fara TVA | TOTAL (lei), fara TVA |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |
|  | Dn | Pn | Tn | Material | Mod legatura | Fisa tehnica |  |  |  |  |  |
| Robinet de inchidere cu clapet - fonta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 125 | 10 | 50 | Fonta GG25 DIN 1691 sau echivalent | flanse | 24 | buc | 3 |  |  |  |
| 2 | 150 | 10 | 50 | Fonta GG25 DIN 1691 sau echivalent | flanse | 24 | buc | 2 |  |  |  |
| 3 | 150 | 10 | 80 | Fonta GG25 DIN 1691 sau echivalent | flanse | 24 | buc | 6 |  |  |  |
| 4 | 200 | 10 | 50 | Fonta GG25 DIN 1691 sau echivalent | flanse | 24 | buc | 2 |  |  |  |
| 5 | 200 | 10 | 80 | Fonta GG25 DIN 1691 sau echivalent | flanse | 24 | buc | 2 |  |  |  |
| 6 | 250 | 10 | 40 | Fonta GG25 DIN 1691 sau echivalent | flanse | 24 | buc | 4 |  |  |  |
| 7 | 150 | 16 | 80 | Fonta GG25 DIN 1691 sau echivalent | flanse | 24 | buc | 2 |  |  |  |
| Robinet de inchidere cu clapet - otel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 50 | 25 | 150 | Otel | flanse | 16.2 | buc | 1 |  |  |  |
| 9 | 100 | 25 | 125 | Otel | flanse | 16.2 | buc | 3 |  |  |  |
| 10 | 100 | 16 | 80 | Otel | flanse | 16.1 | buc | 1 |  |  |  |
| 11 | 125 | 25 | 125 | Otel | flanse | 16.2 | buc | 2 |  |  |  |
| 12 | 125 | 25 | 150 | Otel | flanse | 16.2 | buc | 6 |  |  |  |
| 13 | 150 | 40 | 100 | Otel | flanse | 16.2 | buc | 3 |  |  |  |
| Total ( lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)  Transportul  echipamentelor si materialele folosite vor fi incluse în pret.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Termen de livrare – 120 zile calendaristice de la data semnarii contractului de ambele parti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Garantia tehnica solicitata este de minim 12 luni la punerea in functiune (montaj), dar nu mai mult de 36 luni de la receptia produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Garantia de buna executie : 10 % Mod de constituire a garantiei de buna executie: a) virament bancar in contul beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 de zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi corespunzator); - depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ ( se va specifica modalitatea de constituire a garantiei de buna executie) |
| Livrare: în condiţii DDP, franco – depozit beneficiar - conform specificatii din caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia serviciilor prestate: - conform specificatii din caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :   ………………………………………………………………………………….....................................

- OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                                                                                  …………...…………….

(semnătura autorizată)