FISA DE OFERTA

pentru

LN3-Reparatie Glafuri usi la Ascensorul de materiale aferent

cazan  nr.1 in vederea autorizarii, din CTE Bucuresti Sud

DENUMIRE EXECUTANT  : ………………………………………………………………

# LISTA CANTITĂŢI  DE  LUCRĂRI- Tabel 1

| Nr. crt. | DENUMIREA LUCRARILOR | UM | CANTI TATE | PRET (LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcon trac tant |

| 1. | Protectie cu folie PVC usi ascensor pe ambele fete | mp | 40 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Refacere cu tencuiala glafuri exterioare usi ascensor | ml | 44 |  |  |  |  |
| 3. | Cofraj pentru glafuri interioare | mp | 14 |  |  |  |  |
| 4. | Forare gauri pentru introducere cupoane otel beton 8mm cu solutie ancora chimica L=20cm | buc | 62 |  |  |  |  |
| 5. | Armare cu otel beton 8mm | kg | 97 |  |  |  |  |
| 6. | Refacere glafuri interioare usa lift | ml | 44 |  |  |  |  |
| 7. | Vopsitorie lavabila | mp | 88 |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |

Nota :	Toate materialele necesare executarii lucrarii vor fi asigurate de catre executant.

LISTA MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE  DE  EXECUTANT-Tabel-2

| NR. CRT | DENUMIREA MATERIALELOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folie PVC | mp | 40 |  |  |
| 2. | Mortar tencuiala M100 T | mc | 1,5 |  |  |
| 3. | Material lemnos pentru cofraj | mc | 0,7 |  |  |
| 4. | Otel beton BST 8mm | kg | 105 |  |  |
| 5. | Solutie ancora chimica | kg | 0,9 |  |  |
| 6. | Vopsea lavabila | l | 30 |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |

Nota :	Toate materialele marunte vor fi asigurate de catre executant.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in tabelul nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in tabelul nr. 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Tabelul nr. 2 cuprinde lista materialelor de baza care trebuie asigurate executia lucrarii, de catre executant . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Ofertantul va prezenta ca experienta similara, dovada executarii si finalizarii, in ultimii 5 ani , a cel putin unui contract care sa cuprinda lucrari similare cu cele solicitate prin caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a lucrarii completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Lucrarile trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate a tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului caietului de sarcini şi procedurile specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8.Executantul trebuie să realizeze lucrarile din prezentul caiet de sarcini în conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001, editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9.Executantul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile beneficiarului cat si ale prestatorului, etc., dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10.In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca : (Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Normele metodologice de aprobate pri HG 1425 / 2006; PE 205/1981-norme de protecţie pentru partea mecanică a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 11.Executantul va asigura numai personal calificat si autorizat pentru executia lucrarilor. 12.Sa puna la dispozitia achizitorului declaratiile de conformitate si certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa. 13.Sa intocmeasca si sa puna la dispozitia achizitorului documentatia de reparatie care atesta volumul si calitatea lucrarilor executate conform legislatiei în vigoare. 14.Sa asigure conditiile de acces pentru personalul autorizat al achizitorului la punctele si documentele precizate in PC-ul lucrarilor (V,W,H). 15.Sa asigure conditiile de acces al mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel incat sa nu se produca deranjamente in instalatiile achizitorului aflate in functiune sau in rezerva. 16.Sa predea achizitorului toate materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor si sa asigure conditii pentru transportul materialelor refolosibile la depozitul achizitorului; se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al; Cu; otel; fier; lemn;hartie; plastic,etc.). 17.Sa asigure zilnic curatenia la locul de munca. 18.Executantul va asigura existenta unui WC ecologic pentru personalul propriu. 19.Personalul executantului va fi dotat cu echipament complet de protecţie, inscripţionat cu sigla firmei. 20.Executantul va asigura protejarea zonei de lucru cu folie de plastic sau plase pentru ingrădire. 21.Executantul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol. 22.Executantul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul beneficiarului la predarea mijlocului fix in reparatie. 23.Executantul va respecta reglementările legale in vigoare referitoare la protectia muncii: - Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - Normele metodologice aprobate prin HG 1425 /2006 - PE 205/1981 – norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice 24.Executantul va respecta reglementarile legale în vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor : - PE 009/1993 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice; - Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007. 25.Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu în domeniul deseurilor. 26.Executantul are obligatia de a asigura gestionarea corespunzătoare a deseurilor si amenajarea spatiilor corespunzatoare fara afectarea factorilor de mediu (aer, apa, sol). Acesta este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari si va acoperi eventualele daune provocate din vina sa. 27.Executantul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca ale autoritatii contractante pe domeniul careia isi desfasoara activitatea. 28.Executantul are obligativitatea de a respecta prevederile legislatiei de mediu în vigoare in domeniul deseurilor. 29.Executantul are obligatia de a respecta prevederile legale de mediu in vigoare: HGR 856/2002 privind „evidenta gestiunii deseurilor si aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deşeurile periculoase”;legea 132/2010 privind colectarea selectiva a deseurilor in institutiile publice modificata si completata de Legea 194/2019, OG nr 2/2021 „privind depozitarea deşeurilor”, cu modificarile si completarile ulterioare; OUG 92/2021 ”privind regimul deseurilor”. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: Perioada de garantie tehnica este de 24 luni de la terminarea executarii lucrarilor, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. Garantie de buna executie: 5% din pretul contractului. Modalitate de constituire: se va preciza unul din cele 4 moduri de constituire menţionate în documentaţia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa şi convenit cu achizitorul şi anume: a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1, sau b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre executant; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie a lucrarilor: Contractantul va finaliza executia lucrarii in termen de 30 zile calendaristice, prezentand grafic de executie în acest sens. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia lucrarilor se face astfel: - recepţia la terminarea executiei lucrarilor. - recepţia finală (după expirarea perioadei de garanţie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Pe toata durata contractului, CTE Bucuresti Sud asigura executantului, in limita posibilitatilor, contra cost utilitatile necesare (energie electrica, termica, apa ,etc.) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament comercial: contract ferm(model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa executie lucrare: Bucureşti. CTE Bucuresti Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII ……………………………………………………………

EXECUTANT

……………..…….

(semnatura autorizata)