FISA DE OFERTA

Piese de schimb aferente aparatelor de masura on line si in flux continuu a indicilor chimici apa-abur pentru centrala cu ciclu combinat si instalatia de tratare a apei  din CTE Bucuresti Vest

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. crt. LOT | Denumire piese de schimb | UM | Cant | Pret unitar (lei fara TVA) | Valoare totala (lei fara TVA) | Termen livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Sisteme conditionare probe SL 200H - SENTRY - 6 buc |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - racitor tip TLR 4225, cod 7-03951A- SENTRY - SUA | buc | 1 |  |  |  |  |
| 1.2 | -robinet protectie termica tip TSV, cod7-01137E- SENTRY | buc | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 | - robinet 4A-V4LN-SS Parker | buc | 2 |  |  |  |  |
| Valoare Totala lot 1 (lei, fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Analizor silice, tip COPRA Silica (Swan Elvetia) - 4 buc |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - tuburi pentru pompa peristaltica, cod A-86.190.010 | buc | 3 |  |  |  |  |
| 2.2 | - kit tuburi intretinere, cod A-86.190.012 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2.3 | -kit tuburi valva - 6 cai pompa peristaltica, cod A-86.190.014 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 2.4 | - kit tuburi reactiv,cu filtru, A-86.190.011 (4buc/set) | set | 2 |  |  |  |  |
| 2.5 | - filtru reactiv (4 buc/set), cod A-82.811.020 | set | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Analizor oxygen tip FAM Oxytrace - 3 buc. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - senzor oxigen dizolvat tip Oxytrace,cod A-87.212.012 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 3.2 | - set intretinere senzor, cod A-87.219.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4. | p-H-metru tip AMI pH (SWAN-Elvetia) - 1buc. |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - senzor pH tip pH SI, cod A - 87.110.200 | buc | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Conductometru tip AMI Powercon Acid - Swan - 3 buc |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - filtre pt rasina cationica, cod A- 82.849.010 (5 buc/set) | set | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Conductometru tip AMI Deltacon Power - Swan - 3 buc |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | - filtre pt rasina cationica, cod A- 82.849.010 (5 buc/set) | set | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Analizor sodiu, tip AMI Sodium P (Swan Elvetia) - 1 buc |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | - senzor sodiu cod A - 87.720.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7.2 | - senzor referinta cod A- 87.840.100 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7.3 | - senzor pH FL cod A- 87.150.100 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7.4 | - etching kit, cod A-87.729.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7.5 | - filtru aer, cod C-82.880.010 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Ansamblu de masura pH AMI (Swan-Elvetia) - 2 tluc |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | - senzor pH tip AY , cod A -87.130.200 | buc | 2 |  |  |  |  |
| Valoare Totala lot 2 (lei, fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 PS ANALIZOR DURITATE TESTOMAT |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - controller filter receiver complete, cod 40125 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | - controller plug T2000complete, cod 40022 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 3 | - flow controller valve body, cod 11225 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4 | - measuring chamber T2000 complete, cod 40022 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5 | - magnetic stirrer, cod 40050 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 6 | - solenoid valve 2/2 way, cod 40018 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 7 | - dosing pump SP, cod 40001 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 8 | - fuse T0.08A, cod 31596 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 9 | - fuse T0.08A, cod 31585 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 10 | - fuse T0.08A, cod 31622 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 11 | - sight glass window with seal, cod 40173 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 12 | - inlet filter, cod 11217 | buc | 1 |  |  |  |  |
| 13 | - gasket ser T2000, cod 40124 | buc | 1 |  |  |  |  |
| Valoare Totala lot 3 (lei, fara TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |

Valoare totala lot 1 + lot 2 + lot 3 =

Transportul va fi inclus în pret.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa nr. 1. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se vor prezenta fisele tehnice, specificatiile tehnice ale produselor ofertate, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie, in acest sens, in documentatie a fost specificat fabricantul pieselor aferente agregatelor originale existente in instalatie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul caietului de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Daca se ofera piese cu alte coduri decat cele solicitate, ofertantul va face dovada ca producatorul a adoptat un alt sistem de codificare si va demonstra cu documente echivalente produsului ofertat cu cel solicitat. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit achizitor, CTE Vest – Bucuresti. Termen de livrare : conform cerintelor din anexa 1 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente insotitoare ale produselor livrate : conform cerintelor din Caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie: Cuantum de 5% din valoarea contractului. a) prin virament bancar in contul beneficiarului; b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel: (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat; (ii) asigurare de garantii emisa: - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz; - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara. c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei d) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) - c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica solicitata este de 12 luni de la punerea in functiune, 18 luni de la livrare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)