FISA DE OFERTA

- pentru

CONTACTOARE si INTRERUPATOARE  ELECTRICE

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. Crt | PRODUS SOLICITAT | UM | CTE GROZ. | CTE SUD | CTE PROG . | TOTAL | Pret unitar | Valoarea totala (lei, fara TVA) | Producator | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Contactor 65A, 3P, bobina 220V c.a., 2ND+2NI | buc | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Contactor 80A, 3P, bobina 220V c.a., 2ND+2NI | buc | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Contactor 125A, 3P, bobina 220V c.a., 2ND+2NI | buc | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 4 | Întrerupător tripolar tip USOL 125A cu motor de armare, 2ND+2NI | buc | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Contactor trifazat In=40A Un=380V; tensiune comand.bob.=230Vca. Contacte auxiliare, detasabile montaj pe sina | buc |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Contactor trifazat In=100A Un=400V; Uc=230Vca; tensiunecomand.bob.=230Vca. Contacte auxiliare, detasabile, montaj pe sina | buc |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 7 | Contactor trifazat RG In= 400A Un=1000V; tensiune comand.bob.=400Vca. Contacte auxiliare, detasabile | buc |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 8 | Contactor trifazat RG In= 250A Un=1000V; tensiune comand.bob.=400Vca. Contacte auxiliare, detasabile | buc |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 9 | Contactor trifazat In= 125A Un=1000V; tensiune comand.bob.Uc=230/400Vca. Contacte auxiliare, detasabile | buc |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 10 | Contactor trifazat In= 63A ; tensiune comand.bob.Uc=230/400Vca. Contacte auxiliare 2ND+2NI, detasabile | buc |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 11 | Contactor trifazat In=32A ; tensiune comand.bob.Uc=230/400Vca. Contacte auxiliare 2ND+2NI, detasabile | buc |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 12 | Contactor trifazat In=25A ; tensiune comand.bob.Uc=230/400Vca. Contacte auxiliare 2ND+2NI, detasabile | buc |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Contactor trifazat In= 16A ; tensiune comand.bob.Uc=230/400Vca. Contacte auxiliare 2ND+2NI, detasabile | buc |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 14 | Intrerupator tip PKZMO-Moeller sau echivalent, Un=400V In=16A | buc |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| 15 | Intrerupatori 0,4kV c.a. tip Merlin Gerin sau echivalent, Un=400V In =32A | buc |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| 16 | Intrerupatori 0,4kV c.a. tip Merlin Gerin sau echivalent, In =100V, Un=3x400Vc.a. | buc |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Intrerupator trifazat TIP USOL LZMC1-A25-I | buc |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 18 | Intrerupator protectie motor (motor starter) MS325 ABB cu contact auxiliar lateral,3poli,400V,10A, montare sina, actuator maner rotativ, dimensiuni 54x87,5x75,5,sau echivalent. | buc |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 19 | Intrerupator protectie motor (motor starter) MS325 ABB cu contact auxiliar lateral, 3poli, 400V,16A, montare sina, actuator maner rotativ, dimensiuni 54x87,5x75,5 sau echivalent. | buc |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 20 | Contactor AF09-30-10-13 ABB 30A,690V, cu contact auxiliar frontal CA4-22E, dimensiuni 45x77x86. | buc |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  |
| 21 | Contactor AF09-30-10-13 ABB 25A,690V, cu contact auxiliar frontal CA4-22E, dimensiuni 45x77x86. | buc |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  |
| 22 | Contactori tripolari PKZM 4-32A cu contacte auxiliare NHI11, 1ND+1NI | buc |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 23 | Contactori tripolari PKZM 4 65A cu contacte auxiliare NHI11, 1ND+1NI | buc |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  |
| 24 | Contactori tripolari DILM 25-10 (230V50HZ) cu contacte auxiliare 1ND+1NI | buc |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 25 | Contactori tripolari DILM 32/Ub=220Vca - cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 26 | Contactori tripolari DILM 40 - cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 27 | Contactori tripolari DILM 65 - cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |
| 28 | Contactori tripolari DILM 95 - cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 29 | Contactori tripolari DILM 115 - cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 30 | Contactori tripolari DILM 150 - cu contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc |  |  | 6 | 6 |  |  |  |  |
| 31 | Contactori tripolari AC 3 DILM 250/22 (220-240V50HZ) contacte auxiliare CA, 2ND+2NI | buc |  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
| 32 | Contactori tripolari AC 3 DILM 300/22 (220-240V50HZ) Ic=300A, P=160kW, Un=380/400V, contacte auxiliare 2ND+2NI | buc |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 33 | Contactor tripolar SIEMENS (seria SIRIUS sau echivalent) - 3RT1056-6AP36, AC-3, Ue=400V, P=90kW, I=185A, Aux:2NO+2NC | buc |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 34 | Întrerupător SIEMENS 3RV1321 - 4BC10 (seria SIRIUS sau echivalent) sau SIEMENS 3RV2321 - 4BC10 | buc |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 35 | Întrerupator SIEMENS 3VF3III-IBS41-0ANI, IR=80-100A, ICU=40KA/415V(CAPACITATE DE RUPERE LA SCC), MONTAJ FIX, 1>>500-1000A (REGLAJ PROTECȚIE MAXIMALĂ DE CURENT) | buc |  |  | 8 | 8 |  |  |  |  |
| TOTAL (lei, fara TVA) = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Garantia tehnica: este de minim 24 luni de la receptia cantitativa | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen livrare: 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti -CTE BUCUREŞTI SUD - str.Releului nr.2, Sector 3, Bucureşti. -CTE PROGRESU - str.Pogoanelor nr.4, Sector 4, Bucureşti. -CTE GROZĂVEŞTI - Splaiul Independenţei nr.229, Sector 6, Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)