- FIŞA DE OFERTĂ

Etalonari pentru analizoare portabile de gaze si  analizoare stationare

de gaze din CTE-urile Electrocentrale Bucuresti S.A.

- DENUMIRE PRESTATOR : …………………………………………………………………:………………………..........………

| Nr.crt. | DENUMIRE SERVICII (tip aparat) | UM | Cantitate | PRET UNITAR lei (fara TVA) | PRET TOTAL lei (fara TVA) | DIN CARE |  | TERMEN DE PRESTARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Contractant general | Sub-contractant |  |

|  | LOT 1- Etalonare analizoare portabile de gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tip MX 21, Tip MX 21PLUS, fabric.OLDHAM , 3 domenii suplim.; (0-5) % CH4, (0-2000) ppm H2, (0-1000) ppm CO, (0-30) % O2. | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tip X-am 2500, fabric. DRAGER, (0-100) % LIE CH4 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Tip MiniWarn, fabric. DRAGER (0-500) ppm CO2; (0-25) % vol. O2; (0-100) % LIE CH4; (0-100) % vol CH4. | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tip PAC II, Tip PAC EX 2, fabric. DRAGER, (0-100) % LIE CH4 sau (0-100) % LIE H2 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tip TESTO 300 XXL; (0-21)% vol O2, (0-10000) ppm CO,(0-2000) ppm NO; | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Tip TESTO 350 N;M/XL; (0-25)% vol O2, (0-20000) ppm CO, (0-3000) ppm NO, (0-5000) ppm SO2; | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tip K 6050, fabric.HITECH INSTRUMENT, (0-100) %vol H2/aer; (0-100) % vol CO2/aer; (0-100) % vol H2/CO2.; | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tip X-am 2500, fabric. DRAGER, (0-2000) ppm H2; | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tip CROWCON Gasman (0-100)% LIE CH4 | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tip X am 8000, fab. Drager (0-100)%CH4 LIE, (0-25)%O2 vol.,(0-100) ppm H2S , (0-200)ppmCO, (0-5)%volCO2, (0-4000)ppmH2. | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tip X am 5600, fab. Drager ;O2 , CO, CO2, H2S | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tip X am 5000, fab. Drager ;O2 , CO, CO2, H2S | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Tip TESTO 316-2-EX ; CH4 | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Tip 380K , fabricant:NOVA CANADA (0-100)% vol H2 /aer;(0-100)%vol H2 in CO2;(0-100)% vol aer/ CO2 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LOT 2 - Etalonare analizoare stationare de gaze |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tip CALDOS 17, fabric.ABB ADVANCE OPTIMA,(80-100) % vol H2/aer; (100-0) % vol H2/CO2; (0-100) % vol CO2/aer. | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Tip CONDUCTIV 1, fabric. ADVANCE OPTIMA, (85-100) % vol H2; | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Opacimetru tip D-R 290 AG -3;DV 420;SC 600; DSK;PCME 600 ; PCME 420 ; DR 808 ; DR 800 ; DURAG D-R 320 Opacimetru | buc. | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Tip K 1650, fabric. HITECH, (0-100) % vol CO2/aer; (0-100) % vol H2/CO2; (90-100) % H2/aer | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Tip MESCALYT-EX (0-2) % H2; | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sistem pentru masurarea continua a gazelor la cos (ANALIZOARE GAZE ARSE): tip ENDA 600, fabric. HORIBA ; ENDA 5000 siries (0-35)%vol CO, (0-25)% volO2, (0-100) ppm NO2, (0-1000) ppm NO2, (0-500) ppm SO2, (0-5000) ppm SO2, (0-500) ppm CO, (0-5000) ppm CO. | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tip ULTRAMAT 23, fabric. SIEMENS (0 -10000) ppm CO; (0-5000) ppm NO; (0-5000) ppm SO2; (0-25) % vol O2.; CO (0-250/1250)mg/m3;SO2 (0-400/2000) mg/m3;NOx (0-400/2000) mg/m3 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Tip OXIMAT 6, fabric. SIEMENS, (0-25) % O2/N2 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Tip LAMBDA TRANSMITTER, fabric. LAMTEC, (0-25) % vol O2. | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Tip (Centrala detectie gaz metan) VORTEX CROWNCON, (0-20)% LIE CH4, (0-100) % LIE CH4, cu 12 canale | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Tip BUCARD BC4 ST600 EX, fabric. BUCOM OLANDA, (20-40) %LIE CH4, cu 12 canale | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Tip 5700, GAZDETECTOR ZELLWEGER model 780, (0-20)% LIE CH4, cu 12 canale | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | TIP SWG 100, fab. Messageräte für Rauchase und Umweltsehutz Gmbh, (0-25)%vol O2,(0-10000)ppmCO, (0-400)ppmNO, (0-1000)ppmNO2, (0-4000)ppmSO2, (0-40)%volCO2. | buc. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Statie detectie gaz ,tip MX 43, fab, OLDHAM , cu 24 senzori tip OLCT 10N,(0-100)%LIE CH4. | buc. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Analizor stationar de gaze,tip ULTRAMAT 23, fabric. SIEMENS (0-2500) ppm NO; (0 -2500) ppm CO; (0-25)% CO2; (0-25) % vol O2 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Analizor stationar de gaze,tip ULTRAMAT 23, fabric. SIEMENS (0-5000) ppm SO2 | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Analizor stationar de gaze,tip ULTRAMAT 23, fabric. SIEMENS (0-2500) ppm CO | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Statie avertizare scapari CH4, tip Touchpoint Plus, fabric. Honeywell, (0-100) % LIE CH4; (8 detectoare CH4+4 detectoare CO2) | buc. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Analizor -tip SWG100-CEM ,(0-25 %) vol O2 ;(0-4000) ppm CO; (0-1000) ppm NO ; 200 ppm NO2 | buc. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Analizor stationar detectie gaz metan, Dega CZ S.R.O.-Cehia; tip. DEGA U4A+2 p.m. ; ( 0….5)% vol CH4 | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Centrala de detectie gaz metan tip TOCSIN 635 PLUS cu 22 detectoare | buc. | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Sistem de monitorizare continua emisii poluante la cosul de fum tip:Easy Line 3020 abricant:ABB;dom:(0…21)%vol O2; (0-25)%vol CO2;(0-50/1000)NOx ppm ;(0-50/5000)SO2 ppm (0-100/2500)CO)ppp | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Sistem de monitorizare emisii particule tip:PCME STACKFLOW 200 abricant:ENVEA | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Sistem de monitorizare emisii particule tip:PCME QAL 360 fabricant ;ENVEA | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA) Lot 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI (1+2) lei (fara T.V.A) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini si din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va respecta cerinţele Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare si va asigura trasabilitatea la etaloanele naţionale în conformitate cu cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală, Anexa 3 Instrucţiuni de metrologie legală IML 3-05 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal”; Serviciile de etalonări pentru analizoare portabile de gaze şi analizoare staţionare de gaze din CTE-urile Electrocentrale Bucureşti S.A, vor fi prestate în regim de management al calităţii, conform cerinţelor SR EN ISO/CEI 17025. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1 . In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de executie. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Etalonarea (inclusiv emiterea si predarea catre beneficiar a certificatelor de etalonare) va fi efectuata in termen de maximum 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor, care sunt prestate in laboratoarele prestatorului, se va face la beneficiar de catre responsabilul cu metrologia din fiecare CTE. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor de etalonare, prestate la fata locului, se va face la beneficiar, de catre responsabilul cu metrologia din CTE, care intra in posesia Certificatului de etalonare, procesului verbal de predare/primire certificate de etalonare si a bazei de calcul/situatie de lucrari/deviz dupa caz. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)