**FISA DE OFERTA**

**Electropompa apa adaos demi - CTE PROGRESU**

**DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC…………….**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | DENUMIRE  ECHIPAMENT | UM | Cant. | Pret fara TVA (lei) | | Termen livrare (\*) | Producator |
| UNITAR | TOTAL |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Electropompa NC-100-65-250, Debit nominal =100 t/h, H=50 mca,n=2920 rot/min, P=37 Kw,Fluid vehiculat : apa demi; Temperatura fluid:max 50 °C | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | **OBSERVATII:** |  |  |  |  |
|  | - dimensiunea placii de baza va fi de max (500x1400) mm |  |  |  |  |
|  | - nu se vor practica gauri in placa de baza pentru prinderea in fundatie |  |  |  |  |
|  | - pompele vor fi prevazute cu etansare moale la presetupa |  |  |  |  |
|  | - capacele la rulmenti vor fi prevazute cu semering |  |  |  |  |
|  | **TOTAL (lei fara TVA)** | | | | | | |

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| SOLICITARE ACHIZITOR | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1.Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare, sau conform oricărui alt standard de management al calității echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Specificatiile tehnice, fisele tehnice ale produselor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica | Acceptat □ Neacceptat □ |

(\*) Garantia tehnica solicitata de achizitor: conform cerintelor din caietul de sarcini

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Angajament comercial :** contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie :**  **Cuantum garanţie: 5 % din valoarea contractului fara TVA**  Mod de constituire:  a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1.  b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:   1. scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;  sau    ii) asigurare de garanţii emisă:     - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;     - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară,  prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi  corespunzator);   1. depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau 2. prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c).   Garanţia de bună execuţie se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data perfectării contractului. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data perfectării contractului. În cazul în care contractantul nu prezintă dovada constituirii garanţiei de bună execuţie în forma si la termenul convenite prin contract, achizitorul va putea considera contractul rezolvit de plin drept, cu notificare prealabilă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Livrare**: conditii DDP franco – Livrarea produselor ce fac obiectul contractului menţionat mai sus se va face pe bază de notificare către furnizor, ori de câte ori situaţia o impune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Documente însoţitoare** ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare:  Centrala Termoelectrică Progresu - Bucureşti, str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor** | Acceptat □  Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**OBSERVATII : ……………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

(semnatura autorizata)