FISA DE OFERTA

Piese de schimb pentru servomotoare EXLAR GSX40 aferente REH – TA3, TA4

din CTE Bucuresti SUD

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM |  | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kit etansare - bucsa+garnitura (FSB, Bronze ø0.50 ID) - cod 19021 pentru servomotor EXLAR GSX40-0602-MFA-EM2-238-AR-L2 |  | buc | 4 |  |  |  |  |
| 2 | Vaselina Mobilith SHC 220 – cartus (tub) 400g |  | buc | 4 |  |  |  |  |
| Valoare TOTALA (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*)    Transportul va fi inclus în pret.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa 1. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. Se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere - dimensional, tehnic, design, etc.) cu cele din instalatie, in acest sens, in documentatie a fost specificat fabricantul pieselor aferente agregatelor originale existente in instalatie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001, in vigoare sau conform oricărui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit beneficiar Termen de livrare: 30 zile de la transmiterea comenzii Adresa de livrare : CTE Sud - Str. Releului nr. 2-4, sector 3, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : OP la 30 zile | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 12 luni de la receptie | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Achizitia se va realiza prin emiterea unei comenzi ferme. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)