**FISA DE OFERTA**

**pentru**

**Compensatori aferenti Sectiei Termomecanice din CTE Grozavesti**

Ofertant: ……………………………………..

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **LISTA DE CANTITATI DE PRODUSE** | **UM** | **Can-titate totala** | **PREŢ ( lei )** | | **Producator** | **Termen de livrare** |
| **unitar (lei/UM)** | **total fara TVA (lei)** |
| **1** | 2 | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | Compensatori lenticulari cu 3 lentile Dn 600 Pn 3, circuit paralel tur-retur termoficare urbana, cu montaj prin sudura – conform fisei tehnice anexa nr.2 a Caietului de Sarcini | buc. | 1 |  |  |  |  |
| **2** | Compensatori lenticulari cu 3 lentile Dn 1000 Pn 2,5 pe circuitul abur la BV la TA 1 cu montaj prin sudura – conform fisei tehnice anexa nr.2 a Caietului de Sarcini | buc. | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL (LEI fara TVA)** | | | | | | | |

**CONDITII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. Furnizorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 1. Se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul caietului de sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001 in vigoare sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. Garantia de buna executie: **10 %** din valoarea contractului  a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1 al caietului de sarcini  b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel:   1. scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat;  sau    ii) asigurare de garanţii emisă:     - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz;     - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi  corespunzator);   1. depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau 2. prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) -c). | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □    Acceptat □ Neacceptat □    Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantia tehnica: 24 luni de la livrarea produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Conditii de plata :** conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Receptia produselor :** se face conform prevederilor din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Documente însoţitoare ale produselor livrate:** conform caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Termen livrare: 60 zile calendaristice** de la perfectarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Adresă de livrare :** CTE Grozavesti**:** Splaiul Independentei nr. 229 sector 6, Bucuresti, în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare, cu asigurarea mijloacelor de transport şi suportarea cheltuielilor aferente de către furnizor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Model contract propus de achizitor:** contract ferm (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □  Cu obiectiuni □  (se prezinta lista cu obiectiuni) |

**OBSERVATII : ……………………………………………………………………………………………….**

**OPERATOR ECONOMIC**

**……………………….**

(semnatura autorizata)