FISA DE OFERTA

LN 1,2 – Intretinere, service si reparatii accidentale-Instalatia  de  masurare online  a indicilor chimici din circuitul apa - abur, aferenta centralei cu ciclu combinat si la Instalatiile de    masurare a indicilor chimici apa-abur aferente statiei  de tratare chimica a apei –Centrala Termoelectrica  Bucuresti VEST

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………............................................................

| Nr. Crt | Denumire servicii | UM | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de prestare | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Subcontractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Centrala cu Ciclu Combinat |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Analizor sodiu, tip AMI Sodium P (Swan Elvetia) -2 buc - verificare ,intretinere ansamblu cu inlocuire consumabile, conform instructiunilor din Cartea tehnica a echipamentului, cu intocmire raport de diagnoza stare instalatie | interv/an | 24 |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare | interv/an | 8 |  |  |  |  |  |
| 2 | Analizor silica, tip COPRA Silica (Swan Elvetia)-1 buc - verificare ,intretinere ansamblu cu inlocuire consumabile, conform instructiunilor din Cartea tehnica a echipamentului, cu intocmire raport de diagnoza stare instalatie | interv/an | 12 |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare | interv/an | 4 |  |  |  |  |  |
| 3 | pH-metru, tip AMI pH (SWAN-Elvetia)-1 buc - verificare ,intretinere ansamblu cu inlocuire consumabile, conform instructiunilor din Cartea tehnica a echipamentului, cu intocmire raport de diagnoza stare instalatie | interv/an | 12 |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare | interv/an | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | Analizor pentru duritate tip TESTOMAT 2000- 1 buc - verificare ,intretinere ansamblu cu inlocuire consumabile, conform instructiunilor din Cartea tehnica a echipamentului, cu intocmire raport de diagnoza stare instalatie | interv/an | 12 |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare | interv/an | 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | Monitor AMI Deltacon Powercon-3 buc - verificare ,intretinere ansamblu cu inlocuire consumabile, conform instructiunilor din Cartea tehnica a echipamentului, cu intocmire raport de diagnoza stare instalatie | interv/an | 36 |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare | interv/an | 12 |  |  |  |  |  |
| 6 | Analizor oxigen tip FAM Oxytrace - 1 buc - verificare ,intretinere ansamblu cu inlocuire consumabile, conform instructiunilor din Cartea tehnica a echipamentului, cu intocmire raport de diagnoza stare instalatie | interv/an | 12 |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare | interv/an | 4 |  |  |  |  |  |
| 7 | Sisteme conditionare probe SL 200-SENTRY- 7 buc - verificare ,intretinere ansamblu cu inlocuire consumabile, conform instructiunilor din Cartea tehnica a echipamentului, cu intocmire raport de diagnoza stare instalatie | interv/an | 84 |  |  |  |  |  |
| 8 | Conductometru AMI Powercon (Swan-Elvetia)-3 buc - verificare ,intretinere ansamblu cu inlocuire consumabile, conform instructiunilor din Cartea tehnica a echipamentului, cu intocmire raport de diagnoza stare instalatie | interv/an | 36 |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare | interv/an | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Instalatia de tratare chimica a apei |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Durometru tip AQUACON (Iotronic - Germania) - 1 buc verificare ,intretinere ansamblu cu inlocuire consumabile, conform instructiunilor din Cartea tehnica a echipamentului, cu intocmire raport de diagnoza stare instalatie | interv/an | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare | interv/an | 4 |  |  |  |  |  |

| 10 | Ansamblu de masura pH AMI (Swan-Elvetia) - 2 buc verificare ,intretinere ansamblu cu inlocuire consumabile, conform instructiunilor din Cartea tehnica a echipamentului, cu intocmire raport de diagnoza stare instalatie | interv/an | 8 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - calibrare | interv/an | 8 |  |  |  |  |  |
| 11 | Conductometru, tip FAM Powercon (SWAN-Elvetia) - 4 buc verificare ,intretinere ansamblu cu inlocuire consumabile, conform instructiunilor din Cartea tehnica a echipamentului, cu intocmire raport de diagnoza stare instalatie | interv/an | 16 |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare | interv/an | 16 |  |  |  |  |  |
| 12 | Oxigenometru tip FAM Oxytrace (Swan-Elvetia) - 1 buc verificare ,intretinere ansamblu cu inlocuire consumabile, conform instructiunilor din Cartea tehnica a echipamentului, cu intocmire raport de diagnoza stare instalatie | interv/an | 4 |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare | interv/an | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Analizor silica, tip COPRA Silica (Swan Elvetia) - 3 buc verificare ,intretinere ansamblu cu inlocuire consumabile, conform instructiunilor din Cartea tehnica a echipamentului, cu intocmire raport de diagnoza stare instalatie | interv/an | 12 |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare | interv/an | 12 |  |  |  |  |  |
| 14 | Conductometru AMI Powercon (Swan-Elvetia)-1 buc - verificare ,întreţinere ansamblu cu înlocuire consumabile, conform instrucţiunilor din Cartea tehnica a echipamentului, cu întocmire raport de diagnoza stare instalaţie | interv/an | 2 |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare | interv/an | 1 |  |  |  |  |  |
| 15 | pH-metru, tip AMI pH (SWAN-Elvetia)-1 buc - verificare ,întreţinere ansamblu cu înlocuire consumabile, conform instrucţiunilor din Cartea tehnica a echipamentului, cu întocmire raport de diagnoza stare instalaţie | interv/an | 1 |  |  |  |  |  |
|  | - calibrare | interv/an | 1 |  |  |  |  |  |
| 16 | Reparatii accidentale si inlocuire piese de schimb ( altele decat cele din anexa nr.2 ) | ore/an | 48 |  |  |  |  |  |
| TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

LISTA MATERIALELOR  CONSUMABILE ASIGURATE DE PRESTATOR

| Nr crt | DENUMIRE CONSUMABILE | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizor sodiu, tip AMI Sodium P (Swan Elvetia)-2 buc |  |  |  |  |
| 1.1 | - solutie Standard Na 1000 ppm, 100ml/flacon, cod A- 85.141.400 () | buc | 2 |  |  |
| 1.2 | -set garnituri, cod A-82.939.010 | buc | 5 |  |  |
| 1.3 | - etking kit pt. electrod de sodiu cod A-87.729.010 | buc | 1 |  |  |
| 1.4 | -solutie de umplere pt electrod referinta, 100 ml/flacon, cod -A87.892.400 | buc | 3 |  |  |
| 2 | Analizor silica, tip COPRA Silica (Swan Elvetia)-4 buc |  |  |  |  |
| 2.1 | - reactiv pt. 6 luni functionare, cod A - 85.420.131 | buc | 2 |  |  |
| 2.2 | - silica standard 100 ppm , 100ml/flacon, cod A - 85.142.400 | buc | 5 |  |  |
| 2.3 | - tuburi reactiv cu filtru ( 4 buc/ set ), cod A - 86.190.011 | set | 1 |  |  |
| 3 | p-H-metru, tip AMI pH (SWAN-Elvetia)-1 buc |  |  |  |  |
| 3.1 | - solutie de umplere KCl 3,5 MOL, 200ml/flacon, cod A - 87.893.500 | buc | 4 |  |  |
| 3.2 | - solutie calibrare pH 7, 40 ml/flacon, cod A - 85.113.300 | buc | 10 |  |  |
| 3.3 | - solutie calibrare pH p, 40 ml/flacon, cod A - 85.114.300) | buc | 10 |  |  |
| 4 | Analizor pentru duritate tip TESTOMAT 2000-1 buc |  |  |  |  |
| 4.1 | - reactiv pt duritate TH 2005, 500 ml/ flacon, cod 152005 | buc | 4 |  |  |
| 4.2 | - set garnitura T 2000, cod 40124 | buc | 1 |  |  |
| 4.3 | - tuburi capilare absorbtie, cod 40011 | buc | 1 |  |  |
| 4.4 | - tuburi capilare presiune, cod 40016 | buc | 1 |  |  |
| 5 | Monitor AMI Deltacon Powercon-3 buc |  |  |  |  |
| 5.1 | - rasina cationica cu indicator de culoare 1L, cod A - 82.841.030 | buc | 5 |  |  |
| 6 | Conductometru AMI Powercon (Swan-Elvetia) -3 buc |  |  |  |  |
| 6.1 | - rasina cationica cu indicator de culoare 1L, cod A - 82.841.030 | buc | 5 |  |  |
| TOTAL (LEI fara TVA) |  |  |  |  |  |

NOTA: toate materialele marunte vor fi asigurate de prestator

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul va prezenta propunerea tehnica, redactata in limba romana, odata cu cu oferta financiara. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1 si asigurarea materialelor prezentate in anexa 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de finalizare a prestarii serviciilor si garantiile tehnice ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Garantia tehnica: 1.Perioada de garantie tehnica pentru serviciile cu caracter de regularitate prestate, este asigurata de prestator, in conformitate cu prescriptiile din cartea tehnica a instalatiei, pana la data urmatoarei interventii programate. 2.Perioada de garantie tehnica pentru serviciile de inlocuire piese de schimb este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie la terminarea serviciilor - anexa nr. 4 . | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Garantie buna executie:10 % Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale; e)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| CONDITII COMERCIALE SOLICITARE ACHIZITOR; OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită). Angajament comercial : contract - 365 dezile; Acceptat □ Neacceptat □. Conditii de plata : conform contract; Acceptat □ Neacceptat □. Termenul de prestare : Serviciile ce urmeaza a fi prestate se vor efectua conform unui program stabilit impreuna cu beneficiarul. La aparitia vreunui defect la unul dintre echipamentele ce compun instalatia de masurare a indicilor chimici, (iar acel defect conditioneaza functionarea in siguranta a instalatiei pana la urmatoarea revizie), prestatorul este obligat sa se prezinte in max. 24 de ore de la sesizarea telefonica, pentru remedierea defectiunii. In acest sens, la incheierea contractului, se va stabili atat persoana de contact, precum si modul in care aceasta va putea fi contactata in regim de urgenta. Inlocuirea pieselor de schimb defecte face parte din prezentul contract.; Acceptat □ Neacceptat □. Adresa de prestare: Bucureşti, CTE Bucuresti Vest, Bdul. Timisoara nr.106, Sector 6; Acceptat □ Neacceptat □. Model contract propus de achizitor; Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni). |

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)