FISA DE OFERTA

"Piese de schimb pentru PAR-uri aferente Cazanelor de 420 t/h  din dotarea CTE Progresu"

Denumire Furnizor: …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei, fara TVA) | Termen de livrare solicitat | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr. 1 |  |  |  |  |  | 90 de zile calendaristice de la data perfectarii contractului |  |
| 1. | Cuplaj cu saboţi, desen CR 1244-22-3750 (masă 37,1 kg) | buc. | 8 |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| Lotul nr. 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Membrană de etanşare reductor 1, FTT 28694 Observatii: - Membranele se vor executa fără găuri de prindere (găuri Ø 9 echidistante = 16 buc.) - Materialul din care va fi confectionată membrana este oricare din cele precizate în Fişa Tehnică care va garanta temperatura maximă şi rezistenţa la ulei mineral şi produse petroliere | buc. | 24 |  |  |  |  |
| 2. | Cuplaj elastic PAR (stea), cauciuc grosime 20 mm (conform schita si model) | buc. | 16 |  |  |  |  |
|  | Total Lotul nr.2 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ( lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. În oferta tehnica, ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2. Caracteristicile pieselor de schimb care fac obiectul Caietului de Sarcini sunt conform Anexei nr. 1, desenului CR-1244-22-3750 - cuplaj cu saboti, desenului CR1244-22-3753/M – sabot, Fisei Tehnice pentru membrana de etansare si schitei pentru cuplaj elastic. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare si garantia tehnica ofertata. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Se vor prezenta Fisele Tehnice ale produselor ofertate cu descrierea cat mai amanuntita a acestora, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. Nu se accepta niciun fel de modificare a circuitelor sau a instalatiei existente. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul Caietului de Sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/ 2015 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Documentatia de executie este asigurata de Beneficiar (desen CR-1244-22-3750 - cuplaj cu saboti, desen CR1244-22-3753/M – sabot, Fisa Tehnica pentru membrana de etansare si schita pentru cuplaj elastic). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Produsele executate trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de executie si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile Proiectantului, Caietului de Sarcini si procedurilor de management al calitatii prevazute in manualul de calitate propriu in conformitate cu SR EN ISO 9001/2015. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Materialele din care se vor confectiona piesele de schimb trebuie sa fie in termenul de garantie acordat de Furnizor. Este interzisa utilizarea materialelor care au depasit termenul de garantie acordat de Furnizor sau care, fiind in termenul de garantie, s-au deteriorat datorita depozitarii necorespunzatoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9. Furnizorul îsi va asuma întreaga responsabilitate pentru calitatea si performantele produselor furnizate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10. Pentru piesele de schimb la care se fac încercari, se considera calitatea îndeplinita atat timp cat rezultatele se înscriu în tolerantele admise prin reglementarile tehnice în vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 11. Sa execute fara plata produsele efectuate cu deficiente si abateri de la documentatii, standarde, prescriptii tehnice, constatate la receptie sau in perioada de garantie. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 12. Calitatea produselor este atestata de Furnizor prin Certificate de calitate, Certificate de garantie, Buletin de incercari si probe, Buletine de expertiza tehnica, etc., care insotesc produsele catre Beneficiar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 13. Pentru evitarea oricaror confuzii in procesul de analiza detaliata a ofertelor, Ofertantul va marca in mod distinct pe Fsele Tehnice / specificatiile tehnice / schite / desene, pozitiile corespunzatoare din Caietul de Sarcini la care se refera. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: Livrarea produselor se face franco depozit Beneficiar – CTE Progresu, Str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4, în intervalul orar 7-15 în zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre Furnizor. Produsele se vor livra cu ambalaj sau fara, in functie de specificul acestora si conditiile impuse de documentatiile tehnice. Fiecare transport va fi însotit obligatoriu de urmatoarele documente : - Dispozitie de livrare - Aviz de expeditie ; - Certificat de calitate de la producator si Certificat de garantie ; - Buletine de incercari si probe ; - Buletine de expertiza tehnica (daca este cazul) ; - Declaratia de conformitate tip CE (daca este cazul) ; - Documentatie tehnica. Termen de livrare: Termenul de livrare pentru piesele de schimb care fac obiectul Caietului de Sarcini este de 90 zile calendaristice de la data perfectarii contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Beneficiarul nu va accepta decalari ale termenelor de livrare dupa semnarea contractului, deoarece piesele de schimb achizitionate vor fi folosite la lucrarile de reparatii ale instalatiilor si agregatelor energetice din cadrul CTE Progresu si sunt corelate cu termenele de executie ale reparatiilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Furnizorul, pe cat posibil, va utiliza ambalaje biodegradabile. Ambalarea si conservarea produselor livrate se face în asa fel încat acestea sa-si pastreze caracteristicile calitative pe toata perioada de garantie daca nu au fost introduse la montaj. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Produsele se vor livra în conditii de conservare conform documentatiei tehnice si prescriptiilor standardizate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Marcajul se face conform standardelor în vigoare si documentatiilor de executie ale Furnizorului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produsului livrat: conform cerintelor Caietului de Sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: Garantia tehnica solicitata este de 18 luni de la livrare. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si în conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute în oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 5 % din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul Beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - Scrisoare de Garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o Societate de asigurări care deţine Autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o Societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria Achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; d) sau prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru Furnizor odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract: propus de Achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta Lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

………………………….

(semnatura autorizata)