- FIŞA DE OFERTĂ

Verificari metrologice/etalonari pentru mijloacele de masurare utilizate in laboratoarele si instalatiile din centralele termoelectrice ale Electrocentrale Bucuresti S.A

- DENUMIRE PRESTATOR : …………………………………………………………………:………………………..........………

| Nr.crt. | DENUMIREA MIJOACELOR DE MASURARE | UM | Cantitate | PRET UNITAR lei (fara TVA) | PRET TOTAL lei (fara TVA) | DIN CARE |  | TERMEN DE PRESTARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Contractant general | Sub-contractant |  |

|  | Etalonare pentru urmatoarele mijloace de masurare |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Analizor de umiditate tip EE31 Austria | buc | 3 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Aparat determinare proprietati spumare uleiuri tip : PETROTEST; FOAMING TEST 1910 (adaptor de temperatura-1pct+2 vase sticla) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aparat de dezemulsionare a uleiului (adaptor de temperatura-1pct + vas de sticla+cronometru digital+incinta termostatata) | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Traductor de conductivitate, tip CMM442, Endress-Hauser,dom: 0-2000ųS/4-20mA | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Analizor in flux ptr. masurarea concentratiei de hidrocarburi in apa tip HIDROSENSE 3410 ; 3400 | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Termometru cu bimetal, Badotherm, dom:0-200 °C, cls:1%, Ø160 | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Centrifuga de laborator cu tahometru digital + cronometru digital+4 vase gradate | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Debitmetru radar pentru canale deschise tip: AVFM-II AREA – VELOCITY FLOW METER GREYLINE( sisteme de masura debit in canale deschise) | Buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Debitmetre gaze arse | Buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Debitmetru apa MAG 3100 , Dn 800 | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Densimetru electronic | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Frecventmetre (parte din brat sincronizare) | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Higrometru portabil cu punct de roua (etalonare in 3 puncte) | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Oxigenometru | buc | 6 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Analizor de oxigen dizolvat | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Plita electrica | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sistem masurare nivel apa tip PROSONIC; FMU 861 | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sincronoscop (parte din brat sincronizare) | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Turbidimetru de flux tip liquisys cum 223/ 253, fabr. ENDRESS HAUSER;CM 442-2EVO/O cu sensor de turbiditate W CUS 31S; CUS 41-W4;HANNA-HI 93703 | BUC | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Vascozimetru (doar componenta vascozitate) | BUC | 3 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Voltmetru (parte din brat sincronizare) | Buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Cleste ampermetric | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Contor de motorina tip SAPPEL, DN 80 , Qmax 1200 l/min | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Voltmetru analogic tip:T51;fabricant:AEM;dom:0-75-300-600Vcc; 0-150Vca;clasa:0,5 | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Frecventmetre | buc | 2 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Termodensimetru pentru produse petroliere cu etalonare pt temperatura in 3 puncte | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Microohmetru digital | Buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Termomanometre , Badotherm, dom: 0-500⁰C , cls.1 | buc | 8 |  |  |  |  |  |  |
| LOT 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Ultratermostat de laborator DC 3-V/003-0357, dom: 0-50⁰C | buc | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Verificare metrologica pentru urmatoarele mijloace de masurare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Contori trifazati de energie electrica activa / reactiva, tip A1R ABB Rometrix clasa 0,5 | buc | 4 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL LOTURI lei (fara T.V.A) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini si din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va respecta cerinţele Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare si va asigura trasabilitatea la etaloanele naţionale în conformitate cu cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală, Anexa 3 Instrucţiuni de metrologie legală IML 3-05 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal”; Operatorul va prezenta la ofertare - Autorizarea persoanei juridice (operator economic) de a efectua verificari metrologice pentru mijloacele de masurare ce fac obiectul caietului de sarcini, in conformitate cu OG20/1992 cu completarile si modificarle ulterioare si art 7 din Instructiunile de metrologie legala IML 5-05 aprobate prin HG 1660/2005. Prestatorul va efectua serviciile de etalonări în regim de management al calităţii, conform cerinţelor SR EN ISO/CEI 17025 | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1 . In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de prestare. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Verificarea metrologica / etalonarea (inclusiv emiterea si predarea catre beneficiar a buletinelor de verificare metrologica/certificatelor de etalonare) va fi efectuata in termen de maximum 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare, pe baza de comenzi emise de catre beneficiar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor, care sunt prestate in laboratoarele prestatorului, se va face la beneficiar de catre responsabilul cu metrologia din fiecare CTE. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor prestate la fata locului, se va face la beneficiar, de catre responsabilul cu metrologia din CTE, care intra in posesia buletinelor de verificare metrologica/certificatelor de etalonare, a procesului verbal de predare/primire si a bazei de calcul/situatie de lucrari/deviz dupa caz. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

1.Pretul este ferm si nu poate fi majorat.

2.Conditii de plata: conform precizarilor din modelul de contract.

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

PRESTATOR

……………………….

(semnatura autorizata)