FISA DE OFERTA

- pentru

Diagnoza instalatie electrica de iluminat  balizaj cos fum H = 250 m

- CTE Progresu

| NR CRT | Denumirea serviciilor | UM | CANTI TATE | PRET (lei fara TVA:) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcontractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Montare cale de acces pentru zona de lucru si transport echipament si materiale de lucru la inaltime necesare verificarii si interventiei (pana la cota + 250m) | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Verificari si masuratori electrice ale cablurilor de alimentare al lampilor de balizaj | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Verficarea sistemelor de prindere a cablurilor electrice. | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Verificari doze de alimentare si de legatura cat si refacere legaturi doze daca este necesar. | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Verificare corpuri de iluminat si a sistemului de prindere al acestora. | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Intocmirea unei liste de lucrari si a necesarului de materiale pentru realizarea reparatiei sistemului de iluminat cat si informatii de pret privind realizarea reparatiilor necesare . | buc. | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Inlocuire componente simple de legatura (reglete sisteme de prindere) acolo unde este necesar si nu implica achizitionarea altora speciale. | buc. | 1 |  |  |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |  |

DENUMIRE PRESTATOR …………………………………………………………

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din caietul de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001/editia in vigoare. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 3.Prestatorul va asigura numai numai personal calificat si autorizat (Autorizație ANRE de electrician Gradul și tipul II B, Certificat/Atestat de lucru la înălțime), pentru prestarea serviciilor, inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie.. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 4.Materialele marunte se asigura in totalitate de prestator. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 5.Serviciile trebuie sa corespunda documentatiile tehnice de executie si de calitate a tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului caietului de sarcini si procedurile specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neceacptat □ |
| 6.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Ofertantul va prezenta graficul de prestare servicii, completând formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8.Garantia tehnica :perioada de garantie tehnica este de 12 luni dupa data semnarii procesului verbal de receptie de punere in functiune, intocmit conform Instructiunilor PE 027/97 privind receptia lucrarilor de revizii tehnice, reparatii curente si de reparatii capitale din centralele electrice. | Acceptat □ Neacceptat □ |

| SOLICITARE PRESTATOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Termen prestare servicii: este de 10 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia serviciilor se face astfel: - receptia la terminarea prestarii serviciilor; - receptia la punerea in functiune; - receptia finala (la expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii:: Bucureşti CTE Progresu : Str.Pogoanele nr.1A sector 4, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni ) |

CONDITII COMERCIALE

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

PRESTATOR

- ……………………….

(semnatura autorizata)