FISA DE OFERTA

Etalonari ale componentelor sistemelor de masurare a energiei termice si a apei brute tip ROFAR (FARMING) din dotarea ELCEN, cu demontare si montare

| NR. CRT | DENUMIREA SERVICIILOR | U.M. | CANTITATE | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | SUBCONTRACTANT | CONTRACTANT GENERAL |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | CTE SUD |  |  |  |  |  |  |
|  | Apa bruta Cernica 1 si 2 si Arges 1 si 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare, etalonare, montare | UM |  |  |  |  |  |
|  | Calculator de debit cu flux suplimentar, tip ROFAR-04 | buc. | 2 |  |  |  |  |
|  | Traductor de presiune diferentiala si absoluta tip EJX 110A - Yogogawa | buc. | 3 |  |  |  |  |
|  | Termorezistenta S 18 tip RADOX | buc. | 4 |  |  |  |  |
|  | Adaptor de temperatura tip YTA 70 Yogogawa pentru termorezistenta S18 | buc. | 4 |  |  |  |  |
|  | Magistrala I, Magistrala II, Magistrala III, Apa adaos |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare, etalonare, montare |  |  |  |  |  |  |
|  | Calculator de debit si energie termica, tip QI 23 | buc. | 6 |  |  |  |  |
|  | Traductor multiplu de presiune diferentiala si absoluta tip 3095 FB;4088A | buc. | 4 |  |  |  |  |
|  | Traductor de presiune tip 3095 FB; numai pentru functia de presiune absoluta | buc. | 3 |  |  |  |  |
|  | Perechi termorezistente Endress-Hauser ,tip TET 90 | buc. | 6 |  |  |  |  |
|  | Masurare |  |  |  |  |  |  |
|  | Diafragme | buc. | 2 |  |  |  |  |

|  | CTE GROZAVESTI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grivita, Rahova, Uranus, Apa adaos |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare, etalonare, montare |  |  |  |  |  |  |
|  | Calculator de debit si energie termica cu flux suplimentar, tip QI 23, cu doua linii, | buc. | 5 |  |  |  |  |
|  | Traductor multiplu de presiune diferentiala si absoluta tip 3095 FB | buc. | 5 |  |  |  |  |
|  | Traductor de presiune tip 3095 FB; numai pentru functia de presiune absoluta | buc. | 3 |  |  |  |  |
|  | Perechi termorezistente Endress-Hauser ,tip TET 90 | buc. | 4 |  |  |  |  |
|  | CTE PROGRESU |  |  |  |  |  |  |
|  | Berceni, Ferentari, Apa adaos nou si vechi |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare, etalonare, montare |  |  |  |  |  |  |
|  | Calculator de debit si energie termica, tip QI 23, | buc. | 3 |  |  |  |  |
|  | Traductor multiplu de presiune diferentiala si absoluta tip 3095 FB | buc. | 3 |  |  |  |  |
|  | Traductor multiplu 3095 FB, numai pentru functia de presiune absoluta | buc. | 2 |  |  |  |  |
|  | Perechi de termorezistente, Endress-Hauser ,tip TET 90 | buc. | 4 |  |  |  |  |
|  | CTE VEST |  |  |  |  |  |  |
|  | Magistrala I, Magistrala II, Apa adaos |  |  |  |  |  |  |
|  | Demontare, etalonare, montare |  |  |  |  |  |  |
|  | Calculator de debit si energie termica cu flux suplimentar, tip QI 23, cu doua linii | buc. | 2 |  |  |  |  |
|  | Traductor multiplu de presiune diferentiala si absoluta tip 3095 FB | buc. | 3 |  |  |  |  |
|  | Perechi de termorezistente, Endress-Hauser ,tip TET 90 | buc. | 1 |  |  |  |  |
|  | MASURARE |  |  |  |  |  |  |
|  | Diafragme | buc. | 4 |  |  |  |  |
|  | PRET TOTAL (LEI FARA TVA) |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul trebuie sa faca dovada ca detine Atestat al laboratorului de metrologie, conform standardului SR EN ISO/CEI 17025 – „Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari” – din care sa rezulte ca este competent sa efectueze etalonari ale mijloacelor de maurare din Caietul de sarcini. Prestatorul va asigura trasabilitatea la etaloanele nationale in conformitate cu cerintele H.G. 1660/2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala, Anexa 3 instructiuni de metrologie legala IML 3-05 „Trasabilitatea rezultatelor masuratorilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal”. Prestatorul va emite Certificatele de etalonare (care sa cuprinda toate informatiile in conformitate cu cerintele SR EN ISO/CEI 17025) | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract 12 luni | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Termenul de prestare: etalonarea (inclusiv emiterea si predarea catre beneficiar a certificatelor de etalonare) va fi efectuata in termen de maximum 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Adresa prestare servicii: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti. CTE Progresu, str. Pogoanelor nr. 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)