- FIŞA DE OFERTĂ

- pentru

Etalonarea mijloacelor de masurare ce apartin Uzinei de reparatii

- DENUMIRE FURNIZOR

- ………………………………..........……………………………..................…………………...............................................................………………

| NR. CRT. | DENUMIRE MIJLOC DE MASURARE |  | UM | Cantitate | PREŢ fără TVA |  | Prestator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | UNITAR (lei), fara TVA | TOTAL (lei), fara TVA |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Miliampermetru analogic AEM D61 dom.(100 ÷200)mA ca, cc, cl.0,2 | buc | 2 |  |  |  |
| 2 |  | Miliampermetru analogic AEM ; tip 1MD85, (0-10)mA; cc. ca. | buc | 1 |  |  |  |
| 3 |  | Ampermetru tip D61; dom.0÷2,5÷5Ac.c,cl.0,2 | buc | 2 |  |  |  |
| 4 |  | Ampermetru tip D61, dom.0÷1A cc, cl.0,2 | buc | 2 |  |  |  |
| 5 |  | Ampermetru tip T 51, dom; 0÷5÷10A c.a, c.c,cl.0,5 | buc | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Ampermetru analogic URSS tip ACT,dom.: 0÷5 Acc;ca; cl.0,5 | buc | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Ampermetru analogic URSS 359,dom.: 2,5A÷5 A cc; ca; cl.0,5 | buc | 1 |  |  |  |
| 8 |  | Voltampermetru analogic URSS tip.M 1104, cl.0,2;domeniul 0÷ 5A; 0÷10A.; 0-0,3-0,75-1,5-3-7,5-15-39Acc;0-0,75-1,5-7,5-15-30-75-150mAcc;0-44,96mV;3Vcc | buc | 2 |  |  |  |
| 9 |  | Voltampermetru analogic IRME, VAP-5(0-250)V ca;(0-500)V ca;(0-6)A ca;(0-30)A ca | buc | 1 |  |  |  |
| 10 |  | Voltampermetru analogic Tip ML20(1,5-750) V cc;(0,75-15)Acc;cls.0,2 | buc | 1 |  |  |  |
| 11 |  | Ampermetru analogic tip AP 53, 0÷ 20A c.a., cls 1 | buc | 2 |  |  |  |
| 12 |  | Ampermetru METRA (0÷5÷20)A c.a.;cls 0.5 | buc | 1 |  |  |  |
| 13 |  | Ampermetru EL20, METRA (1÷2,5÷5÷10÷25)A, 10acc | buc | 1 |  |  |  |
| 14 |  | Microohmmetru digital CA 10,dom.0÷20Ω, 0÷200Ω, 0÷20mΩ, 0÷200mΩ, 0÷2000mΩ ,0÷2000µΩ | buc | 2 |  |  |  |
| 15 |  | Megohmetru | buc | 6 |  |  |  |
| 16 |  | Milivoltmetru ML20, dom.0÷75mV; 0÷150mV; 0÷300mV; 0÷750mV; cl.0,2 | buc | 1 |  |  |  |
| 17 |  | Milivoltmetru C4 AEM, dom.0÷75mV cc;cl.0,2 | buc | 1 |  |  |  |
| 18 |  | Multimetru digital tip E0 304, IEMI, (0÷20)mA cc, (0÷350)V c.a., (0÷1000)V c.c. | buc | 1 |  |  |  |
| 19 |  | Multimetru digital DMM 210 | buc | 1 |  |  |  |
| 20 |  | Multimetru digital APPA 305, dom. 0÷10A ca, 0÷750V ca,0÷1000V cc, 0÷1000MΩ,0-1000mV. | buc | 1 |  |  |  |
| 21 |  | Multimetru digital HIOKI 3805 ; 3284 ; 3288 | buc | 1 |  |  |  |
| 22 |  | Voltmetru ML 20 ; dom 0-75mV; 0-150mV; 0-300mV; 0-750mV; cls 0.2 | buc | 1 |  |  |  |
| 23 |  | Voltmetru ; dom 0-250V c.a.; 0-500Vc.a. ; cls 0.5 | buc | 1 |  |  |  |
| 24 |  | Voltmetru analogic METRA,tip ELi,dom.130V, 260V,cl.0,5 cc,ca | buc | 1 |  |  |  |
| 25 |  | Voltmetru analogic URSS tip ABM, dom.150V, 300V, 600Vcc,ca,cl.0,5 | buc | 1 |  |  |  |
| 26 |  | Voltmetru analogic tip D61, dom.0-450V,cl 0,2 | buc | 2 |  |  |  |
| 27 |  | Voltmetru analogic AEM C4; dom:44,84 mV-74,88 mV-3V-7,5V-15 V-30 V;75V-150V-300V-600Vcc;cl.0,2 | buc | 3 |  |  |  |
| 28 |  | Voltmetru analogic tip IRME VP 53, 0÷300÷600VCA, cl.0,5 | buc | 3 |  |  |  |
| 29 |  | Trusa curent tensiune VAF, dom.0÷250V,0÷10A | buc | 2 |  |  |  |
| 30 |  | Kilovoltmetru AEM,tip 1MD85; (0-60)kv; cc;ca | buc | 1 |  |  |  |
| 31 |  | Wattmetru analogic monofazat METRA EL20,dom.75÷150÷300÷450V/2,5÷5A,cl.0,2/METRA tip PSLL | buc | 5 |  |  |  |
| 32 |  | Detector de tensiune si de succesiune a fazelor retelelor de JT, tip TPT, MEGGER; dom: 1000V cc;ca; 320kΩ; 40-400Hz | buc | 2 |  |  |  |
| 33 |  | Cleste voltampermetric AEM modificat ICEMENERG 1MD85 dom.10A; 30A ; 100A ; 300A ; 1000A ; c.a. ; 300V ; 600V c.a. | buc | 1 |  |  |  |
| 34 |  | Cleste voltampermetric, UNI-T, tip UT 210E, dom: 100A; 600V ca;cc; 20MΩ; 20mF | buc | 1 |  |  |  |
| Total, lot 1 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Micrometru adancime, dom; 0-75mm; | buc | 1 |  |  |  |
| 2 |  | Micrometru adancime, dom;0÷100mm; | buc | 3 |  |  |  |
| 3 |  | Micrometru adancime digital/electronic, dom;0÷100mm; | buc | 1 |  |  |  |
| 4 |  | Micrometru adancime digital/electronic, dom;0÷150mm; | buc | 4 |  |  |  |
| 5 |  | Micrometru de interior, dom; 5÷30mm | buc | 3 |  |  |  |
| 6 |  | Micrometru de interior, dom; 35÷40mm | buc | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Micrometru de interior, dom; 40÷50mm | buc | 2 |  |  |  |
| 8 |  | Micrometru de interior, dom; 25-50mm | buc | 6 |  |  |  |
| 9 |  | Micrometru de interior, dom; 50÷75mm | buc | 2 |  |  |  |
| 10 |  | Micrometru interior , dom. 50÷150mm | buc | 1 |  |  |  |
| 11 |  | Micrometru de interior, dom; 75÷100mm | buc | 3 |  |  |  |
| 12 |  | Micrometru de interior, dom; 100-125mm | buc | 1 |  |  |  |
| 13 |  | Micrometru de interior, dom;125-150mm | buc | 1 |  |  |  |
| 14 |  | Micrometru de interior, dom; 150-175mm | buc | 1 |  |  |  |
| 15 |  | Micrometru de interior, dom;175-200mm | buc | 1 |  |  |  |
| 16 |  | Micrometru de interior, dom; 200÷225mm | buc | 2 |  |  |  |
| 17 |  | Micrometru de interior, dom;225÷250mm | buc | 2 |  |  |  |
| 18 |  | Micrometru de interior, dom; 250÷275mm | buc | 2 |  |  |  |
| 19 |  | Micrometru de interior, dom;275÷300mm | buc | 2 |  |  |  |
| 20 |  | Micrometru de interior, dom;400÷425mm | buc | 2 |  |  |  |
| 21 |  | Micrometru de interior, dom; 425÷450mm | buc | 2 |  |  |  |
| 22 |  | Micrometru de interior, dom; 450÷475mm | buc | 2 |  |  |  |
| 23 |  | Micrometru de interior, dom; 475÷500mm | buc | 1 |  |  |  |
| 24 |  | Micrometru de interior tip vergea, dom. 100-300mm, (3 seg) | buc | 2 |  |  |  |
| 25 |  | Micrometru de interior tip vergea, dom. 0-500mm (6 seg) | buc | 1 |  |  |  |
| 26 |  | Micrometru de interior tip vergea, dom. 50-500mm, (6 seg.) | buc | 2 |  |  |  |
| 27 |  | Micrometru de interior tip vergea, dom. 100-500mm, (4 seg) | buc | 1 |  |  |  |
| 28 |  | Micrometru de exterior, dom; 0÷100mm | buc | 3 |  |  |  |
| 29 |  | Micrometru de exterior, dom; 0÷25mm; | buc | 12 |  |  |  |
| 30 |  | Micrometru de exterior, dom 25÷50mm; | buc | 7 |  |  |  |
| 31 |  | Micrometru de exterior, dom; 50÷75mm | buc | 4 |  |  |  |
| 32 |  | Micrometru de exterior, dom 75÷100mm | buc | 4 |  |  |  |
| 33 |  | Micrometru de exterior, dom; 100÷125mm | buc | 9 |  |  |  |
| 34 |  | Micrometru de exterior, dom; 125÷150mm | buc | 4 |  |  |  |
| 35 |  | Micrometru de exterior, dom; 150÷175mm | buc | 5 |  |  |  |
| 36 |  | Micrometru de exterior , dom.175÷200mm | buc | 7 |  |  |  |
| 37 |  | Micrometru de exterior, dom; 100÷200mm | buc | 2 |  |  |  |
| 38 |  | Micrometru de exterior, dom; 200÷225mm | buc | 1 |  |  |  |
| 39 |  | Micrometru de exterior, dom; 225÷250mm | buc | 1 |  |  |  |
| 40 |  | Micrometru de exterior, dom; 200÷300mm; (4cale 4 prelungitoare) | buc | 5 |  |  |  |
| 41 |  | Micrometru de exterior, dom; 300÷400mm (2 cale) | buc | 3 |  |  |  |
| 42 |  | Micrometru de exterior, dom; 400÷500mm (2 cale 5 prelungitoare ) | buc | 2 |  |  |  |
| 43 |  | Micrometru de exterior, dom; 500÷600mm (2 cale 2 prelungitoare) | buc | 1 |  |  |  |
| 44 |  | Micrometru de exterior, dom; 600÷700mm (2 cale) | buc | 2 |  |  |  |
| 45 |  | Micrometru de exterior, dom; 800÷900mm (1 cala 2 prelungitoare) | buc | 1 |  |  |  |
| 46 |  | Micrometru de exterior, dom; 900÷1000mm (1 cala 3 prelungitoare) | buc | 1 |  |  |  |
| 47 |  | Subler adancime, dom;0÷150mm | buc | 5 |  |  |  |
| 48 |  | Subler adancime, dom;0÷300mm | buc | 6 |  |  |  |
| 49 |  | Subler de exterior, dom;0÷150mm | buc | 1 |  |  |  |
| 50 |  | Subler de exterior, dom. 0÷200mm | buc | 7 |  |  |  |
| 51 |  | Subler de exterior, dom;0÷300mm | buc | 6 |  |  |  |
| 52 |  | Subler de exterior, dom; 0÷500mm | buc | 5 |  |  |  |
| 53 |  | Subler de exterior, dom; 0÷800mm | buc | 2 |  |  |  |
| 54 |  | Subler de exterior, dom; 0-2000mm | buc | 1 |  |  |  |
| 55 |  | Subler de exterior si de adancime, dom;0÷150mm | buc | 5 |  |  |  |
| 56 |  | Subler de exterior si interior, dom;0÷150mm | buc | 2 |  |  |  |
| 57 |  | Subler de exterior si interior, (cu stigmas)dom;0÷150mm | buc | 1 |  |  |  |
| 58 |  | Subler de interior -exterior , dom. 0-300mm | buc | 6 |  |  |  |
| 59 |  | Subler de interior -exterior (cu stigmas), dom. 0-300mm | buc | 2 |  |  |  |
| 60 |  | Subler de exterior si interior, dom;0÷200mm | buc | 1 |  |  |  |
| 61 |  | Subler de exterior si interior, dom; 0÷ 500mm | buc | 6 |  |  |  |
| 62 |  | Subler de exterior si interior, dom; 0÷ 800mm | buc | 1 |  |  |  |
| 63 |  | Subler interior exterior si adancime, dom 0-200mm | buc | 1 |  |  |  |
| 64 |  | Subler cu vernier, dom;0÷150mm | buc | 3 |  |  |  |
| 65 |  | Subler de interior -exterior si adancime, (digital), dom. 0-150mm | buc | 1 |  |  |  |
| 66 |  | Subler digital,Filetta, dom:25-150mm | buc | 1 |  |  |  |
| 67 |  | Trusa alezaj, dom; 4÷9,5mm | buc | 1 |  |  |  |
| 68 |  | Trusa alezaj, dom; 10-20mm | buc | 1 |  |  |  |
| 69 |  | Trusa alezaj, dom; 15÷60mm | buc | 1 |  |  |  |
| 70 |  | Trusa alezaj, dom; 35÷70mm | buc | 1 |  |  |  |
| 71 |  | Trusa alezaj, dom; 35÷60mm | buc | 2 |  |  |  |
| 72 |  | Trusa alezaj, dom; 50÷160mm/60÷160mm | buc | 1 |  |  |  |
| 73 |  | Ceas comparator, dom; 0÷10 mm | buc | 9 |  |  |  |
| 74 |  | Ceas comparator, dom. 0÷30mm | buc | 9 |  |  |  |
| 75 |  | Ceas comparator, dom. 0÷50mm | buc | 2 |  |  |  |
| 76 |  | Ceas comparator, dom, 0÷80 mm | buc | 3 |  |  |  |
| 77 |  | Ceas comparator electronic | buc | 2 |  |  |  |
| Total, lot 2 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Milisecundometru digital cu bloc de comanda, tip Minut -M, dom: 0-30 min. | buc | 1 |  |  |  |
| Total, lot 3 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| LOT 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Manometre acetilena | buc | 26 |  |  |  |
| 2 |  | Manometre oxigen | buc | 25 |  |  |  |
| Total, lot 4 (lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total lot 1+ …..…+.lot 4 (lei, fara TVA) (se va face totalul pentru loturile ofertate) |  |  |  |  |  |  |  |

- (*)  Transportul  echipamentelor si materialele folosite vor fi incluse în pret.

- CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Respectarea cerinţelor caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Termen de etalonare - conform cerinte caiet de sarcini – 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare. Durata contractului – 1 an. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/ 2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). Se va transmite o declaratie pe proprie raspundere. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. Prestatorul serviciilor de etalonare : - va respecta cerintele OG 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare -va asigura trasabilitatea la etaloanele nationale in conformitate cu cerintele HG 1660/ 2005 anexa 3 Instructiuni de metrologie legala IML 3-05 - trasabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal. -va emite certificate de etalonare (care sa cuprinda toate informatiile conform cerintelor SR EN ISO/CEI 17025). | Acceptat □ Neacceptat □ |

- CONDIŢII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestare servicii : - materialele, echipamentele, etaloanele, softurile necesare se asigura in totalitate de catre prestator. De asemenea, transportul mijloacelor de masurare de la beneficiar la prestator in vederea etalonarii acestora si de la prestator la beneficiar dupa ce acestea au fost etalonate se asigura in totalitate de catre prestator. Valoarea acestora este inclusa in pretul serviciilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare pentru receptia serviciilor prestate: - conform specificatii din caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Condiţii de plată : conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract prezentat de achizitor (*) | Acceptat □ Neacceptat □ |

(*) In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.

- OBSERVAŢII :   ………………………………………………………………………………….....................................

- OPERATOR ECONOMIC                                                                                                                                                                                  …………...…………….

(semnătura autorizată)