FIŞA DE OFERTĂ

pentru

,,Coturi trase si reductii din otel pentru tevi de cazane energetice”

DENUMIRE FURNIZOR…………………………………………………………

| NR. CRT. | DENUMIRE PRODUS | UM | CANTITATE | PREŢ fără TVA |  | PRODUCATOR | TERMEN LIVRARE (*) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR (lei) | TOTAL (lei) |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A) COTURI TRASE PENTRU TEAVA DE CAZANE SI TERMOFICARE; MODEL 3D, Material cf. SR EN 10216-2; SR EN10217-5; SR EN 10088-1. EXECUTIE CF.SR EN 10253-2; SR EN 10253-4 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Cot tras la 90°, TIP A Φ25 X 2,6 mm, P235 GH TC1 | buc | 8 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Cot tras la 90°, TIP A Φ28 X 4 mm, P265 GH TC2 | buc | 20 |  |  |  |  |
| 3 | Cot tras la 90°, TIP A Φ32 X 3,2 mm, P235 GH TC1 | buc | 100 |  |  |  |  |
| 4 | Cot tras la 90°, TIP A Φ32 X 3,6 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 15 |  |  |  |  |
| 5 | Cot tras la 90°, TIP A Φ32 X 4 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 50 |  |  |  |  |
| 6 | Cot tras la 90°, TIP A Φ32 X 4 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc | 26 |  |  |  |  |
| 7 | Cot tras la 90°, TIP A Φ32 X 6,3 mm, 10CrMo10; MODEL 3D | buc | 10 |  |  |  |  |
| 8 | Cot tras la 90°, TIP A Φ33,7 X 4 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D, R=1,5D | buc | 6 |  |  |  |  |
| 9 | Cot tras la 90°, TIP A Φ33,7 X 6,3 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc | 3 |  |  |  |  |
| 10 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 44,5 X 4 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 8 |  |  |  |  |
| 11 | Cot tras la 90º Ø44,5 x 3,2 mm TiNiCr180 | buc | 8 |  |  |  |  |
| 12 | Cot la 52º Ø44,5 x 3,2 mm TiNiCr180 (900 - il taie UzR la 52 gr) | buc | 8 |  |  |  |  |
| 13 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3 X 4mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 70 |  |  |  |  |
| 14 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3 X 4mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc | 89 |  |  |  |  |
| 15 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3 X 5mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 25 |  |  |  |  |
| 16 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3 X 6,3 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 10 |  |  |  |  |
| 17 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 60,3 X 6,3 mm, P265 GH TC2; MODEL 3D | buc | 29 |  |  |  |  |
| 18 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 76,1 X4 mm, P265 GH TC2; MODEL 3D | buc | 6 |  |  |  |  |
| 19 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 76,1 X5 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 44 |  |  |  |  |
| 20 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 76,1 X6,3 mm, P265 GH TC2; MODEL 3D | buc | 30 |  |  |  |  |
| 21 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 76,1 X8 mm, P265 GH TC2; MODEL 3D | buc | 5 |  |  |  |  |
| 22 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 82,5 X 4 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 30 |  |  |  |  |
| 23 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 88,9 X 3,6 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 4 |  |  |  |  |
| 24 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 88,9 X 5 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 60 |  |  |  |  |
| 25 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 88,9 X 6,3 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 14 |  |  |  |  |
| 26 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 108x4 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 36 |  |  |  |  |
| 27 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 108x6,3 mm, P265 GH TC2; MODEL 3D | buc | 15 |  |  |  |  |
| 28 | Cot fonta zincata 90° 1/2 toli FI-FI | buc | 10 |  |  |  |  |
| 29 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 114,3x5 mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 9 |  |  |  |  |
| 30 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 114,3x6,3 mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc | 6 |  |  |  |  |
| 31 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 133x6,3mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 4 |  |  |  |  |
| 32 | Cot tras la 90°, TIP A Φ 139,7x6,3mm, P265 GH TC1; MODEL 3D | buc | 3 |  |  |  |  |
| 33 | Cot la 90° Φ 152,4 x 12,5mm, P235 GH TC1; | buc | 3 |  |  |  |  |
| 34 | Cot tras la 45°, TIP A, Φ 159 x6,3mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 1 |  |  |  |  |
| 35 | Cot tras la 90°, TIP A, Φ 159 x6,3mm, P235 GH TC1; MODEL 3D | buc | 4 |  |  |  |  |
| 36 | Cot tras la 90°, TIP A, Φ 159 x6,3mm, P265 GH TC2; MODEL 3D | buc | 5 |  |  |  |  |
| 37 | Cot tras la 90°, TIP A, Φ 168,3x6,3mm, P265 GH TC2; MODEL 3D | buc | 5 |  |  |  |  |
| 38 | Cot la 90°, TIP A, Φ 219,1x4 (6.3 - dim min) mm, P235 GH TC2 | buc | 6 |  |  |  |  |
| 39 | Cot la 90°, TIP A, Φ 219,1x8mm, P235 GH TC2 | buc | 4 |  |  |  |  |
| 40 | Cot tras la 90°, TIP A, Φ 273x8mm, P235 GH TC2; MODEL 3D | buc | 2 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |

| B) REDUCTIE SIMETRICA MATERIAL CF. SR EN 10216-2 EXECUTIE CF. SR EN 10253/2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reductie Φ60.3x7,1/Φ33,7x6,3 mm , 16Mo3 | buc. | 6 |  |  |  |  |
| Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |  |
| C) CURBE, T-uri MATERIAL CF. SR EN 10216-2 EXECUTIE CF. SR EN 10253/2 |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | Curbe 90° 32x5,6, 16Mo3 | buc | 24 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Curbe 90° 32x6,3 10CrMo10 | buc | 10 |  |  |  |  |
| 3 | Curbe 60,3x6,3, 16Mo3 sau P265 GH TC1 | buc | 10 |  |  |  |  |
| 4 | T - Ø32x3.2 - P265GH TC2 | buc | 20 |  |  |  |  |
| 5 | T - Ø76,1x6,3 - P265GH TC2 | buc | 10 |  |  |  |  |
| 6 | T - Ø76,1/Ø60 x 6,3 - P265GH TC2 | buc | 4 |  |  |  |  |
|  | Total lei (fara TVA): |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL(LEI, FARA TVA) : |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.Furnizorul prezinta dovada certificarii la producator a sistemului de asigurare a calitatii conform SR EN ISO 9001/editia in vigoare sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Se vor prezenta fişele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codurile de producător, desene (secţiuni, cote de gabarit, definirea paţilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cât mai detaliata a produselor ofertate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Se vor prezenta caracteristicille principale ale materialului si compozitia chimica a acestuia. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Garantia tehnica: 12 de luni de la livrarea şi recepţia produselor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Garantia de buna executie: 5 % din valoarea contractului. a) virament bancar in contul beneficiarului mentionat la capitolul 1. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile termenul de livrare a produselor. In cazul in care furnizorul intarzie livrarea produselor, valabilitatea instrumentului de garantare se va prelungi corespunzator); c)depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a) -c). | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |  |
| --- | --- | --- |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor Termenul de livrare este de 60 de zile calendaristice de la perfectarea contractului. |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia produselor: conform Cap. VII din caietul de sarcini. |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini. |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament comercial : contract |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa livrare: Bucuresti CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti. Uzina de Reparatii ,str.Releului nr.2, sector 3, Bucureşti |  | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor |  | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

NOTA:

OBSERVAŢII : …………………………………………………………………………………………

OPERATOR ECONOMIC

(semnătura autorizată)