FISA DE OFERTA

Etalonari pentru componente ale sistemelor de masurare a energiei

termice si apa bruta-masurile de rezerva FEA– din dotarea centralelor termoelectrice din Bucuresti

DENUMIRE    PRESTATOR………………………………………………………………………………………………….

| Nr.crt | DENUMIRE SERVICII | UM | CANTITATE TOTALA | PRET UNITAR | PRET TOTAL | DIN CARE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | CONTRACTANT GENERAL | SUBCONTRACTANT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Traductor presiune diferentiala | buc. | 16 |  |  |  |  |
| 2 | Traductor presiune relativa | buc. | 11 |  |  |  |  |
| 3 | Aparat indicator/inregistrator | buc. | 5 |  |  |  |  |
| 4 | Element de calcul | buc. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Adaptor de temperatura | buc. | 2 |  |  |  |  |
| 6 | Termorezistenta cu adaptor de temperatura | buc. | 3 |  |  |  |  |
| 7 | Termorezistenta | buc. | 7 |  |  |  |  |
|  | TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va respecta cerintele Ordonantei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobata si modificata prin Legea 11/1994, cu modificarile si completarile ulterioare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va asigura trasabilitatea la etaloanele nationale in conformitate cu cerintele Hotararii nr.1660/2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legala, Anexa 3 ,,Instructiuni de metrologie legala IML 3-05 ,,Transabilitatea rezultatelor masurarilor efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal’’. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va emite Certificate de etalonare (care sa cuprinda toate informatiile conform cerintelor SR EN ISO/CEI 17025) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| VALABILITATEA ETALONARILOR MIJLOACELOR DE MASURARE: intervalele dintre doua etalonari sunt stabilite prin Protocoalele incheiate cu CMTEB Bucuresti si S.C. APA NOVA . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor : conform Cap.IX din caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de prestare servicii: durata de prestare a serviciilor este de 365 de zile calendaristice de la perfectarea contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de prestare: etalonarea (inclusiv emiterea si predarea catre beneficiar a certificatelor de etalonare) va fi efectuata in termen de maximum 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Graficul prestarii serviciilor va fi stabilit în fiecare CTE de comun acord cu prestatorul. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa prestare servicii: CTE Sud: Str. Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; CTE Progresu: str. Pogoanelor, nr 1A, sector 4, Bucuresti; CTE Grozavesti: Splaiul Independenetei nr. 229, sector 6, Bucuresti; CTE Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)