FISA DE OFERTA

"Placi si garnituri de etansare pentru schimbatorii de caldura cu placi din                             CTE Bucuresti Vest"

Denumire Furnizor (Contractant): …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM | Cantitate | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei, fara TVA) | Termen de livrare solicitat | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Garnituri de etansare din cauciuc tip S62IS10EPDM HT SL pentru schimbator tip 562-IS10-133 TKTK75 (134 buc/set) | buc | 268 |  |  |  |  |
| 2. | Placa pentru schimbator tip S62 0.5 304 TK 1234R/L SL cod 030U1313 | buc | 40 |  |  |  |  |
| 3. | Placa pentru schimbator tip S62 0.5 304 TK 1234R/L SL cod 030U1318 | buc | 25 |  |  |  |  |
| 4. | Placa pentru schimbator tip S62 0.5 304 TL 0000R/L SL cod 030U1315 | buc | 4 |  |  |  |  |
| TOTAL ( lei, fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (Contractant) (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1. În oferta tehnica, ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în Anexa nr.1 a Caietului de Sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| ## 2. Garniturile de etansare la schimbatorii de caldura cu placi si placile ce trebuie ## achizitionate sunt prezentate in Anexa 1 a Caietului de Sarcini cu tipul acestora, cantitatea, si caracteristicile tehnice de baza. La elaborarea ofertei tehnice, ofertantul va tine seama de toate cerintele descrise in Caietul de Sarcini si in Anexa nr.1 a acestuia. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3. În cadrul prezentei achiziții, produsele si materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare si garantia tehnica ofertata. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5. În cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul Caietului de Sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/ 2015 sau conform oricarui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6. Furnizorul (Contractantul) îsi va asuma întreaga responsabilitate pentru calitatea si performantele produselor furnizate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Testarea produsului va avea în vedere următoarele elemente: realizarea probei de presiune la parametrii nominali de functionare, ale placilor schimbatoare si a garniturilor. Furnizorul (Contractantul) va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Entității Contractante toate testele pentru a asigura funcționarea produsului la parametrii agreați. Furnizorul (Contractantul) rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Entitatea Contractantă. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție a produselor sunt incluse în prețul acestora. După fiecare intervenție corectivă, Furnizorul (Contractantul) trebuie să efectueze teste de funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametrii optimi și să prezinte un Raport care să includă activitățile realizate, precum și rezultatele testelor de funcționare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9. Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (Contractant) (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare: Livrarea produselor se face franco depozit Beneficiar – CTE Bucuresti Vest, B-dul Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti, în intervalul orar 7-15 în zilele lucratoare, cu asigurarea mijloacelor de transport si suportarea cheltuielilor aferente de catre Furnizor (Contractant). Furnizorul (Contractantul) este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare. Fiecare transport va fi însotit obligatoriu de urmatoarele documente : - Dispozitie de livrare - Aviz de expeditie ; - Certificat de calitate ; - Certificat de garantie ; - Declaraţia de conformitate tip CE, conform HG 123/2015 şi Directiva Europeană PED 97/23/EC actualizata prin EC 68/2016; - Documentaţii care să prezinte caracteristicile şi propietaţile produselor, condiţii impuse pentru păstrarea, întretinerea şi îndeplinirea rolului funcţional, alte elemente privind manipularea, conservarea precum şi orice instrucţiuni şi documentaţii de utilizare; - Carţile tehnice ale acestora (Manual de utilizare, conservare si pastrare a garniturilor si a placilor, limitele de intervenţie posibile în perioada de garanţie postgaranţie), precum şi Certificatele de calitate pentru materialele de bază, Buletine pentru controlul nedistructiv, verificările, controalele, inspecţiile efectuate de fabricant, reperele componente (daca este cazul). Documentele emise în altă limbă decât româna vor fi în mod obligatoriu însoţite de traducerile în limba română. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termen de livrare: Termenul de livrare este de 30 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este receptionat de Entitatea Contractantă. In procesul de livrare, Furnizorul (Contractantul) raspunde in mod direct de: - ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.); - transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil); - asigurarea marfurilor furnizate, pe toata perioada transportului. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Entitatea Contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/ părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Ambalarea : Furnizorul (Contractantul) va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului, Furnizorul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Transportul: Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a Furnizorului (Contractantului). Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produsului livrat: conform cerintelor Caietului de Sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Garanţia tehnică solicitată este de minim 18 luni de la punerea în funcţiune (montaj), dar nu mai mult de 36 luni de la livrarea produselor. Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: - diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; - repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; - înlocuirea părților defecte; - inlocuirea produsului daca este necesar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia de buna executie : 5 % din valoarea contractului Mod de constituire: a) virament bancar in contul Beneficiarului. b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: - Scrisoare de Garanţie emisă de o instituţie de credit bancara sau de o instituţie financiara nebancara din România sau din alt stat, sau - asigurare de garanţii emisă: - fie de o Societate de asigurări care deţine Autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o Societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, c) depunerea la casieria Achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; d) sau prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru Furnizor odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model de contract: propus de Achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta Lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR (Contractant)

………………………….

(semnatura autorizata)