FISA DE OFERTA

Lot 1,2,3  Piese de schimb Ep. condens turbina nr.1. din CTE Grozavesti

si Lot 4 Piese de schimb ventil reglaj turbina nr.4 din CTE Sud

DENUMIRE OPERATOR ECONOMIC …………………………………………………………

| Nr. crt. | DENUMIRE PIESE SCHIMB | UM |  |  | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cant. |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | LOT nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ## Ansamblu rotoric pentru pompa tip NC 200-150-400( Ep. Adaos degazor 3) - echilibrat dinamic. ( rotorul confectionat din otel turnat; arborele: otel imbunatatit HB 250270; bucsa de uzura, cu strat durificat). | ans. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | LOT nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ## Ansamblu rotoric pentru pompa tip 8KSD 5x3 ( Ep. Condens principal TA 1) - echilibrat dinamic. ( rotoarele confectionate din fonta turnata; arborele: otel imbunatatit HB 250270; bucsa de uzura, cu strat durificat). | ans. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | LOT nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ## Ansamblu rotoric pentru pompa tip NP 150 – 125 – 315 ( Ep. Nr.1 degazor 2) - echilibrat dinamic. ( rotorul confectionat din otel turnat; arborele: otel imbunatatit HB 250270; bucsa de uzura, cu strat durificat). | ans. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | LOT nr.4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piese schimb pentru ansamblul ax came/ventile reglaj - Turbina cu abur nr.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Bolturi Փ50x100mm, suprafata cilindrica cementata; Executie conform piesa model | buc | 12 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Bolturi Փ50x140mm, suprafata cilindrica cementata; Executie conform piesa model | buc | 12 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Bolturi Փ50x152mm, suprafata cilindrica cementata; Executie conform piesa model | buc | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Set bucse articulatii Փ60mm, suprafata cementata; (articulatie sferica) Executie conform piesa model | set | 12 |  |  |  |  |  |
| TOTAL(lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

OBS. Materialele si duritatile sunt cele din Buletinele de analiza anexate la Caietul de Sarcini

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| 1.Furnizorul va respecta in totalitate cerintele caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. Termenul de livrare pentru piesele de schimb care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este conform termene Anexa 1 de la perfectarea contractului. Beneficiarul nu va accepta decalari ale termenelor de livrare dupa semnarea contractului, piesele licitate vor fi folosite la lucrările de reparaţii instalaţiilor şi agregatelor energetice din cadrul CTE Grozavesti si CTE Bucureşti Sud şi sunt corelate cu termenele de execuţie ale reparaţiilor. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Se vor prezenta pentru produsele ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, materiale folosite, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. In cazul în care oferta prezintă produse echivalente sau care nu respectă identic cerinţele din documentaţie se va proceda dupa cum urmează: ofertantul va prezenta, în oferta tehnică, fişa tehnica a produsului ofertat cu descrierea cât mai amănunţită a acestuia. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001/editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Garantia tehnica: Garanţia tehnică solicitată este de 12 luni de la punerea in functiune, dar nu mai putin de 18 luni de la livrarea produselor. Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate sunt noi si in conformitate cu specificatiile tehnice si de calitate prevazute in oferta. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Garantie buna executie:10 % Modalitate de constituire: a)virament bancar; b)instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: (i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; (ii) asigurări de garanţii emise: – fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; – fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; c)prin depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; d)prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Livrare: conditii DDP franco – depozit achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Termenul de livrare pentru echipamentele care fac obiectul prezentului caiet de sarcini este de 180 de zile calendaristice pentru loturile 1,2,3 si 45 de zile calendaristice pentru lot 4 de la data perfectării contractului. | Acceptat □ Neacceptat □ |

| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |

| Adresa livrare: CTE Bucuresti SUD, Str. Releului nr. 2-4, sector 3 - în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare CTE Grozavesti, Splaiul Independentei nr. 229, sector 6, Bucuresti - în intervalul orar 7-15 în zilele lucrătoare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| --- | --- |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :    ………………………………………………………………………………………………...………….

OPERATOR ECONOMIC

……………………….

(semnatura autorizata)