FISA DE OFERTA

pentru

Refacere atic sala cazan nr.2

DENUMIRE EXECUTANT  : ………………………………………………………………

# LISTA CANTITĂŢI  DE  LUCRĂRI-Tabel nr.1

| Nr. crt. | DENUMIREA LUCRARILOR | UM | CANTI TATE | PRET (LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcon tractant |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Montare schela metalica tubulara | mp | 750 |  |  |  |  |
| 2 | Montare plasa protectie schela | mp | 750 |  |  |  |  |
| 3 | Buciardare beton degradat exterior si intrados atic | mp | 80 |  |  |  |  |
| 4 | Evacuare beton buciardat pe verticala de la inaltimi mai mari de 10m | t | 4 |  |  |  |  |
| 5 | Turnare sapa de panta, armata cu plasa inoxidabila pavitec | mc | 3,2 |  |  |  |  |
| 6 | Aplicare amorsa bituminoasa pe exteriorul aticului | mp | 53 |  |  |  |  |
| 7 | Aplicare membrana termosudabila cu ardezie, gros. 3 mm | mp | 59 |  |  |  |  |
| 8 | Tencuire intrados atic, 2 cm | mp | 40 |  |  |  |  |
| 9 | Amorsare suprafata intrados cu amorsa de exterior | mp | 40 |  |  |  |  |
| 10 | Vopsit intrados atic cu vopsea lavabila de exterior, in doua straturi | mp | 40 |  |  |  |  |
| 11 | Demontare plasa de protectie schela | mp | 750 |  |  |  |  |
| 12 | Demontare schela metalica tubulara | mp | 750 |  |  |  |  |
| 13 | Transport material pe verticala, pe inaltime mai mare de 10m | t | 8.6 |  |  |  |  |
| 14 | Transport deseu in incinta CTE Grozavesti pe distanta de 100m | t | 4 |  |  |  |  |
|  | Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |

Nota :

1. Pentru întocmirea ofertei tehnice se recomanda ofertantului prezenta în situ pentru vizualizarea lucrărilor solicitate în prezenta anexa.

2. Toate materialele mărunte necesare lucrărilor vor fi asigurate de executant, inclusiv transportul lor la locul de execuție.

4. Materialele din listă vor fi cantitativ estimate funcție de tehnologia de execuție a fiecărui ofertant, pentru realizarea suprafețelor necesare  raportate (remediate)  vor avea incluse în prețurile unitare și transportul la locul de execuție.

Materialele nu contin adaosurile tehnologice.

| Nr. crt | DENUMIREA MATERIALELOR | UM | Cantitate | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Sapa semiumeda | mc | 3.2 |  |  |
| 2. | Amorsa bituminoasa | kg | * |  |  |
| 3. | Membrana termosudabila cu ardezie, 3mm | mp | 59 |  |  |
| 4. | Plasa inoxidabila pavitec | mp | 40 |  |  |
| 5. | Multibat sau echivalent | kg | * |  |  |
| 6. | Nisip | mc | 1 |  |  |
| 7. | Amorsa, pentru vopsea lavabila, de exterior | kg | * |  |  |
| 8. | Vopsea lavabila de exterior | kg | * |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |

LISTA MATERIALELOR ASIGURATE DE  EXECUTANT-Tabel nr. 2

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea lucrarilor solicitate in tabelul nr.1 si asigurarea materialelor prezentate in tabelul nr. 2. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Tabelul nr. 2 cuprinde lista materialelor de baza care trebuie asigurate executia lucrarii, de catre executant . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca lucrarile solicitate se vor executa respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Se vor prezenta informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor lucrari prestate in ultimii 5 ani. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie al lucrarilor completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7. Lucrările trebuie să corespundă documentaţiilor tehnice de execuţie şi de calitate, tuturor probelor şi încercărilor finale prevăzute în documentaţiile de executie, caietului de sarcini şi procedurilor specifice de management al calităţii, prevăzute în manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8.Executantul trebuie să faca dovada ca poate executa lucrarile în conformitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001/editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9.Executantul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile beneficiarului cat si ale prestatorului, etc., dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10.Executantul va asigura numai personal calificat (lucru la inaltime)si constructii ) pentru executia lucrarilor. 11.Sa puna la dispozitia achizitorului declaratiile de conformitate si certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa. 12.Sa puna la dispozitia achizitorului documentatia de reparatie care atesta volumul si calitatea lucrarilor executate conform legislatiei în vigoare. 13.Sa asigure conditiile de acces pentru personalul autorizat al achizitorului la punctele si documentele precizate in PC-ul lucrarilor (V,W,H). 14.Sa asigure conditiile de acces al mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel incat sa nu se produca deranjamente in instalatiile achizitorului aflate in functiune sau in rezerva. 15.Sa predea achizitorului toate materialele recuperabile rezultate in urma executarii lucrarilor si sa asigure conditii pentru transportul materialelor refolosibile la depozitul achizitorului; se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al; Cu; otel; fier; lemn;hartie; plastic,etc.). 16.Sa asigure zilnic curatenia la locul de munca. 17.Executantul va asigura existenta unei toalete ecologice pentru personalul propriu. 18.Personalul executantului va fi dotat cu echipament complet de protecţie, inscripţionat cu sigla firmei. 19.Executantul va asigura protejarea zonei de lucru cu folie de plastic sau plase pentru ingrădire. 20.Executantul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol. 21.Executantul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul beneficiarului la predarea mijlocului fix in reparatie. 22.Executantul va respecta reglementările legale in vigoare referitoare la protectia muncii: - Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - Normele metodologice aprobate prin HG 1425 /2006. - PE 205/1981 – norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice. 23.Executantul va respecta reglementarile legale în vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor : - PE 009/1993 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice; - Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007. 24.Lucrarile se vor executa cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu în domeniul deseurilor. 25.Executantul are obligatia de a asigura gestionarea corespunzătoare a deseurilor si amenajarea spatiilor corespunzatoare fara afectarea factorilor de mediu (aer, apa, sol). Acesta este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari si va acoperi eventualele daune provocate din vina sa. 26.Executantul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca ale autoritatii contractante pe domeniul careia isi desfasoara activitatea. 27.Executantul are obligativitatea de a respecta prevederile legislatiei de mediu în vigoare in domeniul deseurilor. 28. Executantul are obligativitatea de a respecta şi aplica HGR 856/2002- privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; HGR 349/2005 privind depozitarea deşeurilor; Legea 211/2011. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA EXECUTANT (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: Perioada de garantie tehnica este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de la terminarea lucrarilor, intocmit conform regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii HGR nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantie de buna executie: 10% din pretul contractului. Modalitate de constituire: se va preciza unul din cele 4 moduri de constituire menţionate în documentaţia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa şi convenit cu achizitorul şi anume: a) virament bancar in contul beneficiarului, sau b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de o societate de asigurări dintr-un stat terţ printr-o sucursală autorizată în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate. Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 14 zile durata de garantie tehnica a lucrarilor contractate. In cazul in care receptia finala nu se realizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre executant; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata si perioada de executie a lucrarilor: Contractantul va finaliza executia lucrarii in termen de 25 zile calendaristice, de la predare front lucru . | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia lucrarilor se face astfel: - receptia la terminarea lucrarilor . - receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Angajament comercial: contract ferm(model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa executie lucrare: Bucureşti. CTE Grozavesti: str.Splaiul Independenţei nr.227; Sector 6; Bucureşti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII ……………………………………………………………

EXECUTANT

……………..…….

(semnatura autorizata)