**FISA DE OFERTA**

**pentru**

**LN3 – INSTALATIE HIDROCANAL CASETAT**

**CURATARE SI EVACUARE SLAM IN INCINTA CTE PROGRESU**

**DENUMIRE PRESTATOR:………………………………………………………………………………..**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.**  **crt.** | **Denumirea serviciilor** | **UM** | **Canti-**  **tate** | **Pret unitar**  (lei, fara TVA **)** | **Pret total**  (lei, fara TVA) | **Termen de prestare** | **Din care:** | |
| **Contractant general** | **Subcon-tractant** |
| *0.* | *1.* | *2.* | *3.* | *4.* | *5.* | *6.* | *7.* | *8.* |
|  | **ETAPA I** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Incarcare si transport slam uscat din incinta statiei Dragomiresti la depozitul de slam de la CTE Progresu (cca. 28 km) | mc | 850 |  |  |  |  |  |
|  | **ETAPA II** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Demontare / montare dale din beton armat (3 x 0,5) m pentru acces hidrocanal casetat | buc | 20 |  |  |  |  |  |
| 2 | Curatare si evacuare slam din canalul hidrocasetat si anexe in incinta statiei Dragomiresti (cca. 300 m). Adancimea de la care se evacueaza slamul este intre 4 m si 8 m | mc | 750 |  |  |  |  |  |
|  | **TOTAL (lei fara TVA):** | | | | |  |  |  |

1. **Toate materialele si utilajele necesare executiei serviciului vor fi asigurate integral de prestator;**
2. **Beneficiarul asigura alimentarea cu apa pentru autospecializate.**

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  (se bifează varianta dorită) |
| 1)Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini, cat si cerintele din Anexa nr 1 a caietului de sarcini.  2) In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa nr. 1.  3) In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie a serviciului completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire.  4) In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de prestare si garantiile tehnice ofertate.  5) In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Normele metodologice de aplicare a prevederilor legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 aprobata prin HG 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare aprobate prin HG 955/2010).  6)Ofertantul va face dovada implementarii unui sistem de management al calitatii in conformitate cu SR EN ISO 9001/2015 sau echivalent, document eliberat de un organism de certificare al calitatii acreditat in tara sau strainatate (obligatoriu acesta va fi pentru activitatea care face obiectul achizitiei). | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDITII DE PARTICIPARE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA EXECUTANT**  *(se bifează varianta dorită)* |
| 1. ***La ofertare se vor prezenta informatii privind experienta similara demonstrata prin lista principalelor efectuate in cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii 3 ani.***  Ofertantul trebuie sa faca dovada ca a efectuat cel putin un contract in care au fost executate servicii similare, de curatare , incarcare, evacuare si transport slam, la nivelul a cel putin un contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA PRESTATOR**  (se bifează varianta dorită) |
| **Termenul de prestare:**  Contractantul va finaliza prestarea serviciilor in termen de: **25 de zile calendaristice de la predarea frontului de lucru din care:**  **Etapa I** - incarcarea si transportul slamului depozitat in incinta statiei Dragomiresti la depozitul de slam de la CTE Progresu - 10 zile calendaristice.  **Etapa II -** curatarea efectiva a canalului = 15 zile calendaristice in luna iulie 2025 atunci cand statia Dragomiresti va fi oprita total. | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Garantia de buna executie :** Cuantum de **5% din valoarea contractului**  Mod de constituire:  *Modul de constituire a garantiei de buna executie:*  a) prin virament bancar in contul beneficiarului;  b) Instrument de garantare emis in conditiile legii, astfel:  (i) scrisoare de garantie emisa de o institutie de credit bancar sau o institutie financiara nebancara din Romania sau din alt stat;  (ii) asigurare de garantii emisa:  - fie de o societate de asigurari care detine autorizatie de functionare emisa in Romania sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene si /sau care este inscrisa in registrele publicate pe site-ul Autoritatii de Supraveghere Financiara, dupa caz;  - fie de o societate de asigurari dintr-un stat tert printr-o sucursala autorizata in Romania de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara  c) depunere la caseria achizitorului numerar, in cazul in care valoarea garantiei de de buna executie este mai mica de 5.000 lei; sau  c) prin combinarea modalităţilor de constituire prevăzute la lit. a) si c).  ***Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei.*.** | □  Virament bancar  □  Instrument de garantare  □  Depunere la casierie  □  Combinare modalitati a)-c) |
| **Adresa prestare servicii:**  CTE PROGRESU: Str.Pogoanelor nr.1 A , sector 4, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor: - receptia la terminarea serviciilor (pe faze de executie);  - receptia la terminarea prestarii serviciilor. | Acceptat □ Neacceptat □  Acceptat □ Neacceptat □ |
| **Condiţii de plată:** conform prevederilor contractuale | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Sa respecte **clauzele contractuale** prezentate in modelul de contract (model transmis pe site-ul [**www.elcen.ro**](http://www.elcen.ro)) | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat **cu obiectiuni**  (se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul) |

**OBSERVAŢII :……………………………………………………………………………………………**

**PRESTATOR ……………………….**