- FIŞA DE OFERTĂ

Etalonare analizoare de oxigen dizolvat

- DENUMIRE PRESTATOR : …………………………………………………………………:………………………..........………

| Nr.crt | Denumirea serviciilor | UM | Cantitate | PRET UNITAR lei (fara TVA) |  |  | PRET TOTAL lei (fara TVA) |  | DIN CARE |  |  | TERMEN DE PRESTARE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Contractant general | Sub-contractant |  |  |
| 1 | Etalonare analizor de oxigen dizolvat, tip Inspector Oxy, producator Swan, domeniu de masurare 0,01ppb - 20.0ppm O2 (la 25°C) / 0 - 200% saturatie (la 25°C) | Buc | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Prestatorul va respecta cerintele caietului de sarcini si din Anexa 1. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Prestatorul va respecta cerinţele Ordonanţei Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, aprobată şi modificată prin Legea 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare, va asigura trasabilitatea la etaloanele naţionale în conformitate cu cerinţele Hotărârii Guvernului nr. 1660/2005 privind aprobarea unor instrucţiuni de metrologie legală, Anexa 3 Instrucţiuni de metrologie legală IML 3-05 “Trasabilitatea rezultatelor măsurărilor efectuate cu mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal” si va emite Certificate de etalonare (care sa cuprinda toate informatiile conform cerintelor SR EN ISO/CEI 17025). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. In oferta tehnica ofertantul va certifica realizarea serviciilor solicitate in anexa 1 . In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de prestare. In cadrul ofertei tehnice, ofertantul va face dovada respectarii reglementarilor in vigoare referitoare la securitatea si sanatatea in munca (Legea protectiei muncii nr.319/2006; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, aprobate prin HG 1425/2006, cu completarile si modificarile aprobate prin HG 955/2010; PE205/1981 norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice). | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Angajament comercial : contract (model anexat) | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Etalonarea (inclusiv emiterea si predarea catre beneficiar a certificatelor de etalonare) va fi efectuata in termen de maximum 10 zile de la data punerii la dispozitia prestatorului a mijloacelor de masurare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform contract | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Receptia serviciilor, care sunt prestate in laboratoarele prestatorului, se va face la beneficiar de catre responsabilul cu metrologia din fiecare CTE. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Model contract propus de achizitor | Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni □ (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII :

…………………………………………………………………………………………………

PRESTATOR ……………………….

(semnatura autorizata)