FISA DE OFERTA

pentru

LN3-Inlocuire drenaje si aerisiri aferente circuit termoficare

Centrala Ciclu Combinat din CTE Bucuresti Vest

DENUMIRE PRESTATOR  : ………………………………………………………………

# LISTA CANTITĂŢI  DE  SERVICII

| Nr. crt. | DENUMIREA SERVICIILOR | UM | CANTI TATE | PRET (LEI) |  | Din care |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITAR | TOTAL | Contractant general | Subcon tractant |
|  | Inlocuire aerisiri si drenaje conducte termoficare Centrala Ciclu Combinat |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Demontare izolatie termica din vata minerala circuite DH Centrala cu Ciclu Combinat cu evacuare, transport (cca 500 mm) si predare deseu metalic la depozitul de materiale din CTE Bucuresti Vest . | mp | 125 |  |  |  |  |
| 2. | Demontare protectie din tabla zincata 0.5 mm drenaje si aerisiri circuite DH Centrala cu Ciclu Combinat cu recuperare, depozitare in mod corespunzator la locul indicat de beneficiar in vederea reutilizarii | mp | 125 |  |  |  |  |
| 3. | Demontare drenaje si aerisiri circuite DH Centrala cu Ciclu Combinat cu evacuare, transport (cca 500 nm) si predare deseu metalic la depozitul de materiale din CTE Bucuresti Vest |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - teava Dn 100 Pn 25 (2 contraflanse recuperate) | ml | 4.5 |  |  |  |  |
| 3.2 | - teava Dn 80 Pn 25 (8 contraflanse recuperate) | ml | 18.5 |  |  |  |  |
| 3.3 | - teava Dn 50 Pn 25 | ml | 43.5 |  |  |  |  |
| 3.4 | - teava Dn 25 Pn 25 | ml | 65.5 |  |  |  |  |
| 3.5 | - armaturi Dn 50 Pn 25 | buc | 9.0 |  |  |  |  |
| 3.6 | - armaturi Dn 25 Pn2 5 | buc | 7.0 |  |  |  |  |
| 4. | Demontare cu recuperare in vederea refolosirii si depozitare corespunzatoare la locul indicat de beneficiar, armaturi aferente drenaje si aerisiri circuit DH Centrala Ciclu Combinat din CTE Bucuresti Vest |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - armaturi Dn100Pn25 (prindere in flanse) | buc | 1 |  |  |  |  |
| 4.2 | - armaturi Dn 80Pn25 (prindere in flase) | buc | 4 |  |  |  |  |
| 4.3 | - armaturi Dn 25Pn25 (prindere in sudura) | buc | 9 |  |  |  |  |
| 5. | Confectionare si montare prin sudare cu folosirea unui procedeu de sudura omologat drenaje si aerisiri circuite DH Centrala cu Ciclu Combinat inclusiv flanse si vane prinse prin sudura |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | -teava Dn 100 Pn 25 teava Ø 114.3 x 4 material P235GH | ml | 4 |  |  |  |  |
| 5.2 | cot la 90 Ø 114.3 x 4 material P235GH | buc | 3 |  |  |  |  |
| 5.3 | contra flanse recuperate | buc | 2 |  |  |  |  |
| 5.4 | -teava Dn 80 Pn 25 teava Ø 88.9 x 4 material P235GH | ml | 15.5 |  |  |  |  |
| 5.5 | cot la 90 Ø 88.9 x 4 material P235GH | buc | 14 |  |  |  |  |
| 5.6 | cot la 45 Ø 88.9 x 4 material P235GH | buc | 8 |  |  |  |  |
| 5.7 | contra flanse recuperate | buc | 4 |  |  |  |  |
| 5.8 | - teava Dn 50 Pn 25 teava Ø 60.3 x 4 material P235GH | ml | 48 |  |  |  |  |
| 5.9 | cot la 90 Ø 60.3 x 4 material P235GH | buc | 28 |  |  |  |  |
| 5.10 | cot la 45 Ø 60.3 x 4 material P235GH | buc | 4 |  |  |  |  |
| 5.11 | teu Dn50/Dn50/Dn25 material P235GH | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5.12 | - teava Dn 25 Pn 25 teava Ø 32 x 4 material P235GH | ml | 64 |  |  |  |  |
| 5.13 | cot la 90 Ø 32 x 4 material P235GH | buc | 34 |  |  |  |  |
| 5.14 | cot la 45 Ø 32 x 4 material P235GH | buc | 2 |  |  |  |  |
| 5.15 | teu Dn25/Dn25/Dn25material P235GH | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5.16 | flanse Dn25 Pn25 recuperate | buc | 2 |  |  |  |  |
|  | Montare cu asigurare etanseitate armaturi |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 | - RSP Dn100Pn25 (prindere in flanse) - armaturi recuperate | buc | 1 |  |  |  |  |
| 5.18 | - RSP Dn 80Pn25 (prindere in flase) - armaturi recuperate | buc | 4 |  |  |  |  |
| 5.19 | - RSP Dn 50Pn25 (prindere in sudura) – toate armaturile sunt noi asigurate de executant | buc | 9 |  |  |  |  |
| 5.20 | - RSP Dn 25Pn25 (prindere in sudura) - armaturi noi asigurate de catre executant | buc | 7 |  |  |  |  |
| 5.21 | - RSP Dn 25Pn25 (prindere in sudura) - armaturi recuperate | buc | 9 |  |  |  |  |
| 6 | Refacere izolatie termica |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | cu saltele de vata minerala SPS2 60 mm | mp | 125 |  |  |  |  |
| 6.2 | cu tabla zincata recuperata 0.5 mm | mp | 125 |  |  |  |  |
|  | Pregatire suprafere circuite apa alimentare si abur viu in vederea efectuarii controlului nedistructiv |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Demontare izolatie termica din vata minerala circuite abur viu si apa alimentare Centrala cu Ciclu Combinat cu evacuare, transport (cca 500 nm) si predare deseu metalic la depozitul de materiale din CTE Bucuresti Vest . | mp | 55 |  |  |  |  |
| 7.1 | Demontare protectie din tabla zincata 0.5 mm drenaje si aerisiri circuite DH Centrala cu Ciclu Combinat cu recuperare, depozitare in mod corespunzator la locul indicat de beneficiar in vederea reutilizarii | mp | 55 |  |  |  |  |
| 7.2 | Pregatire prin polizare suprafete in vederea efectuarii controlului nedistructiv (coturi si suduri aferente coturi) Circuit abur viu - 4 buc cot la 90° Dn 300 (inclusiv suduri) Circuit apa alimentare - 4 buc coturi la 90° Dn 200 (inclusiv suduri) - 1 reductie Dn250/Dn200 (inclusiv suduri) | mp | 6 |  |  |  |  |
| 7.3 | Refacere izolatie termica din cu saltele de vata minerala noi SPS 2 – grosime totala izolatie 200 mm (2 straturi a 100 mm) circuite abur viu si apa alimentare Centrala cu Ciclu Combinat (baza materiala asigurata de prestator) | mp | 55 |  |  |  |  |
|  | Refacere protectie din table zincate 0.5 mm recuperata circuite abur viu si apa alimentare | mp | 55 |  |  |  |  |
|  | Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |  |

Nota :

1.Functie de tehnologiile proprii adoptate, prestatorul va asigura toate utilajele necesare efectuarii de reparatii ce face obiectul prezentului caiet de sarcini inclusiv schele, electropalane etc

2.Toate sudurile se vor efectua printr-un procedeu de sudura omologat si se vor controla conform prescriptiilor ISCIR in vigoare.

3.In cazul montarii in flasa executantul va asigura etansarea corespunzatoare a circuitului dupa montaj (valoarea acestor servicii si a bazei materiale fiind inclusa in pretul serviciilor de montaj).

4.Se vor refolosi suportii/elementele de sustinere existenti din instalatie, prestatorul urmand a le recupera la demontare si refolosi la montaj (valoarea acestor servicii fiind inclusa in pretul serviciilor de montaj).

| Nr. crt | DENUMIRE | UM | Cantitate | Pret unitar (lei) | Pret total (lei) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | teava Ø 114,3x4 mm P 235 GHTC1 | m | 4 |  |  |
| 2. | teava Ø 88.9x4 mm P 235 GHTC1 | m | 15.5 |  |  |
| 3. | teava Ø 60,3x4 mm P 235 GHTC1 | m | 48 |  |  |
| 4. | teava Ø 88.9x4 mm P 235 GHTC1 | m | 64 |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |

LISTA MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE DE  CATRE BENEFICIAR

LISTA MATERIALELOR DE BAZA ASIGURATE DE  CATRE PRESTATOR

| Nr. crt | DENUMIREA MATERIALELOR DE BAZA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | cot la 90 Ø 114.3 x 4 material P235GH | buc | 3 |  |  |
| 2 | cot la 90 Ø 88.9 x 4 material P235GH | buc | 14 |  |  |
| 3. | cot la 45 Ø 88.9 x 4 material P235GH | buc | 8 |  |  |
| 4. | cot la 90 Ø 60.3 x 4 material P235GH | buc | 28 |  |  |
| 5. | cot la 45 Ø 60.3 x 4 material P235GH | buc | 4 |  |  |
| 6. | teu Dn50/Dn50/Dn25 material P235GH | buc | 1 |  |  |
| 7. | RSP pentru instalatii industriale Dn50 Pn25 Tn 120 cu actionare manuala prin roata montat pe circuit Ø 60.3 material P235GH | buc | 9 |  |  |
| 8. | cot la 90 Ø 32 x 4 material P235GH | buc | 34 |  |  |
| 9. | cot la 45 Ø 32 x 4 material P235GH | buc | 2 |  |  |
| 10. | teu Dn25/Dn25/Dn25material P235GH | buc | 1 |  |  |
| 11. | RSP pentru instalatii industriale Dn25 Pn25 Tn 120 cu actionare manuala prin roata montat pe circuit Ø 32x4 material P235GH | buc | 7 |  |  |
| 12. | saltele de vata minerala SPS260mm | mp | 125 |  |  |
| 13. | saltele de vata minerala SPS2 grosime totala izolatie 200mm(2staturi a100mm) | mp | 55 |  |  |
| Total lei (fara T.V.A) = |  |  |  |  |  |

NOTA: Toate materialele marunte si consumabilele vor fi asigurate de prestator.

CONDIŢII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| 1.Se vor respecta toate cerintele precizate de achizitor in caietul de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 2.In oferta tehnica ofertantul va certifica : • efectuarea tuturor serviciilor solicitate in Anexa nr.1 a prezentului caiet de sarcini; • asigurarea tuturor materialelor de baza mentionate in Anexa nr.3 la prezentul caiet de sarcini, componentelor ce cad in sarcina prestatorului, necesare prestarii serviciilor de reparatii • asigurarea tuturor materialelor marunte si consumabilelor necesare prestarii tuturor serviciilor de reparatii ce fac obiectul caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 3.Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca serviciile solicitate se vor presta respectand cerintele caietului de sarcini. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 4.In cadrul ofertei tehnice se va prezenta graficul de executie al serviciilor completand formularul corespunzator din documentatia de atribuire. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 5.Prestatorul trebuie sa prezinte dovezi privind ducerea la bun sfarsit intr-o perioada care acopera ultimii 3 ani , a mai executat servicii de montare prin sudura de conducte cu minimum Dn 25mm si Pn25 bar. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 6.Prestatorul trebuie sa prezinte autorizatie sudor pentru procedura sudura conducta cu domeniu minim 25 mm. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 7.Serviciile trebuie sa corespunda documentatiilor tehnice de prestare si de calitate, tuturor probelor si incercarilor finale prevazute in documentatiile proiectantului, caietului de sarcini si procedurilor specifice de management al calitatii, prevazute in manualul de calitate propriu. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 8. Prestatorul trebuie sa realizeze serviciile din prezentul caiet de sarcini in confomitate cu cerintele standardului de calitate SR EN ISO 9001, editia in vigoare. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 9.Prestatorul va supune spre avizare achizitorului, planul de calitate (PC), inaintea semnarii contractului, raspunzand apoi de realizarea acestuia si va instiinta achizitorul asupra eventualelor neconformitati. Planul calitatii trebuie sa contina si cerinte specifice privind aspectele de mediu si de securitate si sanatate in munca (ex. managementul deseurilor, masuri pentru prevenirea accidentelor ecologice si pentru readucerea zonei de lucru la starea initiala, riscurile generate de activitatile proprii; masuri de prevenire in scopul evitarii accidentelor care pot afecta personalul si instalatiile beneficiarului cat si ale prestatorului, etc., dupa caz). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| 10.Prestatorul trebuie sa asigure numai personal calificat si autorizat pentru executia serviciilor, inclusiv la probele de punere in functiune si la interventiile facute in perioada de garantie; 11.Prestatorul trebuie sa puna la dispozitia beneficiaruluii declaratiile de conformitate si certificatele de calitate pentru materialele procurate prin grija sa 12.Prestatorul trebuie sa intocmeasca si sa puna la dispozitia beneficiarului documentatia de reparatie care atesta volumul si calitatea serviciilor prestate conform legislatiei in vigoare; 13.Prestatorul trebuie sa asigure asistenta tehnica la proba de presiune ce se va presta la finalizarea serviciilor de reparatii a Instalatiei de termoficare si sa efectueze toate remedierile necesare in cazul in care apar neconformitati la serviciile prestate in baza contractului fara costuri suplimentare. 14.Prestatorul trebuie sa asigure conditiile de acces pentru personalul autorizat al achizitorului la punctele si documentele precizate in PC-ul lucrarilor (V,W,H). 15.Prestatorul trebuie sa asigure conditiile de acces al mijloacelor de transport, a utilajelor de mecanizare, astfel incat sa nu se produca deranjamente in instalatiile achizitorului aflate in functiune sau in rezerva. 16.Prestatorul trebuie sa predea beneficiarului toate materialele recuperabile rezultate in urma prestarii serviciilor si sa asigure conditii pentru transportul materialelor refolosibile la depozitul achizitorului; se vor preda obligatoriu sortate pe tipuri de materiale (Al; Cu; otel; fier; lemn;hartie; plastic,etc.). 17.Prestatorul trebuie sa asigure zilnic curatenia la locul de munca. 18.Prestatorul va asigura existenta unei toalete ecologice pentru personalul propriu. 19.Personalul prestatorului va fi dotat cu echipament complet de protecţie, inscripţionat cu sigla firmei. 20.Prestatorul va asigura protejarea zonei de lucru cu folie de plastic sau plase pentru ingrădire. 21.Prestatorul este obligat sa respecte indicatoarele de pericol. 22.Prestatorul are obligatia de a prezenta factorii de risc la care este expus personalul beneficiarului la predarea mijlocului fix in reparatie. 23. Prestatorul va respecta reglementările legale in vigoare referitoare la protectia muncii: - Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 - Normele metodologice aprobate prin HG 1425 /2006. - PE 205/1981 – norme de protectie a muncii pentru partea mecanica a centralelor electrice. 24.Prestatorul va respecta reglementarile legale în vigoare referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor : - PE 009/1993 – Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea, transportul si distributia energiei electrice si termice; - Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor; - Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobata cu OMAI 163/2007. 25.Serviciile se vor presta cu respectarea prevederilor legislatiei de mediu în domeniul deseurilor. 26.Prestatorul are obligatia de a asigura gestionarea corespunzătoare a deseurilor si amenajarea spatiilor corespunzatoare fara afectarea factorilor de mediu (aer, apa, sol). Acesta este direct raspunzator de consecintele producerii unei poluari si va acoperi eventualele daune provocate din vina sa. 27.Prestatorul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte politica, procedurile si reglementarile de calitate, mediu si securitate si sanatate in munca ale autoritatii contractante pe domeniul careia isi desfasoara activitatea. 28. Prestatorul are obligativitatea de a respecta prevederile legale de mediu in vigoare. 29.Prestatorul are obligativitatea de a respecta si aplica OUG 92/2021 privind regimul deseurilor si OUG nr.2/2021, privind depozitarea deseurilor. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA PRESTATOR (se bifeaza varianta dorita) |
| --- | --- |
| Garantia tehnica: Perioada de garantie tehnica este de 12 luni de la data semnarii procesului verbal de receptie de la terminarea serviciilor, intocmit conform regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii HGR nr. 273/1994, cu modificarile si completarile ulterioare. Garantie de buna executie: 10% din pretul contractului. Modalitate de constituire: se va preciza unul din cele 4 moduri de constituire menţionate în documentaţia de atribuire, stabilit de contractant prin oferta sa şi convenit cu achizitorul şi anume: a) virament bancar in contul beneficiarului, sau b) instrument de garantare emis în condiţiile legii, astfel: i) scrisoare de garanţie emisa de instituţii de credit bancare sau de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat; sau ii) asigurare de garanţii emisă: - fie de o societate de asigurări care deţine autorizaţie de funcţionare emisă în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care este înscrisă în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; - fie de societati de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, prezentat în original de către contractant, care sa prevada ca plata sumelor reclamate de beneficiar se face neconditionat si irevocabil, la prima cerere a beneficiarului, oricand pe durata de valabilitate a instrumentului de garantare, fara nicio formalitate suplimentara, pana la concurenta sumei garantate.Valabilitatea instrumentului de garantare trebuie sa depaseasca cu minim 30 de zile durata de prestare a serviciilor contractate. In cazul in care contractul nu se finalizeaza in perioada de valabilitate a instrumentului de garantare, valabilitatea acestuia se va prelungi corespunzator de catre prestator; sau c) depunerea la casieria achizitorului, în numerar, în cazul în care valoarea garanţiei de bună execuţie este mai mică de 5.000 lei; sau d) prin combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c). Alegerea uneia dintre aceste metode de constituire a garanţiei de bună execuţie este obligatorie pentru contractant odată cu prezentarea ofertei. | Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ Acceptat □ Neacceptat □ |
| Durata de prestare a serviciilor: Durata de prestare a serviciilor este de 35 zile calendaristice de la predarea frontului de lucru astfel: 15 zile calendaristice pentru servicii mecanice in perioada Opririi totala a CTE Bucuresti Vest din anul 2025 si 20 zile calendaristice pentru serviciile de izolatii. In acest sens, prestatorul va intocmi si transmite achizitorului un grafic detaliat cu serviciile ce urmeaza a fi prestate. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Recepţia serviciilor se face astfel: • receptia la terminarea serviciilor; • receptia la punerea in functiune; • receptia finala (dupa expirarea perioadei de garantie). | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : conform precizarilor din modelul de contract. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Adresa executie lucrare: Bucureşti. CTE Bucuresti Vest: Bd. Timisoara nr. 106, sector 6, Bucuresti. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Contract de furnizare propus de achizitor | □ Acceptat □ Neacceptat □ Cu obiectiuni (se prezinta lista cu obiectiuni) |

OBSERVATII ……………………………………………………………

PRESTATOR

……………..…….

(semnatura autorizata)