**Fisa de Oferta**

**Pentru**

**TERMOREZISTENTE si TERMOCUPLE - AMC 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumire produs** | **U.M.** | **cantitate** | **PRET LEI (fara TVA)** | | **producator** |
| **Unitar** | **Total** |
| 1 | **Termorezistență PT 100; 0÷250oC;**  Gaz 3/4; Lnominala 480 mm; Limersie 350 mm;  Grosime Ø6 mm; Element sensibil detașabil; Diametru Ф6 mm - **FISA TEHNICA 1**; | buc | 6 |  |  |  |
| 2 | **Termorezistență PT 100; 0÷250oC;**  Lnominala 1000 mm; Flansa mobila; Diametru teaca Ф10 mm; | buc | 6 |  |  |  |
| 3 | Element sensibil Termocuplu Crome-Alumel; 600**o**C; grosime Ø4,5 mm; Lnominală=500 mm; termoelement cu izolatori din ceramica si placa de borne; | buc | 6 |  |  |  |
| 4 | **Termorezistenta Cu 50**; Ln 30mm subminiatura cu dispozitiv de prindere cu arc - **Fișă tehnică 5;** | buc | 10 |  |  |  |
| 5 | **Termorezistenta 2xPt100;** Ln 30mm; subminiatura cu dispozitiv de prindere cu arc - **Fișă tehnică 6;** | buc | 30 |  |  |  |
| 6 | **Termorezistenta 2xPt100(W=1,385)**; Ln 350 mm - **Fișă tehnică 7;** | buc | 20 |  |  |  |
| 7 | **Termocuplu tip K, 0-600ºC**, Ln 35 Cm - **FISA TEHNICĂ 8;** | buc | 20 |  |  |  |
| **TOTAL GENERAL LEI (fara TVA)** | | | |  |  |  |

**Termen de livrare:** **30 zile calendaristice** de la perfectarea contractului.

**CONDIŢII TEHNICE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **1.** **Respectarea tuturor cerinţelor caietului de sarcini.** | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **2***.* ***Propunerea tehnică :***  - În oferta tehnică ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate în Anexa nr. 1;  -Se vor prezenta in mod obligatoriu fişele tehnice ale produselor ofertate, specificaţii tehnice, codurile de producător, desene (secţiuni, cote de gabarit, definirea parţilor componente, etc), informatii legate de conditiile de depozitare, transport si orice alte informaţii care contribuie la descrierea cât mai detaliată a produselor ofertate;  - se va inscrie in mod obligatoriu termenul de livrare a Produselor ofertate conform cerinţelor din prezentul Caiet de Sarcini;  -se va inscrie in mod obligatoriu modalitatea de ambalare şi etichetare a Produselor ofertate conform cerinţei din Caietul de Sarcini  -ofertantul va include în Propunerea Tehnică orice alte informaţii şi/ sau documente pe care le consideră relevante din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor tehnice solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini.  -Propunerea tehnică va include o declaraţie pe propria răspundere că produsele ce vor fi furnizate sunt noi şi de prim montaj;  -se va prezenta Declaraţie de conformitate CE pentru Produsele ofertate.  Propunerea Tehnică va include toată documentaţia tehnică in limba romana din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor tehnice solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini si Anexele la caietul de Sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **3.** Se vor prezenta acte doveditoare care să confirme că produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini, sunt fabricate în sistemul de management al calităţii conform cu SR EN ISO 9001/2015 sau conform oricărui alt standard de calitate echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| **4**.**Garanţia tehnică** solicitată este de **minim 12 luni** de la receptia produselor.  Contractantul va preciza Perioada medie de functionare a produselor livrate, perioada in care va asigura pe piata píesele de schimb necesare. | Acceptat □ Neacceptat □ |

**CONDIŢII COMERCIALE**

|  |  |
| --- | --- |
| **SOLICITARE ACHIZITOR** | **OFERTA FURNIZOR**  *(se bifează varianta dorită)* |
| **Livrarea se face franco-depozit beneficiar** la fiecare centrală din cadrul Electrocentrale Bucureşti la următoarele adrese:   * CTE Sud: Str.Releului nr.2, sector 3, Bucureşti; * CTE Progresu: Str.Pogoanele nr.1A, sector 4, Bucureşti; | Acceptat □ Neacceptat □ |
| ***Model de contract prezentat de achizitor*** | □ Acceptat  □ Neacceptat  □ Acceptat ***cu obiectiuni***  (*se atasaza obiectiunile la modelul de contract daca este cazul*) |

**In cazul neacceptării modelului de contract, se va ataşa lista de obiecţiuni la prezenta fisa de oferta.**

**OBSERVAŢII : ………………………………………………………………………………………**

**FURNIZOR**

**…………...……………**

(semnătura autorizată)