FISA DE OFERTA

Electropompa submersibila aferenta put mare adancime din CTE Bucuresti Vest

Denumire Furnizor …………………………………………………………

| Nr. crt | Denumire produs | UM |  | Cant. | Pret unitar (lei fara TVA) | Pret total (lei fara TVA) | Termen de livrare | Producator |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pompa submersibila put mare adancime complet echipata si echilibrata, SP 17-10 producator Grundfos, conform fisa tehnica Anexa nr.2 la caietul de sarcini |  | buc | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Cablu alimentare |  | m | 80 |  |  |  |  |
| Valoare TOTALA (lei fara TVA) |  |  |  |  |  |  |  |  |

(*)    Transportul va fi inclus în pret.

CONDITII TEHNICE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Furnizorul va respecta cerintele caietului de sarcini, cat si cerintele din Anexe. | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Oferta tehnica va cuprinde date tehnice si informatii care sa dovedeasca faptul ca produsele ofertate indeplinesc toate conditiile tehnice descrise la cap. IV din caietul de sarcini. In oferta tehnica ofertantul va certifica furnizarea produselor solicitate in anexa 1. In oferta tehnica se vor inscrie in mod obligatoriu informatii privind termenul de livrare al produselor ofertate. Se vor prezenta fisele tehnice ale produselor ofertate, specificatii tehnice, codurile de producator, desene (sectiuni, cote de gabarit, definirea partilor componente, etc), orice alte informatii care contribuie la descrierea cat mai detaliata a produselor ofertate. Intrucat se impune achizitionarea de produse 100% compatibile (din toate punctele de vedere – dimensional, tehnic, design, material, functional etc.) cu cele din instalatie, in anexa 2 a fost indicat codul si producatorul produsului solicitat. In cadrul ofertei tehnice se vor prezenta acte doveditoare care sa confirme ca produsele ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini sunt fabricate in sistemul de management al calitatii conform cu SR EN ISO 9001, in vigoare sau conform oricarui alt standard de management al calitatii echivalent. | Acceptat □ Neacceptat □ |

CONDITII COMERCIALE

| SOLICITARE ACHIZITOR | OFERTA FURNIZOR (se bifează varianta dorită) |
| --- | --- |
| Livrare : franco – depozit beneficiar Termen de livrare: 35 zile de la transmiterea comenzii Adresa de livrare : CTE Vest – Bd Timisoara 106, sector 6, Bucureşti | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Conditii de plata : OP la 30 zile | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Documente însoţitoare ale produselor livrate: conform cerintelor caietului de sarcini | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Garantia tehnica: 12 luni de la livrare | Acceptat □ Neacceptat □ |
| Achizitia se va realiza prin emiterea unei comenzi. | Acceptat □ Neacceptat □ |

OBSERVATII :    ……………………………………………………………………………………………….

FURNIZOR

……………………….

(semnatura autorizata)